## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Южная | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Южная | [34 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Южная ПХН (Будка охранника) ао RS | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 |  | 3.328 | 11.84 | 0 | 240 | 0 | 312 | 3 | 13 | 133 | 0 | 215 | 0 | 8.4 | 1 | 168 | 14.4 | 0 | 1518 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 1518 | 0 | 1274 | 0 | 1176 | 1272.6 | 0 | 1171.8 | 0
01 - 02 |  | 3.168 | 11.84 | 0 | 222 | 0 | 288 | 3 | 12 | 123 | 0 | 198 | 0 | 3.6 | 0 | 148.8 | 13.2 | 0 | 1430 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 1364 | 0 | 1204 | 0 | 1050 | 1203.3 | 0 | 1050 | 0
02 - 03 |  | 3.36 | 12.64 | 0 | 204 | 0 | 264 | 3 | 14 | 121 | 0 | 184 | 0 | 3.6 | 0 | 130.8 | 14.4 | 0 | 1342 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 1298 | 0 | 1155 | 0 | 1008 | 1152.9 | 0 | 1005.9 | 0
03 - 04 |  | 3.264 | 12.736 | 0 | 174 | 0 | 258 | 3 | 13 | 115 | 0 | 156 | 0 | 2.4 | 0 | 123.6 | 12 | 0 | 1276 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 1298 | 0 | 1099 | 0 | 1008 | 1102.5 | 0 | 1010.1 | 0
04 - 05 |  | 3.296 | 10.784 | 0 | 174 | 0 | 246 | 3 | 12 | 114 | 0 | 151 | 0 | 3.6 | 0 | 121.2 | 13.2 | 0 | 1254 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 1254 | 0 | 1085 | 0 | 1001 | 1081.5 | 0 | 997.5 | 0
05 - 06 |  | 3.424 | 10.72 | 0 | 186 | 0 | 294 | 3 | 11 | 135 | 0 | 163 | 0 | 3.6 | 0 | 147.6 | 12 | 0 | 1342 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 1408 | 0 | 1162 | 0 | 1078 | 1161.3 | 0 | 1079.4 | 0
06 - 07 |  | 3.328 | 10.528 | 0 | 210 | 0 | 384 | 3 | 12 | 154 | 0 | 189 | 0 | 3.6 | 0 | 218.4 | 13.2 | 0 | 1540 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1672 | 0 | 1337 | 0 | 1260 | 1335.6 | 0 | 1255.8 | 0
07 - 08 |  | 3.36 | 9.952 | 0 | 240 | 0 | 420 | 3 | 10 | 166 | 0 | 213 | 0 | 2.4 | 0 | 237.6 | 20.4 | 0 | 1760 | 0 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 1892 | 0 | 1498 | 0 | 1449 | 1503.6 | 0 | 1449 | 0
08 - 09 |  | 3.392 | 9.888 | 0 | 258 | 0 | 414 | 3 | 11 | 163 | 0 | 212 | 0 | 4.8 | 0 | 241.2 | 34.8 | 0 | 1914 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 0 | 1980 | 0 | 1666 | 0 | 1547 | 1661.1 | 0 | 1541.4 | 0
09 - 10 |  | 3.328 | 9.952 | 0 | 258 | 0 | 426 | 3 | 11 | 158 | 0 | 215 | 0 | 3.6 | 0 | 256.8 | 36 | 0 | 1958 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 2024 | 0 | 1708 | 0 | 1575 | 1711.5 | 0 | 1570.8 | 0
10 - 11 |  | 3.36 | 10.112 | 0 | 264 | 0 | 432 | 3 | 11 | 156 | 0 | 217 | 0 | 3.6 | 0 | 264 | 39.6 | 0 | 1980 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 2112 | 0 | 1715 | 0 | 1638 | 1713.6 | 0 | 1638 | 0
11 - 12 |  | 3.392 | 10.944 | 0 | 276 | 0 | 456 | 3 | 12 | 170 | 0 | 221 | 0 | 2.4 | 1 | 271.2 | 49.2 | 0 | 2002 | 0 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 2222 | 0 | 1722 | 0 | 1743 | 1722 | 0 | 1743 | 0
12 - 13 |  | 3.392 | 10.976 | 0 | 270 | 0 | 438 | 3 | 11 | 161 | 0 | 220 | 0 | 3.6 | 0 | 264 | 36 | 0 | 2002 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 2156 | 0 | 1736 | 0 | 1687 | 1734.6 | 0 | 1686.3 | 0
13 - 14 |  | 3.36 | 11.136 | 0 | 282 | 0 | 432 | 3 | 12 | 170 | 0 | 228 | 0 | 3.6 | 0 | 247.2 | 50.4 | 0 | 2024 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 2112 | 0 | 1750 | 0 | 1652 | 1753.5 | 0 | 1648.5 | 0
14 - 15 |  | 3.456 | 11.04 | 0 | 282 | 0 | 408 | 3 | 12 | 164 | 0 | 229 | 0 | 3.6 | 0 | 231.6 | 44.4 | 0 | 2024 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 2112 | 0 | 1743 | 0 | 1694 | 1740.9 | 0 | 1688.4 | 0
15 - 16 |  | 3.456 | 11.168 | 0 | 288 | 0 | 390 | 4 | 12 | 165 | 0 | 234 | 0 | 2.4 | 0 | 213.6 | 45.6 | 0 | 2046 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 2090 | 0 | 1771 | 0 | 1652 | 1776.6 | 0 | 1654.8 | 0
16 - 17 |  | 3.296 | 11.104 | 0 | 276 | 0 | 390 | 3 | 12 | 160 | 0 | 233 | 0 | 3.6 | 0 | 213.6 | 32.4 | 0 | 1958 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 2024 | 0 | 1715 | 0 | 1617 | 1707.3 | 0 | 1612.8 | 0
17 - 18 |  | 3.392 | 11.008 | 0 | 264 | 0 | 414 | 3 | 12 | 174 | 0 | 231 | 0 | 3.6 | 0 | 230.4 | 25.2 | 0 | 1980 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 2090 | 0 | 1729 | 0 | 1638 | 1730.4 | 0 | 1638 | 0
18 - 19 |  | 3.36 | 11.008 | 0 | 276 | 0 | 432 | 3 | 12 | 184 | 0 | 246 | 0 | 3.6 | 0 | 235.2 | 24 | 0 | 2090 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2112 | 0 | 1806 | 0 | 1652 | 1808.1 | 0 | 1650.6 | 0
19 - 20 |  | 3.328 | 11.104 | 0 | 294 | 0 | 498 | 3 | 12 | 213 | 0 | 259 | 0 | 3.6 | 0 | 268.8 | 24 | 0 | 2222 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 2222 | 0 | 1953 | 0 | 1715 | 1950.9 | 0 | 1711.5 | 0
20 - 21 |  | 3.36 | 11.072 | 0 | 306 | 0 | 570 | 3 | 11 | 260 | 0 | 275 | 0 | 3.6 | 0 | 302.4 | 22.8 | 0 | 2310 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2354 | 0 | 2442 | 0 | 2023 | 0 | 1827 | 2022.3 | 0 | 1827 | 0
21 - 22 |  | 3.168 | 12.256 | 0 | 324 | 0 | 576 | 3 | 14 | 247 | 0 | 294 | 0 | 2.4 | 0 | 308.4 | 22.8 | 0 | 2332 | 0 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 2354 | 0 | 2464 | 0 | 2009 | 0 | 1876 | 2016 | 0 | 1869 | 0
22 - 23 |  | 3.296 | 12.96 | 0 | 366 | 0 | 504 | 3 | 13 | 224 | 0 | 335 | 0 | 3.6 | 1 | 266.4 | 22.8 | 0 | 2244 | 0 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 0 | 2288 | 0 | 1890 | 0 | 1764 | 1887.9 | 0 | 1764 | 0
23 - 00 |  | 3.392 | 12.768 | 0 | 342 | 0 | 426 | 3 | 14 | 203 | 0 | 312 | 0 | 3.6 | 0 | 210 | 24 | 0 | 1936 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 2046 | 0 | 1638 | 0 | 1596 | 1638 | 0 | 1591.8 | 0
Сумма | 0 | 80.256 | 269.536 | 0 | 6276 | 0 | 9672 | 73 | 289 | 4033 | 0 | 5430 | 0 | 86.4 | 3 | 5320.8 | 646.8 | 0 | 44484 | 0 | 46178 | 0 | 0 | 0 | 45166 | 0 | 46200 | 0 | 38388 | 0 | 35903 | 38388 | 0 | 35855.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Южная | [34 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Южная ПХН (Будка охранника) ао RS | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 |  | 1.024 | 4.544 | 318 | 0 | 318 | 0 | 5 | 8 | 46 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 330 | 0 | 434 | 0 | 595 | 434.7 | 0 | 596.4 | 0
01 - 02 |  | 0.96 | 4.544 | 324 | 0 | 318 | 0 | 4 | 8 | 44 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 308 | 0 | 427 | 0 | 581 | 428.4 | 0 | 575.4 | 0
02 - 03 |  | 1.024 | 4.48 | 342 | 0 | 318 | 0 | 4 | 8 | 44 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 110 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 330 | 0 | 413 | 0 | 581 | 409.5 | 0 | 581.7 | 0
03 - 04 |  | 0.992 | 4.48 | 348 | 0 | 318 | 0 | 4 | 7 | 44 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 66 | 0 | 330 | 0 | 0 | 22 | 44 | 0 | 308 | 0 | 392 | 0 | 588 | 396.9 | 0 | 581.7 | 0
04 - 05 |  | 0.992 | 4.704 | 348 | 0 | 312 | 0 | 4 | 8 | 41 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 44 | 22 | 0 | 330 | 0 | 378 | 0 | 581 | 375.9 | 0 | 579.6 | 0
05 - 06 |  | 1.12 | 4.704 | 348 | 0 | 324 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 22 | 0 | 352 | 0 | 0 | 44 | 22 | 0 | 330 | 0 | 378 | 0 | 602 | 378 | 0 | 606.9 | 0
06 - 07 |  | 1.024 | 4.704 | 354 | 0 | 318 | 0 | 4 | 8 | 45 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 352 | 0 | 364 | 0 | 616 | 367.5 | 0 | 613.2 | 0
07 - 08 |  | 1.088 | 4.704 | 348 | 0 | 324 | 0 | 5 | 8 | 48 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 22 | 0 | 374 | 0 | 0 | 88 | 44 | 0 | 374 | 0 | 378 | 0 | 630 | 375.9 | 0 | 625.8 | 0
08 - 09 |  | 1.024 | 4.608 | 306 | 0 | 306 | 0 | 4 | 8 | 44 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 154 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 396 | 0 | 434 | 0 | 651 | 434.7 | 0 | 648.9 | 0
09 - 10 |  | 1.024 | 4.672 | 306 | 0 | 294 | 0 | 4 | 9 | 46 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 286 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 484 | 0 | 511 | 0 | 749 | 516.6 | 0 | 753.9 | 0
10 - 11 |  | 1.056 | 4.64 | 306 | 0 | 318 | 0 | 4 | 8 | 45 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 286 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 528 | 0 | 532 | 0 | 791 | 531.3 | 0 | 791.7 | 0
11 - 12 |  | 1.088 | 4.672 | 312 | 0 | 318 | 0 | 5 | 8 | 45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 264 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 506 | 0 | 518 | 0 | 784 | 516.6 | 0 | 783.3 | 0
12 - 13 |  | 1.088 | 4.704 | 342 | 0 | 324 | 0 | 4 | 8 | 47 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 484 | 0 | 511 | 0 | 756 | 518.7 | 0 | 753.9 | 0
13 - 14 |  | 1.088 | 4.672 | 294 | 0 | 312 | 0 | 5 | 8 | 46 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 286 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 462 | 0 | 504 | 0 | 728 | 504 | 0 | 726.6 | 0
14 - 15 |  | 0.992 | 4.672 | 318 | 0 | 306 | 0 | 4 | 8 | 46 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 242 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 506 | 0 | 497 | 0 | 763 | 497.7 | 0 | 766.5 | 0
15 - 16 |  | 1.12 | 4.672 | 312 | 0 | 330 | 0 | 5 | 8 | 46 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 264 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 484 | 0 | 497 | 0 | 777 | 499.8 | 0 | 774.9 | 0
16 - 17 |  | 1.024 | 4.704 | 336 | 0 | 324 | 0 | 4 | 9 | 48 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 484 | 0 | 483 | 0 | 742 | 487.2 | 0 | 745.5 | 0
17 - 18 |  | 1.088 | 4.704 | 342 | 0 | 324 | 0 | 5 | 8 | 47 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 440 | 0 | 483 | 0 | 728 | 480.9 | 0 | 724.5 | 0
18 - 19 |  | 1.088 | 4.704 | 348 | 0 | 318 | 0 | 4 | 8 | 48 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 110 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 418 | 0 | 434 | 0 | 672 | 434.7 | 0 | 669.9 | 0
19 - 20 |  | 1.088 | 4.768 | 348 | 0 | 324 | 0 | 5 | 8 | 49 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 132 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 396 | 0 | 441 | 0 | 665 | 443.1 | 0 | 667.8 | 0
20 - 21 |  | 1.088 | 4.704 | 354 | 0 | 324 | 0 | 4 | 8 | 49 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 396 | 0 | 427 | 0 | 651 | 432.6 | 0 | 651 | 0
21 - 22 |  | 0.96 | 4.608 | 354 | 0 | 324 | 0 | 5 | 8 | 49 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 374 | 0 | 427 | 0 | 630 | 426.3 | 0 | 632.1 | 0
22 - 23 |  | 1.056 | 4.448 | 390 | 0 | 318 | 0 | 4 | 8 | 46 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 22 | 0 | 352 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 352 | 0 | 427 | 0 | 602 | 430.5 | 0 | 602.7 | 0
23 - 00 |  | 0.96 | 4.448 | 402 | 0 | 324 | 0 | 4 | 8 | 46 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 22 | 0 | 330 | 0 | 0 | 88 | 44 | 0 | 330 | 0 | 441 | 0 | 595 | 438.9 | 0 | 594.3 | 0
Сумма | 0 | 25.056 | 111.264 | 8100 | 0 | 7638 | 0 | 104 | 194 | 1103 | 0 | 1362 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 968 | 3432 | 0 | 9922 | 0 | 0 | 396 | 3982 | 0 | 9702 | 0 | 10731 | 0 | 16058 | 10760.4 | 0 | 16048.2 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 15.06.2022 по ПС Южная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9
| P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7 |  |  | P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7
| P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1 |  |  | P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52
| U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  | U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31
| U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  |  | U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 174 | 258 | 324 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 258 | 426 | 576 | 4 | 2.5446 | 1.6446
| Q н нн, квар | 348 | 306 | 354 |  |  | Q н нн, квар | 318 | 294 | 324 | 10 | 3.9663 | 1.8705
| S н нн, кВА | 389.0758 | 400.2499 | 479.8875 |  |  | S н нн, кВА | 409.4973 | 517.6022 | 660.8722 | 22 | 4.785 | 1.7364
| Р н cн, кВт | 1102.5 | 1711.5 | 2016 |  |  | Р н cн, кВт | 1010.1 | 1570.8 | 1869
| Q н cн, квар | 396.9 | 516.6 | 426.3 |  |  | Q н cн, квар | 581.7 | 753.9 | 632.1
| S н сн, кВА | 1171.7661 | 1787.7662 | 2060.5795 |  |  | S н сн, кВА | 1165.623 | 1742.3484 | 1972.9955
| S нагр, кВА | 1477.9473 | 2134.3854 | 2466.6715 |  |  | S нагр, кВА | 1554.8433 | 2255.062 | 2625.2909
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.0097269 | 0.010006 | 0.011997 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.010237 | 0.01294 | 0.016522
| К з сн | 0.029294 | 0.044694 | 0.051514 |  |  | К з сн | 0.029141 | 0.043559 | 0.049325
| К з | 0.036949 | 0.05336 | 0.061667 |  |  | К з | 0.038871 | 0.056377 | 0.065632
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.8166 | 32.08 | 32.2477 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.8348 | 32.1057 | 32.3051
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 64.8992 | 71.1587 | 75.3414 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 65.5893 | 72.8848 | 78.076
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27
| U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96 |  |  | U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96
| U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  | U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25
| ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  | ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45
| ΔP кз н, кВт | 83.65 | 83.65 | 83.65 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.65 | 2 | 83.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Южная |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч