## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андога | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 93.9 | 29.2 | 0 | 18.4 | 0 | 29.25 | 0 | 17.1 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 87.6 | 27.6 | 0 | 17.2 | 0 | 26.85 | 0 | 16.35 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 81.3 | 26 | 0 | 16.6 | 0 | 24.9 | 0 | 14.1 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 80.4 | 25.2 | 0 | 17.2 | 0 | 24.15 | 0 | 13.8 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 79.8 | 24.8 | 0 | 17 | 0 | 24.3 | 0 | 14.1 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 89.1 | 25.6 | 0 | 17 | 0 | 30.6 | 0 | 16.35 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 113.1 | 28.6 | 0 | 20.2 | 0 | 38.55 | 0 | 25.65 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 138 | 35.6 | 0 | 24.6 | 0 | 51.3 | 0 | 27 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 158.1 | 43.4 | 0 | 26.4 | 0 | 55.95 | 0 | 32.4 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 155.7 | 45.8 | 0 | 25.2 | 0 | 54 | 0 | 30.75 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 135 | 42.4 | 0 | 27.6 | 0 | 35.25 | 0 | 30.15 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 136.8 | 40.8 | 0 | 26.8 | 0 | 35.85 | 0 | 33.3 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 142.8 | 42.8 | 0 | 31.6 | 0 | 31.65 | 0 | 36.6 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 146.7 | 46.4 | 0 | 28.6 | 0 | 39.6 | 0 | 32.4 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 143.1 | 46.4 | 0 | 30 | 0 | 39.45 | 0 | 27.15 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 156.6 | 40.6 | 0 | 29.6 | 0 | 60.75 | 0 | 26.1 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 148.5 | 36.4 | 0 | 31 | 0 | 54.6 | 0 | 26.55 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 180.3 | 46.4 | 0 | 32.4 | 0 | 64.65 | 0 | 36.9 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 182.7 | 48.2 | 0 | 32.8 | 0 | 67.5 | 0 | 34.35 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 178.5 | 45 | 0 | 35.4 | 0 | 63.6 | 0 | 34.5 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 173.7 | 49 | 0 | 32 | 0 | 63.15 | 0 | 29.4 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 163.2 | 43.2 | 0 | 27.2 | 0 | 60 | 0 | 33.15 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 153.9 | 48.4 | 0 | 21.2 | 0 | 57.6 | 0 | 27 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 132.6 | 41.2 | 0 | 19.2 | 0 | 50.4 | 0 | 21.75 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3.813 | 0 | 0 | 3251.4 | 929 | 0 | 605.2 | 0 | 1083.9 | 0 | 636.9 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 25.8 | 0 | 9 | 0 | 15.9 | 0 | 14.7 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 24.8 | 0 | 9.2 | 0 | 16.05 | 0 | 14.25 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 25 | 0 | 8.8 | 0 | 15.75 | 0 | 13.65 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 24.4 | 0 | 8.4 | 0 | 14.55 | 0 | 13.65 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 24.6 | 0 | 8.2 | 0 | 15.15 | 0 | 13.05 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 23.4 | 0 | 8.2 | 0 | 14.1 | 0 | 13.8 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 23.6 | 0 | 8.6 | 0 | 15 | 0 | 14.1 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 25 | 0 | 8.8 | 0 | 15.9 | 0 | 14.25 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 26.4 | 0 | 9.6 | 0 | 18.3 | 0 | 15.9 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 27.4 | 0 | 10.6 | 0 | 18.3 | 0 | 16.8 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 25.6 | 0 | 11 | 0 | 11.55 | 0 | 15.15 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 22.6 | 0 | 8.6 | 0 | 11.4 | 0 | 13.65 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 18.4 | 0 | 7.8 | 0 | 8.55 | 0 | 10.35 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 18 | 0 | 8.4 | 0 | 9.75 | 0 | 10.05 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 18.2 | 0 | 6.4 | 0 | 9.6 | 0 | 9.9 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 18.4 | 0 | 6.6 | 0 | 17.4 | 0 | 10.65 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 17.8 | 0 | 7 | 0 | 15.45 | 0 | 9.9 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 18 | 0 | 5.8 | 0 | 14.25 | 0 | 9.9 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 18.8 | 0 | 5.6 | 0 | 14.1 | 0 | 10.95 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 18.4 | 0 | 5.6 | 0 | 13.2 | 0 | 10.65 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 17.6 | 0 | 4.8 | 0 | 13.05 | 0 | 10.05 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 17 | 0 | 4.8 | 0 | 11.85 | 0 | 10.35 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17.6 | 0 | 4.2 | 0 | 12 | 0 | 9.9 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 17.8 | 0 | 4.2 | 0 | 11.7 | 0 | 9.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андога |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч