## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Барановская | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 0 | 0.21 | 79.8 | 25.08 | 17.7 | 0 | 37.26
01 - 02 | 0 | 0.21 | 74.6 | 23.16 | 17.2 | 0 | 34.62
02 - 03 | 0 | 0.2 | 74.4 | 23.04 | 17.6 | 0 | 34.02
03 - 04 | 0 | 0.21 | 73.2 | 23.1 | 16.7 | 0 | 33.72
04 - 05 | 0 | 0.2 | 69.2 | 22.38 | 14.5 | 0 | 32.64
05 - 06 | 0 | 0.2 | 73.6 | 22.68 | 17.1 | 0 | 34.14
06 - 07 | 0 | 0.21 | 87 | 26.7 | 18.7 | 0 | 42.06
07 - 08 | 0 | 0.2 | 101.2 | 29.22 | 23 | 0 | 49.5
08 - 09 | 0 | 0.21 | 114 | 33.72 | 25.3 | 0 | 55.74
09 - 10 | 0 | 0.2 | 111.2 | 32.7 | 24.5 | 0 | 54.72
10 - 11 | 0 | 0.2 | 107.2 | 37.92 | 21.3 | 0 | 48.48
11 - 12 | 0 | 0.21 | 112.6 | 36.72 | 20.8 | 0 | 55.74
12 - 13 | 0 | 0.2 | 117.6 | 43.08 | 19.8 | 0 | 55.32
13 - 14 | 0 | 0.2 | 111.2 | 37.02 | 24.1 | 0 | 50.7
14 - 15 | 0 | 0.21 | 113 | 38.82 | 21.1 | 0 | 53.88
15 - 16 | 0 | 0.2 | 107.6 | 35.88 | 18.3 | 0 | 53.94
16 - 17 | 0 | 0.2 | 105 | 34.86 | 18.1 | 0 | 52.68
17 - 18 | 0 | 0.21 | 115.6 | 37.5 | 20.1 | 0 | 58.62
18 - 19 | 0 | 0.2 | 122.8 | 39.24 | 23.1 | 0 | 61.26
19 - 20 | 0 | 0.21 | 128.8 | 39.42 | 24.5 | 0 | 65.52
20 - 21 | 0 | 0.2 | 131.8 | 38.1 | 26.7 | 0 | 67.92
21 - 22 | 0 | 0.2 | 119.4 | 36.78 | 21.8 | 0 | 61.32
22 - 23 | 0 | 0.21 | 113.6 | 31.38 | 22.8 | 0 | 60.12
23 - 00 | 0 | 0.2 | 101 | 28.26 | 20.6 | 0 | 52.8
Сумма | 0 | 4.9 | 2465.4 | 776.76 | 495.4 | 0 | 1206.72
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 79.4 | 20.76 | 18.3 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 78.6 | 21.18 | 17.2 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 78.2 | 21.12 | 17.6 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 79.6 | 21.36 | 18.2 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 75.2 | 20.82 | 16.9 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 67.6 | 19.62 | 14.7 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 70.6 | 20.46 | 15.9 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 71.8 | 20.58 | 15.7 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 66.8 | 19.62 | 14.6 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 65 | 19.38 | 14.2 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 66.2 | 20.28 | 14.9 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 67.8 | 19.26 | 15.2 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 69.4 | 20.22 | 15 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 65.4 | 19.02 | 14.3 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 64 | 18.78 | 14.2 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 65.4 | 19.62 | 14 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 66 | 19.62 | 14.1 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0.01 | 70.2 | 20.52 | 15.1 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 68.4 | 19.86 | 15.3 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 67.8 | 19.8 | 15 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 67.6 | 20.04 | 15.2 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 66.2 | 19.8 | 14.5 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 68.4 | 19.26 | 15.5 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 71 | 19.5 | 16 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0.01 | 1676.6 | 480.48 | 371.6 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Барановская |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч