## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Великое | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 | 0.08 | 0.174 | 41 | 5.6 | 14.6 | 0 | 1.2 | 18.2
01 - 02 | 0.08 | 0.176 | 40.2 | 5.6 | 14.6 | 0 | 1.3 | 17.6
02 - 03 | 0.075 | 0.174 | 38.4 | 5.3 | 13.9 | 0 | 1.4 | 16.8
03 - 04 | 0.08 | 0.174 | 38 | 5.4 | 13.3 | 0 | 1.2 | 17.1
04 - 05 | 0.08 | 0.174 | 38.4 | 5.4 | 13.1 | 0 | 1.2 | 17.7
05 - 06 | 0.08 | 0.174 | 41.2 | 6.8 | 13.5 | 0 | 1.5 | 18.4
06 - 07 | 0.075 | 0.174 | 46.6 | 6.7 | 13.8 | 0 | 1.5 | 23.3
07 - 08 | 0.08 | 0.174 | 57.2 | 6.4 | 16 | 0 | 2.9 | 29.1
08 - 09 | 0.08 | 0.176 | 64.4 | 6.7 | 19.9 | 0 | 3 | 31.7
09 - 10 | 0.075 | 0.174 | 66.6 | 8.3 | 20 | 0 | 1.9 | 34.4
10 - 11 | 0.08 | 0.174 | 62 | 7.4 | 18.4 | 0 | 2.5 | 31.7
11 - 12 | 0.08 | 0.172 | 57.6 | 6.5 | 15.7 | 0 | 2 | 31.8
12 - 13 | 0.075 | 0.174 | 59.6 | 6.5 | 18.1 | 0 | 1.9 | 32.2
13 - 14 | 0.075 | 0.172 | 66 | 7 | 19.9 | 0 | 2.7 | 35.1
14 - 15 | 0.075 | 0.172 | 66.6 | 8.1 | 20.5 | 0 | 2.9 | 33.3
15 - 16 | 0.075 | 0.172 | 68.2 | 8.5 | 23 | 0 | 2.8 | 32.3
16 - 17 | 0.075 | 0.17 | 55.2 | 8 | 18.9 | 0 | 2.8 | 24.3
17 - 18 | 0.075 | 0.172 | 56.6 | 6.9 | 17.5 | 0 | 4.1 | 25.7
18 - 19 | 0.075 | 0.172 | 61.6 | 6.3 | 19.6 | 0 | 4.4 | 28.7
19 - 20 | 0.08 | 0.172 | 60.8 | 7.4 | 18 | 0 | 2.9 | 31.2
20 - 21 | 0.075 | 0.17 | 59.4 | 5.6 | 18.9 | 0 | 3 | 30.9
21 - 22 | 0.075 | 0.172 | 53.6 | 5.9 | 17.8 | 0 | 2.9 | 26.5
22 - 23 | 0.075 | 0.172 | 51.2 | 5.8 | 18.7 | 0 | 3.1 | 22.8
23 - 00 | 0.075 | 0.172 | 39.8 | 5.2 | 14.1 | 0 | 2.3 | 18
Сумма | 1.85 | 4.152 | 1290.2 | 157.3 | 411.8 | 0 | 57.4 | 628.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 |  |  | 41.4 | 6.2 | 15.8 | 0 | 3.4 | 17.2
01 - 02 |  |  | 39.2 | 6.3 | 15.2 | 0 | 3.1 | 16.2
02 - 03 |  |  | 39.6 | 6.3 | 14.9 | 0 | 3.3 | 16.6
03 - 04 |  |  | 38.4 | 6.1 | 14.5 | 0 | 3 | 16.2
04 - 05 |  |  | 37 | 5.4 | 13.9 | 0 | 2.9 | 16.1
05 - 06 |  |  | 37.2 | 5.5 | 14.2 | 0 | 3.1 | 16.1
06 - 07 |  |  | 38.2 | 5.6 | 14.4 | 0 | 3.3 | 16.3
07 - 08 |  |  | 37.8 | 5.4 | 13.9 | 0 | 5.7 | 16.5
08 - 09 |  |  | 40.2 | 5.6 | 15.2 | 0 | 6.1 | 17
09 - 10 |  |  | 44 | 6.4 | 16.4 | 0 | 4.5 | 18.4
10 - 11 |  |  | 41.6 | 6 | 15.2 | 0 | 4.8 | 18.2
11 - 12 |  |  | 35.2 | 4.9 | 13.3 | 0 | 3.7 | 15.3
12 - 13 |  |  | 29.2 | 4.5 | 10.5 | 0 | 2.9 | 12.9
13 - 14 |  |  | 27.2 | 3.6 | 10.5 | 0 | 3.5 | 12.2
14 - 15 |  |  | 28 | 4.1 | 10.4 | 0 | 4.1 | 12
15 - 16 |  |  | 27 | 3.6 | 10.1 | 0 | 3.6 | 12.2
16 - 17 |  |  | 27.8 | 3.8 | 10.7 | 0 | 3.5 | 12.7
17 - 18 |  |  | 26 | 3.7 | 10.1 | 0 | 5.5 | 11.6
18 - 19 |  |  | 26 | 3.5 | 10 | 0 | 6 | 11.4
19 - 20 |  |  | 26.4 | 3.5 | 10.2 | 0 | 3.5 | 11.9
20 - 21 |  |  | 25.6 | 3.4 | 10.1 | 0 | 3.3 | 11.4
21 - 22 |  |  | 24.6 | 3.6 | 9.7 | 0 | 3.1 | 10.9
22 - 23 |  |  | 24.6 | 3.6 | 9.6 | 0 | 3 | 11.2
23 - 00 |  |  | 24.4 | 3.9 | 9.3 | 0 | 2.4 | 11
Сумма | 0 | 0 | 786.6 | 114.5 | 298.1 | 0 | 91.3 | 341.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великое |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч