## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  | 0.264 |  | 312.3 | 0 | 52.6 | 31.6 | 0 | 113.2 | 66.6 | 0
01 - 02 |  | 0.272 |  | 297.3 | 0 | 59.2 | 29.6 | 0 | 98.8 | 64.1 | 0
02 - 03 |  | 0.264 |  | 295.2 | 0 | 56 | 28.2 | 0 | 97 | 72.3 | 0
03 - 04 |  | 0.264 |  | 315 | 0.15 | 58.6 | 27.8 | 0 | 91 | 97 | 0
04 - 05 |  | 0.264 |  | 328.2 | 0 | 62 | 29.2 | 0 | 92.8 | 104.3 | 0
05 - 06 |  | 0.264 |  | 372 | 0 | 101 | 31.2 | 0 | 101.4 | 93.7 | 0
06 - 07 |  | 0.264 |  | 412.5 | 0 | 107.4 | 34.4 | 0 | 117.8 | 102.8 | 0
07 - 08 |  | 0.264 |  | 486 | 0.15 | 110.2 | 45.2 | 0 | 156.8 | 112.3 | 0
08 - 09 |  | 0.264 |  | 540.9 | 0 | 107.4 | 46.6 | 0 | 195.8 | 118.2 | 0
09 - 10 |  | 0.264 |  | 532.8 | 0.15 | 113.8 | 50 | 0 | 182.8 | 110.3 | 0
10 - 11 |  | 0.264 |  | 487.5 | 0.6 | 98.6 | 40.4 | 0 | 170.6 | 104.8 | 0
11 - 12 |  | 0.264 |  | 433.8 | 0.15 | 57 | 39.4 | 0 | 171 | 91.8 | 0
12 - 13 |  | 0.256 |  | 425.4 | 0.9 | 48.4 | 45.2 | 0 | 162.6 | 91.3 | 0
13 - 14 |  | 0.264 |  | 435.6 | 0 | 37.8 | 47 | 0 | 174 | 99.6 | 0
14 - 15 |  | 0.264 |  | 411 | 0 | 45.4 | 47.4 | 0 | 161.8 | 84.1 | 0
15 - 16 |  | 0.256 |  | 418.5 | 0 | 42.8 | 48.8 | 0 | 151.2 | 102.9 | 0
16 - 17 |  | 0.264 |  | 436.2 | 0.15 | 47.6 | 45.8 | 0 | 156.4 | 114.8 | 0
17 - 18 |  | 0.256 |  | 497.1 | 0 | 92.6 | 50.4 | 0 | 162.6 | 112.6 | 0
18 - 19 |  | 0.264 |  | 497.4 | 0.15 | 83 | 57.8 | 0 | 161 | 114.8 | 0
19 - 20 |  | 0.256 |  | 526.5 | 0 | 105.8 | 61.6 | 0 | 168.8 | 104.6 | 0
20 - 21 |  | 0.264 |  | 511.2 | 0.15 | 95.6 | 55.2 | 0 | 176.2 | 102.2 | 0
21 - 22 |  | 0.264 |  | 487.5 | 0 | 90.4 | 51.4 | 0 | 173.8 | 97.8 | 0
22 - 23 |  | 0.256 |  | 435.3 | 0 | 75.8 | 41.8 | 0 | 164.4 | 86.3 | 0
23 - 00 |  | 0.264 |  | 359.4 | 0 | 53 | 37.2 | 0 | 138.2 | 73.9 | 0
Сумма | 0 | 6.304 | 0 | 10254.6 | 2.55 | 1802 | 1023.2 | 0 | 3540 | 2323.1 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  |  |  | 269.4 | 0 | 45.4 | 34 | 0 | 82 | 40.5 | 0
01 - 02 |  |  |  | 259.8 | 0 | 44 | 32.2 | 0 | 78.4 | 39 | 0
02 - 03 |  |  |  | 259.5 | 0 | 44.2 | 32.6 | 0 | 77.8 | 39.9 | 0
03 - 04 |  |  |  | 265.8 | 0 | 43.4 | 32 | 0 | 73.2 | 54.8 | 0
04 - 05 |  |  |  | 275.4 | 0 | 46.4 | 31 | 0 | 73.2 | 61.6 | 0
05 - 06 |  |  |  | 295.2 | 0 | 72 | 31.6 | 0 | 71.6 | 57.7 | 0
06 - 07 |  |  |  | 291.3 | 0 | 68 | 32 | 0 | 72.6 | 55.8 | 0
07 - 08 |  |  |  | 284.4 | 0 | 64.6 | 32.8 | 0 | 75.8 | 47.6 | 0
08 - 09 |  |  |  | 313.2 | 0 | 63.8 | 33.2 | 0 | 101.8 | 48.3 | 0
09 - 10 |  |  |  | 320.1 | 0 | 62.2 | 34.4 | 0 | 101.2 | 51.9 | 0
10 - 11 |  |  |  | 304.8 | 0 | 62 | 33 | 0 | 96.6 | 44.8 | 0
11 - 12 |  |  |  | 252.3 | 0 | 36 | 28.2 | 0 | 90.4 | 37.7 | 0
12 - 13 |  |  |  | 179.7 | 0 | 19 | 23.6 | 0 | 59.2 | 29.4 | 0
13 - 14 |  |  |  | 192.3 | 0.15 | 19.4 | 24.2 | 0 | 70.8 | 32.5 | 0
14 - 15 |  |  |  | 206.7 | 0.3 | 34.2 | 24.2 | 0 | 65.6 | 37.2 | 0
15 - 16 |  |  |  | 201.6 | 0.15 | 28.4 | 24.8 | 0 | 63.8 | 38.9 | 0
16 - 17 |  |  |  | 204.6 | 0.15 | 22.8 | 24.2 | 0 | 66.8 | 45.4 | 0
17 - 18 |  |  |  | 202.5 | 0 | 38.4 | 23.2 | 0 | 51.8 | 43.4 | 0
18 - 19 |  |  |  | 198.9 | 0.3 | 38.4 | 23.4 | 0 | 53.6 | 39.2 | 0
19 - 20 |  |  |  | 196.2 | 0 | 46 | 22.6 | 0 | 55.2 | 28 | 0
20 - 21 |  |  |  | 190.2 | 0.3 | 43.2 | 21.6 | 0 | 55.8 | 28.1 | 0
21 - 22 |  |  |  | 195.6 | 0 | 46 | 22.2 | 0 | 55.2 | 28.7 | 0
22 - 23 |  |  |  | 184.5 | 0 | 39.4 | 21.2 | 0 | 54 | 28.5 | 0
23 - 00 |  |  |  | 177.6 | 0 | 31.8 | 21.4 | 0 | 53.4 | 28.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч