## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 220 кВ Октябрьская | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS УСПД | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS УСПД | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS УСПД | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS УСПД
00 - 01 | 15.2 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 21991.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.2 | 0 | 3924.8 | 0 | 4488 | 0 | 396 | 35.2 | 862.4 | 0 | 8676.8 | 8668 | 0 | 0
01 - 02 | 15.04 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 26796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177.6 | 0 | 1707.2 | 8.8 | 2191.2 | 8.8 | 369.6 | 26.4 | 809.6 | 0 | 15435.2 | 15426.4 | 0 | 0
02 - 03 | 15.04 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 28617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582.4 | 0 | 1012 | 35.2 | 1443.2 | 8.8 | 360.8 | 70.4 | 756.8 | 0 | 18392 | 18400.8 | 0 | 0
03 - 04 | 15.04 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 26241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6036.8 | 0 | 2015.2 | 8.8 | 2472.8 | 0 | 343.2 | 79.2 | 739.2 | 0 | 14520 | 14520 | 0 | 0
04 - 05 | 14.88 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 26980.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420.8 | 0 | 2525.6 | 8.8 | 2974.4 | 0 | 352 | 17.6 | 730.4 | 0 | 14819.2 | 14819.2 | 0 | 0
05 - 06 | 15.04 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 29277.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128 | 0 | 1469.6 | 52.8 | 1971.2 | 0 | 387.2 | 70.4 | 783.2 | 0 | 17476.8 | 17485.6 | 0 | 0
06 - 07 | 15.52 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 23548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625.6 | 0 | 4637.6 | 0 | 5332.8 | 0 | 440 | 52.8 | 862.4 | 0 | 8500.8 | 8500.8 | 0 | 0
07 - 08 | 15.52 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 32815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6925.6 | 0 | 2965.6 | 0 | 3810.4 | 0 | 510.4 | 96.8 | 941.6 | 0 | 17529.6 | 17529.6 | 0 | 0
08 - 09 | 15.68 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 38280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7673.6 | 0 | 3986.4 | 0 | 4928 | 0 | 589.6 | 158.4 | 1038.4 | 0 | 19940.8 | 19932 | 0 | 0
09 - 10 | 16 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 324 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 38596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177.6 | 0 | 6494.4 | 0 | 7497.6 | 0 | 651.2 | 79.2 | 1091.2 | 0 | 16508.8 | 16517.6 | 0 | 0
10 - 11 | 15.68 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 37989.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7761.6 | 0 | 4092 | 0 | 4303.2 | 0 | 660 | 132 | 1082.4 | 0 | 19976 | 19976 | 0 | 0
11 - 12 | 16 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 34504.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 0 | 4576 | 0 | 2622.4 | 0 | 668.8 | 193.6 | 1073.6 | 0 | 18444.8 | 18436 | 0 | 0
12 - 13 | 15.68 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 32736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6661.6 | 0 | 4910.4 | 0 | 3423.2 | 0 | 660 | 149.6 | 1064.8 | 0 | 15875.2 | 15884 | 0 | 0
13 - 14 | 15.68 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 33607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001.6 | 0 | 5376.8 | 0 | 3872 | 0 | 651.2 | 193.6 | 1082.4 | 0 | 16508.8 | 16500 | 0 | 0
14 - 15 | 16 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 34900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7858.4 | 0 | 3757.6 | 0 | 2208.8 | 0 | 642.4 | 176 | 1100 | 0 | 19236.8 | 19228 | 0 | 0
15 - 16 | 15.68 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 34848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6168.8 | 0 | 5808 | 0 | 4400 | 0 | 624.8 | 8.8 | 1073.6 | 0 | 16632 | 16649.6 | 0 | 0
16 - 17 | 16.48 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 39441.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7524 | 0 | 5368 | 0 | 3907.2 | 0 | 633.6 | 17.6 | 1082.4 | 0 | 20803.2 | 20803.2 | 0 | 0
17 - 18 | 16.64 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 35956.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6318.4 | 0 | 6274.4 | 0 | 4901.6 | 0 | 651.2 | 88 | 1100 | 0 | 16579.2 | 16570.4 | 0 | 0
18 - 19 | 16.48 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 35217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6388.8 | 0 | 5992.8 | 0 | 4540.8 | 0 | 695.2 | 17.6 | 1126.4 | 0 | 16315.2 | 16315.2 | 0 | 0
19 - 20 | 17.28 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 34108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362.4 | 0 | 5429.6 | 0 | 3880.8 | 0 | 712.8 | 8.8 | 1161.6 | 0 | 16438.4 | 16438.4 | 0 | 0
20 - 21 | 16.8 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 34346.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 0 | 5737.6 | 0 | 4206.4 | 0 | 712.8 | 70.4 | 1144 | 0 | 16086.4 | 16077.6 | 0 | 0
21 - 22 | 16.8 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 32815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.6 | 0 | 6503.2 | 0 | 5024.8 | 0 | 695.2 | 35.2 | 1117.6 | 0 | 13376 | 13393.6 | 0 | 0
22 - 23 | 16.8 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 32894.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5852 | 0 | 5940 | 0 | 4602.4 | 0 | 633.6 | 202.4 | 1047.2 | 0 | 14713.6 | 14696 | 0 | 0
23 - 00 | 16.8 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 32234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6802.4 | 0 | 3264.8 | 0 | 2050.4 | 17.6 | 501.6 | 114.4 | 932.8 | 0 | 18568 | 18576.8 | 0 | 0
Сумма | 381.76 | 0 | 8504 | 0 | 0 | 0 | 7768.8 | 180 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 778747.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152248.8 | 0 | 103769.6 | 114.4 | 91053.6 | 35.2 | 13543.2 | 2094.4 | 23804 | 0 | 391353.6 | 391344.8 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS УСПД | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS УСПД | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS УСПД | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  | 11220 | 29568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 316.8 | 3977.6 | 0 | 2138.4 | 0 | 70.4 | 0 | 387.2 | 0 | 4576 | 4584.8 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 |  |  | 14493.6 | 24631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.4 | 35.2 | 3449.6 | 0 | 1874.4 | 0 | 70.4 | 0 | 369.6 | 0 | 7867.2 | 7849.6 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 0 | 0 |  |  | 17212.8 | 28617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.4 | 0 | 2956.8 | 0 | 1619.2 | 0 | 70.4 | 0 | 352 | 0 | 10912 | 10920.8 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 |  |  | 13657.6 | 28010.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.2 | 35.2 | 3344 | 0 | 1812.8 | 0 | 52.8 | 0 | 352 | 0 | 7092.8 | 7084 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 |  |  | 15074.4 | 31336.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.4 | 17.6 | 3009.6 | 0 | 1645.6 | 0 | 52.8 | 0 | 334.4 | 0 | 8993.6 | 9011.2 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0 |  |  | 16456 | 43269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 3220.8 | 0 | 1777.6 | 0 | 52.8 | 0 | 369.6 | 0 | 9715.2 | 9706.4 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 |  |  | 11140.8 | 30280.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 369.6 | 4065.6 | 0 | 2200 | 0 | 70.4 | 0 | 369.6 | 0 | 4417.6 | 4417.6 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 |  |  | 15936.8 | 33924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 52.8 | 3502.4 | 0 | 1944.8 | 0 | 70.4 | 0 | 387.2 | 0 | 8976 | 8984.8 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 206.4 | 0 | 0 |  |  | 16544 | 119882.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 3590.4 | 0 | 2024 | 0 | 70.4 | 0 | 404.8 | 0 | 8923.2 | 8923.2 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0 |  |  | 15030.4 | 159376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 0 | 3696 | 0 | 2112 | 0 | 105.6 | 0 | 440 | 0 | 8096 | 8096 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0 |  |  | 19192.8 | 324192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 3432 | 0 | 1768.8 | 0 | 88 | 0 | 422.4 | 0 | 11633.6 | 11633.6 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0 |  |  | 19131.2 | 267062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513.6 | 0 | 4364.8 | 0 | 1654.4 | 0 | 70.4 | 0 | 422.4 | 0 | 11105.6 | 11105.6 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0 |  |  | 16491.2 | 152143.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.8 | 17.6 | 4417.6 | 0 | 1865.6 | 0 | 88 | 0 | 404.8 | 0 | 8694.4 | 8694.4 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 |  |  | 16957.6 | 335992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 17.6 | 4628.8 | 0 | 1909.6 | 0 | 88 | 0 | 404.8 | 0 | 9187.2 | 9169.6 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 |  |  | 18700 | 357957.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.8 | 0 | 4505.6 | 0 | 1821.6 | 0 | 105.6 | 0 | 422.4 | 0 | 9944 | 9944 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 |  |  | 16772.8 | 616994.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.2 | 0 | 4100.8 | 0 | 1689.6 | 0 | 88 | 0 | 440 | 0 | 9627.2 | 9627.2 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  | 18770.4 | 1043486.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 3484.8 | 0 | 1381.6 | 0 | 70.4 | 0 | 404.8 | 0 | 11580.8 | 11589.6 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  | 17063.2 | 1079311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 3625.6 | 0 | 1487.2 | 0 | 88 | 0 | 387.2 | 0 | 9996.8 | 9996.8 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 |  |  | 16183.2 | 833500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.2 | 0 | 4048 | 0 | 1698.4 | 0 | 70.4 | 0 | 404.8 | 0 | 9046.4 | 9046.4 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  | 16271.2 | 1192884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.6 | 0 | 3836.8 | 0 | 1592.8 | 0 | 88 | 0 | 404.8 | 0 | 9451.2 | 9451.2 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 |  |  | 15417.6 | 644054.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 0 | 3713.6 | 0 | 1548.8 | 0 | 88 | 0 | 404.8 | 0 | 8518.4 | 8527.2 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0 |  |  | 12760 | 47942.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 35.2 | 4118.4 | 0 | 1760 | 0 | 70.4 | 0 | 387.2 | 0 | 5984 | 5975.2 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 |  |  | 13666.4 | 307533.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.4 | 0 | 2992 | 0 | 1205.6 | 0 | 70.4 | 0 | 352 | 0 | 8272 | 8263.2 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0 |  |  | 16033.6 | 141345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 2041.6 | 0 | 739.2 | 0 | 35.2 | 0 | 334.4 | 0 | 11299.2 | 11308 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 5068.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333332 | 7873298.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25713.6 | 897.6 | 88123.2 | 0 | 41272 | 0 | 1795.2 | 0 | 9363.2 | 0 | 213910.4 | 213910.4 | 0 | 0
Потери в АТ-1 ПС "Октябрьская" в режимный день 15.06.2022 по Череповецким электрическим сетям, Кадуйский РЭС
Трёхобмоточный Авто тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 125000 | 125000 | 125000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Р | Q |  | плюс АТ 110 Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 348 | 356 | 348 | 0.348 | 0.2088 | 4 | 26.5896 | 13.8664
| Q н, квар | 208.8 | 211.2 | 211.2 | 0.356 | 0.2112 | 10 | 38.9528 | 15.2416
| S н, кВА | 405.8343 | 413.9341 | 407.0742 | 0.348 | 0.2112 | 22 | 33.1632 | 12.9712
Коэффициент загрузки | К з | 0.0032467 | 0.0033115 | 0.0032566
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.8002 | 6.8002 | 6.8002
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 1487.6383 | 1487.6439 | 1487.6392

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 220 кВ Октябрьская |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч