## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Хохлово | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 | 0 | 0.27 | 0 | 369.6 | 39.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0.4 | 33.6 | 24.8 | 152.4 | 30.6 | 85.2
01 - 02 | 0 | 0.27 | 0 | 347.2 | 37.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0.4 | 26.8 | 20.8 | 146 | 28.8 | 84
02 - 03 | 0 | 0.27 | 0 | 339.2 | 38.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 26.4 | 20 | 135.6 | 29.4 | 86.4
03 - 04 | 0 | 0.285 | 0 | 336 | 36 | 0 | 0 | 4.4 | 0.4 | 25.2 | 19.2 | 137.6 | 29.4 | 84
04 - 05 | 0 | 0.27 | 0 | 339.2 | 38.4 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 26.4 | 19.2 | 139.2 | 28.8 | 85.2
05 - 06 | 0 | 0.27 | 0 | 371.2 | 37.2 | 0 | 0 | 3.6 | 0.4 | 30 | 21.6 | 164 | 30.6 | 84
06 - 07 | 0 | 0.285 | 0 | 412.8 | 39.6 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 34 | 26 | 180.8 | 40.8 | 87.6
07 - 08 | 0 | 0.27 | 0 | 454.4 | 43.2 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 44 | 29.2 | 203.6 | 48 | 82.8
08 - 09 | 0 | 0.255 | 0 | 800 | 163.2 | 0 | 0 | 44.4 | 0.4 | 98 | 45.6 | 206.4 | 48 | 195.6
09 - 10 | 0 | 0.255 | 0 | 902.4 | 170.4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 100 | 62 | 209.2 | 47.4 | 206.4
10 - 11 | 0 | 0.24 | 0 | 924.8 | 180 | 0 | 0 | 154.8 | 0.4 | 79.6 | 51.6 | 209.2 | 49.8 | 202.8
11 - 12 | 0 | 0.255 | 0 | 945.6 | 187.2 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 68.8 | 57.2 | 218.8 | 48 | 210
12 - 13 | 0 | 0.255 | 0 | 758.4 | 93.6 | 0 | 0 | 156.4 | 0.4 | 81.2 | 50 | 211.6 | 54 | 114
13 - 14 | 0 | 0.255 | 0 | 1011.2 | 193.2 | 0 | 0 | 209.6 | 0.4 | 77.6 | 53.6 | 210.4 | 56.4 | 211.2
14 - 15 | 0 | 0.255 | 0 | 1057.6 | 156 | 0 | 0 | 254 | 0 | 96.4 | 73.2 | 209.2 | 61.2 | 211.2
15 - 16 | 0 | 0.24 | 0 | 1032 | 158.4 | 0 | 0 | 253.6 | 0.4 | 76.4 | 61.2 | 222.8 | 57.6 | 204
16 - 17 | 0 | 0.255 | 0 | 940.8 | 91.2 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 72 | 63.6 | 223.6 | 58.8 | 183.6
17 - 18 | 0 | 0.255 | 0 | 718.4 | 46.8 | 0 | 0 | 189.6 | 0.4 | 51.6 | 33.2 | 237.2 | 60.6 | 102
18 - 19 | 0 | 0.255 | 0 | 715.2 | 44.4 | 0 | 0 | 164 | 0.4 | 48.8 | 37.2 | 253.6 | 65.4 | 103.2
19 - 20 | 0 | 0.255 | 0 | 593.6 | 43.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0.4 | 59.6 | 40 | 267.2 | 57 | 102
20 - 21 | 0 | 0.255 | 0 | 563.2 | 44.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 56.8 | 40.4 | 269.6 | 65.4 | 85.2
21 - 22 | 0 | 0.255 | 0 | 524.8 | 42 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 53.6 | 41.2 | 248 | 53.4 | 84
22 - 23 | 0 | 0.255 | 0 | 497.6 | 43.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0.4 | 46.8 | 40.4 | 227.6 | 52.8 | 85.2
23 - 00 | 0 | 0.255 | 0 | 432 | 43.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 42.4 | 32 | 185.6 | 40.2 | 84
Сумма | 0 | 6.24 | 0 | 15387.2 | 2010 | 0 | 0 | 2020.8 | 6.4 | 1356 | 963.2 | 4869.2 | 1142.4 | 3063.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 |  |  | 0 | 108.4 | 55.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 17.6 | 24.4 | 60.8 | 23.4 | 67.2
01 - 02 |  |  | 0 | 100.8 | 50.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 16.8 | 22.4 | 63.6 | 22.8 | 63.6
02 - 03 |  |  | 0 | 97.2 | 48 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 16.4 | 22.4 | 57.6 | 21.6 | 67.2
03 - 04 |  |  | 0 | 100 | 50.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 16.8 | 22 | 60 | 22.2 | 62.4
04 - 05 |  |  | 0 | 101.2 | 52.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 16 | 21.6 | 58.8 | 21.6 | 66
05 - 06 |  |  | 0 | 106 | 55.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 16.8 | 22.8 | 61.6 | 21 | 63.6
06 - 07 |  |  | 0 | 113.2 | 60 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 17.6 | 24 | 63.2 | 21.6 | 68.4
07 - 08 |  |  | 0 | 114 | 60 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 18 | 23.2 | 67.2 | 22.8 | 57.6
08 - 09 |  |  | 0 | 353.6 | 162 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 90.8 | 46.4 | 60 | 19.8 | 232.8
09 - 10 |  |  | 0 | 446.4 | 169.2 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 96.4 | 69.6 | 57.2 | 21 | 237.6
10 - 11 |  |  | 0 | 430.4 | 171.6 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 64 | 46.4 | 56 | 21 | 236.4
11 - 12 |  |  | 0 | 414.8 | 174 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 37.2 | 54.8 | 58 | 20.4 | 222
12 - 13 |  |  | 0 | 355.6 | 100.8 | 0 | 0 | 158.8 | 0 | 56.8 | 39.2 | 60.4 | 22.2 | 110.4
13 - 14 |  |  | 0 | 501.6 | 180 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 60.8 | 48 | 58.4 | 19.8 | 279.6
14 - 15 |  |  | 0 | 558.8 | 147.6 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 92.4 | 82.4 | 54 | 20.4 | 259.2
15 - 16 |  |  | 0 | 523.2 | 147.6 | 0 | 0 | 240.8 | 0 | 66 | 68.8 | 55.6 | 22.2 | 237.6
16 - 17 |  |  | 0 | 448.4 | 88.8 | 0 | 0 | 246 | 0 | 48 | 65.6 | 56 | 21.6 | 184.8
17 - 18 |  |  | 0 | 296.8 | 52.8 | 0 | 0 | 208 | 0 | 15.6 | 20.4 | 60 | 22.8 | 67.2
18 - 19 |  |  | 0 | 274 | 54 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 16.4 | 21.2 | 67.6 | 22.8 | 69.6
19 - 20 |  |  | 0 | 132.8 | 56.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 19.2 | 22.4 | 74 | 23.4 | 73.2
20 - 21 |  |  | 0 | 109.6 | 57.6 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 18 | 22.8 | 74.4 | 27.6 | 67.2
21 - 22 |  |  | 0 | 109.6 | 57.6 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 18 | 22.8 | 68.8 | 25.2 | 68.4
22 - 23 |  |  | 0 | 104.8 | 56.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 16 | 21.6 | 60.4 | 23.4 | 67.2
23 - 00 |  |  | 0 | 101.6 | 55.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 15.6 | 20.4 | 54.4 | 21.6 | 64.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.6 | 0 | 0 | 2116.4 | 0 | 867.2 | 855.6 | 1468 | 532.2 | 2994

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Хохлово |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч