## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | 0.184 | 0.168 | 0.176 | 0.176 | 0.168 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.888 | 0.616 | 0.24 | 1.296 | 0.672 | 0.304 | 0.672 | 0.912 | 0.584 | 0.184 | 0.224 | 0.608 | 0.432 | 0.184 | 3.256 | 0.216 | 12.688
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 97.2 | 90.8 | 92.8 | 88.4 | 90 | 98 | 119.6 | 132.8 | 153.2 | 150.4 | 139.6 | 139.6 | 138.4 | 140 | 144 | 137.6 | 136 | 141.6 | 145.2 | 153.6 | 145.2 | 140.8 | 131.6 | 109.6 | 3056
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 19 | 17.6 | 17 | 16.2 | 15.8 | 17.6 | 19 | 25.8 | 27.2 | 26.4 | 26.2 | 24.8 | 25.2 | 24.4 | 27 | 26 | 26.4 | 25.2 | 27.2 | 29.2 | 30.2 | 26.6 | 24.4 | 20.8 | 565.2
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 32.55 | 30.45 | 31.35 | 29.7 | 30.6 | 34.8 | 45.9 | 41.4 | 44.55 | 44.7 | 39.9 | 44.55 | 45.9 | 44.85 | 41.4 | 42.9 | 42.3 | 44.7 | 46.95 | 49.35 | 43.8 | 43.35 | 40.95 | 35.85 | 972.75
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 9.9 | 9.7 | 10 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.8 | 12.4 | 11.5 | 12.6 | 10.6 | 11.1 | 11.4 | 12.9 | 11.1 | 12.4 | 12 | 13.7 | 12.8 | 13.2 | 13 | 13.5 | 12.2 | 10.8 | 277.6
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 3.3 | 3.75 | 3.75 | 3.3 | 3.45 | 3.3 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 5.7 | 3.75 | 4.05 | 5.55 | 4.35 | 5.7 | 4.95 | 5.85 | 6.15 | 5.25 | 4.5 | 5.55 | 5.85 | 5.7 | 5.7 | 113.85
| 10 Андозеро-Чирок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 32.6 | 29.6 | 31 | 29.6 | 29.8 | 32.8 | 38.8 | 48.6 | 65.4 | 60.8 | 59.4 | 55.2 | 50.6 | 53.8 | 58.6 | 51.2 | 50 | 51.6 | 53 | 57.4 | 53 | 51.4 | 48.2 | 36.4 | 1128.8
| Сумма | 194.734 | 182.068 | 186.076 | 177.176 | 179.818 | 196.876 | 239.376 | 265.676 | 307.538 | 301.216 | 279.69 | 280.596 | 277.722 | 280.604 | 288.472 | 275.962 | 273.134 | 283.134 | 290.624 | 307.858 | 291.182 | 281.684 | 266.306 | 219.366 | 6126.888
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч