## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 132 | 117.2 | 126 | 115.2 | 117.6 | 132.8 | 133.6 | 128.4 | 120.8 | 126 | 129.6 | 118.8 | 124.8 | 125.2 | 114.8 | 131.2 | 118.4 | 127.2 | 126.4 | 122 | 116.4 | 118 | 110.4 | 110 | 2942.8
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 23.2 | 21.4 | 22.4 | 21 | 20.6 | 23.2 | 22.6 | 23.4 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 21.2 | 22 | 22.4 | 21.2 | 23.4 | 22.2 | 22.6 | 22 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 20 | 20.4 | 530
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 57.9 | 51.3 | 55.05 | 50.55 | 51.9 | 58.95 | 61.5 | 55.8 | 50.7 | 54.15 | 55.95 | 49.65 | 54.9 | 54.15 | 49.65 | 56.85 | 51 | 55.35 | 55.95 | 53.85 | 51 | 51.45 | 48.9 | 48.15 | 1284.6
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 16.3 | 14.3 | 15.4 | 14 | 14.5 | 16.6 | 16 | 15.7 | 14.6 | 15.1 | 15.4 | 13.7 | 15 | 15.3 | 13.5 | 15.8 | 14.7 | 15.2 | 15.7 | 15.1 | 14.1 | 14.6 | 13.6 | 13.4 | 357.6
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 5.85 | 4.95 | 5.4 | 4.95 | 4.95 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 5.25 | 4.65 | 4.95 | 5.1 | 4.8 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4.95 | 4.95 | 4.65 | 4.8 | 123.6
| 10 Андозеро-Чирок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 29 | 25 | 27.6 | 24.8 | 25.8 | 28 | 28 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 29.6 | 29.8 | 28.2 | 28.4 | 26.2 | 29.8 | 26 | 29.2 | 27.6 | 27.2 | 25.6 | 26 | 24 | 23.4 | 654.4
| Сумма | 264.25 | 234.15 | 251.85 | 230.5 | 235.35 | 265.25 | 267.1 | 257.4 | 242.5 | 252.15 | 259.4 | 237.8 | 249.85 | 250.55 | 230.15 | 262.75 | 237.4 | 254.95 | 253.05 | 244.85 | 233.65 | 236.4 | 221.55 | 220.15 | 5893
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | реактивная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч