## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ао RS | 0.456 | 0.48 | 0.456 | 0.48 | 0.456 | 0.48 | 0.456 | 0.672 | 0.72 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.48 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.48 | 0.456 | 0.48 | 0.456 | 0.456 | 0.48 | 0.48 | 11.616
| 10 Андома Т 1 ап RS | 262.2 | 237.6 | 239.4 | 231.6 | 237.6 | 257.4 | 332.4 | 373.8 | 443.4 | 456.6 | 467.4 | 436.8 | 424.2 | 433.8 | 403.2 | 400.8 | 394.8 | 414.6 | 429 | 424.2 | 427.8 | 394.8 | 372 | 325.8 | 8821.2
| 10 Андома Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Запань ао RS | 33.4 | 31.2 | 30.1 | 27.9 | 29 | 31.3 | 39.8 | 45 | 48.4 | 54.1 | 49.8 | 52.4 | 49.1 | 53.7 | 52.3 | 51.8 | 53.2 | 53.7 | 52.1 | 56 | 52.1 | 50.8 | 48.8 | 39 | 1085
| 10 Андома-Макачево ао RS | 15.6 | 14 | 13.2 | 12.4 | 12.8 | 14 | 17.6 | 22.2 | 21.6 | 21 | 23.2 | 20.2 | 23 | 21.4 | 21.4 | 20 | 18 | 21.2 | 24.6 | 22 | 22.2 | 23 | 19.6 | 17.6 | 461.8
| 10 Андома-Марино ао RS | 52.8 | 48.4 | 48.4 | 49.2 | 52.4 | 59.2 | 72.6 | 82.4 | 101.6 | 103.4 | 106.8 | 96.2 | 104.2 | 106.6 | 100 | 99.6 | 94.2 | 105.8 | 106.8 | 108 | 97 | 92.8 | 83.4 | 65.6 | 2037.4
| 10 Андома-Нижний склад ао RS | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 3.8 | 2.4 | 1.8 | 1 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 3.4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 34
| 10 Андома-Озеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьская ао RS | 52.8 | 48.7 | 47.8 | 48.4 | 47.2 | 50.8 | 68.7 | 78.1 | 100.8 | 104.6 | 106.1 | 106.7 | 94.1 | 99.4 | 88.9 | 86 | 89.3 | 92.2 | 90.2 | 95.5 | 102.3 | 85.4 | 80 | 67.7 | 1931.7
| 10 Андома-Телевышка ао RS | 38.4 | 36.6 | 36.1 | 36.1 | 37.4 | 44.1 | 69.2 | 76.3 | 78.3 | 80 | 80 | 74.7 | 72.8 | 67.6 | 66.9 | 63 | 67.4 | 65.7 | 67.2 | 67.5 | 73.2 | 59.7 | 52.1 | 45.5 | 1455.8
| 10 Андома-Цимино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Щекино ао RS | 67.6 | 56.6 | 61.8 | 55.4 | 56.4 | 56.2 | 62.4 | 67.6 | 87.6 | 90.4 | 99 | 84.2 | 78.2 | 81.8 | 70.6 | 77.8 | 70 | 74.2 | 83.6 | 72 | 78 | 80.2 | 86.6 | 88 | 1786.2
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 270.6 | 242 | 246.4 | 237.6 | 244.2 | 264 | 338.8 | 382.8 | 451 | 464.2 | 475.2 | 444.4 | 433.4 | 442.2 | 409.2 | 409.2 | 402.6 | 422.4 | 435.6 | 433.4 | 435.6 | 402.6 | 380.6 | 332.2 | 9000.2
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ао RS | 528 | 501.6 | 468.6 | 465.3 | 475.2 | 544.5 | 643.5 | 752.4 | 877.8 | 887.7 | 815.1 | 719.4 | 693 | 663.3 | 630.3 | 646.8 | 646.8 | 739.2 | 821.7 | 808.5 | 765.6 | 732.6 | 686.4 | 630.3 | 16143.6
| 110 Андома-Каршево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1322.256 | 1217.38 | 1192.856 | 1164.78 | 1193.056 | 1322.38 | 1646.056 | 1882.672 | 2215.02 | 2264.856 | 2224.856 | 2036.456 | 1974.88 | 1972.656 | 1844.656 | 1857.056 | 1838.156 | 1990.08 | 2114.656 | 2090.58 | 2056.256 | 1923.356 | 1810.98 | 1612.58 | 42768.516
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч