## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома Т 1 ап RS | 264.6 | 268.2 | 267 | 279 | 277.2 | 276 | 273.6 | 255.6 | 279.6 | 290.4 | 295.8 | 298.2 | 287.4 | 294.6 | 291.6 | 300.6 | 294 | 282.6 | 282 | 284.4 | 282.6 | 276.6 | 290.4 | 294.6 | 6786.6
| 10 Андома Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Запань ао RS | 31.2 | 32.3 | 31.5 | 32.7 | 32.8 | 32.6 | 32.3 | 30.2 | 29 | 31.2 | 33.2 | 34.1 | 34.3 | 33.2 | 32.7 | 33.7 | 34 | 34.2 | 33.7 | 34.1 | 34.2 | 33.7 | 34.4 | 34.8 | 790.1
| 10 Андома-Макачево ао RS | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 13 | 13 | 12.8 | 14.6 | 14 | 13.2 | 13 | 13 | 13 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 311.4
| 10 Андома-Марино ао RS | 67 | 66.6 | 67 | 69.8 | 70.8 | 71.8 | 71.6 | 68.4 | 72 | 74 | 78.8 | 75.6 | 76.8 | 76.8 | 77.4 | 77 | 74.2 | 75.2 | 74.4 | 75.2 | 72.2 | 70.8 | 73.6 | 73.4 | 1750.4
| 10 Андома-Нижний склад ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
| 10 Андома-Озеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьская ао RS | 68.6 | 69.2 | 68.3 | 70.9 | 69.7 | 69.3 | 69.9 | 65.3 | 83.5 | 85.5 | 85.3 | 89.8 | 72.7 | 87.1 | 78.8 | 85.6 | 81.4 | 76.1 | 75.9 | 77 | 76.8 | 71.3 | 78.3 | 80.9 | 1837.2
| 10 Андома-Телевышка ао RS | 43.6 | 44.6 | 44.4 | 46.2 | 44.7 | 45.9 | 44.8 | 43.6 | 44.6 | 45.7 | 45.3 | 45.3 | 47 | 43.6 | 46.8 | 46.5 | 46.5 | 45.4 | 44 | 44.2 | 45.4 | 45.7 | 45.9 | 46.5 | 1086.2
| 10 Андома-Цимино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Щекино ао RS | 45 | 46.4 | 46.6 | 49.4 | 49.4 | 46.6 | 46.4 | 40.6 | 42.4 | 45 | 44.6 | 44 | 46.2 | 43.8 | 46.8 | 48 | 48.4 | 42.8 | 44 | 45 | 44.8 | 45.4 | 48.8 | 49.6 | 1100
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 305.8 | 310.2 | 308 | 323.4 | 319 | 319 | 321.2 | 301.4 | 327.8 | 338.8 | 345.4 | 347.6 | 336.6 | 341 | 338.8 | 349.8 | 341 | 330 | 330 | 334.4 | 332.2 | 323.4 | 338.8 | 343.2 | 7906.8
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ап RS | 2267.1 | 2260.5 | 2267.1 | 2257.2 | 2270.4 | 2263.8 | 2250.6 | 2263.8 | 2244 | 2217.6 | 2197.8 | 2263.8 | 2290.2 | 2240.7 | 2237.4 | 2220.9 | 2263.8 | 2257.2 | 2184.6 | 2194.5 | 2220.9 | 2217.6 | 2227.5 | 2244 | 53823
| Сумма | 3105.1 | 3110.4 | 3112.3 | 3141.4 | 3146.6 | 3137.8 | 3122.8 | 3080.7 | 3135.3 | 3141.4 | 3139.4 | 3211.4 | 3206 | 3175 | 3163.5 | 3175.3 | 3196.5 | 3156.5 | 3082.4 | 3102.4 | 3122.5 | 3097.7 | 3151.1 | 3180.6 | 75394.1
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | реактивная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч