## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 0.678 | 0.678 | 0.678 | 0.676 | 0.676 | 0.678 | 0.676 | 0.674 | 0.668 | 0.67 | 0.672 | 0.672 | 0.674 | 0.674 | 0.674 | 0.674 | 0.676 | 0.672 | 0.672 | 0.674 | 0.672 | 0.674 | 0.672 | 0.672 | 16.176
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 117.4 | 109 | 106.6 | 93.4 | 102.6 | 115.2 | 138.4 | 182.2 | 230 | 226.6 | 228.8 | 205.4 | 213.6 | 192.6 | 218.8 | 202 | 202.4 | 206.8 | 233.2 | 181.8 | 210 | 167.8 | 155.8 | 146.4 | 4186.8
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 13.9 | 12.7 | 12.7 | 11.3 | 21.4 | 22.9 | 20.1 | 27.2 | 48.9 | 40.7 | 39.6 | 41.9 | 41.9 | 35 | 28.9 | 24.5 | 19.5 | 25.9 | 29.4 | 26.7 | 35.8 | 22.1 | 21.5 | 19.4 | 643.9
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 45.2 | 40 | 38.4 | 34.4 | 36 | 39.8 | 45.4 | 62.9 | 72.9 | 84.7 | 101 | 75.4 | 83 | 67.6 | 108.7 | 90.5 | 92.4 | 79.2 | 105.4 | 66 | 76 | 54.3 | 53.9 | 52.1 | 1605.2
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 6.6 | 5.8 | 9.1 | 21.1 | 27 | 29.9 | 27.3 | 22.6 | 24.7 | 21.5 | 18 | 14.8 | 18.6 | 16 | 19.5 | 17.7 | 18 | 17.8 | 13.3 | 10.3 | 10.1 | 394.1
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 15.2 | 14.4 | 14.3 | 12.5 | 10.7 | 12.5 | 16.1 | 18.5 | 19.9 | 20.3 | 20.1 | 19.5 | 16.7 | 18.7 | 17.6 | 19.6 | 22.7 | 26.2 | 23.9 | 23.5 | 29.4 | 28.4 | 22.7 | 20.8 | 464.2
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 33.5 | 32.2 | 31.5 | 27.1 | 27.2 | 29.4 | 33.7 | 44.5 | 55.5 | 51 | 43.1 | 41.6 | 48.1 | 51.2 | 46 | 46.4 | 49.5 | 53.5 | 54 | 45.2 | 48.5 | 47.7 | 45.2 | 41.8 | 1027.4
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 233.978 | 217.078 | 212.378 | 185.976 | 204.376 | 229.578 | 275.476 | 362.974 | 457.768 | 451.27 | 455.872 | 409.172 | 425.474 | 383.774 | 435.474 | 402.274 | 403.176 | 411.772 | 464.272 | 361.874 | 418.172 | 334.274 | 310.072 | 291.272 | 8337.776
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч