## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | 0.272 | 0.288 | 0.288 | 0.272 | 0.288 | 0.272 | 0.288 | 0.288 | 0.272 | 0.272 | 0.288 | 0.272 | 0.288 | 0.272 | 0.288 | 0.272 | 0.272 | 0.288 | 0.272 | 0.272 | 0.288 | 0.272 | 0.288 | 0.272 | 6.704
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 207.36 | 218.16 | 195.84 | 193.68 | 156.24 | 203.04 | 225.36 | 247.68 | 272.16 | 298.8 | 309.6 | 305.28 | 272.88 | 306.72 | 297.36 | 266.4 | 272.88 | 275.04 | 263.52 | 275.04 | 277.2 | 276.48 | 267.12 | 216.72 | 6100.56
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 52.68 | 49.56 | 46.26 | 44.22 | 46.92 | 48.36 | 71.52 | 90 | 89.16 | 100.92 | 104.04 | 101.94 | 88.62 | 87.18 | 86.82 | 86.22 | 86.52 | 90.36 | 89.58 | 90.06 | 91.68 | 91.56 | 81.66 | 60.9 | 1876.74
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 149.58 | 164.7 | 146.88 | 145.26 | 106.02 | 151.38 | 149.76 | 153.9 | 177.66 | 189 | 197.82 | 195.48 | 177.3 | 210.78 | 203.04 | 172.08 | 179.1 | 173.34 | 165.6 | 179.64 | 176.94 | 179.1 | 177.84 | 148.86 | 4071.06
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 6.96 | 5.64 | 4.56 | 6.24 | 4.62 | 5.16 | 5.64 | 4.92 | 6.18 | 10.14 | 9.48 | 8.76 | 8.46 | 10.08 | 8.7 | 8.76 | 8.76 | 12.12 | 9.24 | 6.6 | 9.84 | 6.9 | 8.34 | 8.7 | 184.8
| Сумма | 416.852 | 438.348 | 393.828 | 389.672 | 314.088 | 408.212 | 452.568 | 496.788 | 545.432 | 599.132 | 621.228 | 611.732 | 547.548 | 615.032 | 596.208 | 533.732 | 547.532 | 551.148 | 528.212 | 551.612 | 555.948 | 554.312 | 535.248 | 435.452 | 12239.864
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч