## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 57.6 | 55.2 | 55.2 | 52.8 | 52.8 | 56.4 | 63.6 | 79.2 | 104.4 | 111.6 | 106.8 | 104.4 | 102 | 88.8 | 86.4 | 91.2 | 86.4 | 87.6 | 96 | 92.4 | 87.6 | 85.2 | 80.4 | 67.2 | 1951.2
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 109.2 | 102 | 94.8 | 97.2 | 100.8 | 109.2 | 132 | 162 | 182.4 | 189.6 | 177.6 | 170.4 | 171.6 | 178.8 | 177.6 | 177.6 | 182.4 | 187.2 | 208.8 | 216 | 202.8 | 195.6 | 169.2 | 144 | 3838.8
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 2.85 | 3 | 3 | 2.85 | 2.85 | 3 | 2.85 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.85 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3 | 3 | 3.15 | 3.15 | 68.7
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4 | 4 | 4.2 | 94.8
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 51.75 | 50.85 | 49.8 | 47.85 | 48.45 | 51.45 | 58.2 | 75.45 | 99 | 107.1 | 102.3 | 98.85 | 96.6 | 83.25 | 82.2 | 85.65 | 81.15 | 82.05 | 90.45 | 87.75 | 81.75 | 80.1 | 73.5 | 61.65 | 1827.15
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.8 | 2.1 | 1.65 | 2.1 | 1.95 | 1.95 | 2.1 | 2.25 | 2.55 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.25 | 2.55 | 2.85 | 2.85 | 52.95
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 37.5 | 35.55 | 31.8 | 32.1 | 35.4 | 39.9 | 45.45 | 56.85 | 61.05 | 57.15 | 56.7 | 53.55 | 55.05 | 56.7 | 55.95 | 56.85 | 60.45 | 57.45 | 64.05 | 69.15 | 58.95 | 58.2 | 51 | 47.85 | 1234.65
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 35.4 | 31.4 | 30.4 | 31 | 31.4 | 32.2 | 38.6 | 55.2 | 63.8 | 69.6 | 59.8 | 58.4 | 59 | 63.8 | 60.8 | 59 | 63.8 | 65.8 | 75 | 76.4 | 78.6 | 75.6 | 61.8 | 47.4 | 1324.2
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 33.45 | 31.5 | 30.75 | 31.05 | 31.05 | 33.3 | 45.15 | 47.1 | 55.95 | 60 | 58.35 | 55.2 | 55.2 | 55.95 | 58.05 | 58.8 | 55.95 | 60.75 | 66.75 | 67.8 | 62.4 | 58.95 | 53.1 | 45.75 | 1212.3
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ап RS | 14269.2 | 14196.6 | 14064.6 | 16077.6 | 15701.4 | 14949 | 17034.6 | 19219.2 | 20842.8 | 20347.8 | 16929 | 15952.2 | 15701.4 | 15675 | 15840 | 14896.2 | 16262.4 | 15826.8 | 16321.8 | 17094 | 17886 | 16684.8 | 16176.6 | 15635.4 | 393584.4
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 250.8 | 237.6 | 237.6 | 231 | 224.4 | 270.6 | 316.8 | 376.2 | 422.4 | 429 | 415.8 | 396 | 415.8 | 409.2 | 389.4 | 415.8 | 402.6 | 415.8 | 462 | 442.2 | 448.8 | 429 | 376.2 | 316.8 | 8731.8
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 2178 | 2785.2 | 2224.2 | 2547.6 | 2521.2 | 2158.2 | 2376 | 2428.8 | 2626.8 | 2613.6 | 2541 | 3055.8 | 2646.6 | 2712.6 | 3187.8 | 2521.2 | 3148.2 | 2712.6 | 2633.4 | 2725.8 | 2996.4 | 2884.2 | 2976.6 | 2877.6 | 64079.4
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 191.8 | 173.6 | 177.8 | 170.8 | 170.8 | 207.2 | 245 | 291.2 | 313.6 | 312.2 | 306.6 | 288.4 | 303.8 | 316.4 | 301 | 319.2 | 308 | 323.4 | 366.8 | 343 | 351.4 | 340.2 | 294 | 242.2 | 6658.4
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 2049.6 | 2657.55 | 2107.35 | 2429.7 | 2392.95 | 2035.95 | 2221.8 | 2247 | 2423.4 | 2400.3 | 2343.6 | 2860.2 | 2451.75 | 2511.6 | 2975.7 | 2326.8 | 2937.9 | 2503.2 | 2400.3 | 2486.4 | 2768.85 | 2658.6 | 2784.6 | 2707.95 | 59683.05
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 2047.5 | 2654.4 | 2104.2 | 2427.6 | 2389.8 | 2032.8 | 2219.7 | 2243.85 | 2422.35 | 2397.15 | 2341.5 | 2857.05 | 2449.65 | 2509.5 | 2972.55 | 2323.65 | 2934.75 | 2500.05 | 2396.1 | 2485.35 | 2765.7 | 2655.45 | 2781.45 | 2704.8 | 59616.9
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 191.8 | 173.95 | 176.75 | 170.8 | 170.8 | 206.15 | 244.65 | 290.5 | 313.95 | 311.85 | 305.55 | 287.7 | 303.45 | 315.7 | 301 | 318.5 | 308 | 322.35 | 366.1 | 342.65 | 351.05 | 339.15 | 293.3 | 241.85 | 6647.55
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 21512.2 | 23194.55 | 21394 | 24355.9 | 23879.9 | 22191.45 | 25050.05 | 27581.55 | 29940.15 | 29415.4 | 25753.2 | 26246.7 | 24821.3 | 24986.1 | 26497.2 | 23659.5 | 26841.3 | 25154.3 | 25556.8 | 26538.35 | 28149.35 | 26554.6 | 26181.75 | 25150.65 | 610606.25
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч