## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Артюшино | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао RS | 0.338 | 0.336 | 0.338 | 0.334 | 0.336 | 0.34 | 0.34 | 0.338 | 0.332 | 0.334 | 0.334 | 0.33 | 0.334 | 0.334 | 0.332 | 0.336 | 0.334 | 0.338 | 0.336 | 0.338 | 0.334 | 0.336 | 0.334 | 0.332 | 8.048
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап RS | 101.2 | 100.6 | 142.4 | 114.6 | 108.4 | 128.2 | 171.6 | 209.4 | 214.6 | 210.2 | 203.8 | 215 | 210.6 | 188.6 | 178.2 | 175.2 | 159.2 | 153.2 | 162.8 | 147.2 | 130 | 126.2 | 115 | 112.4 | 3778.6
| 10 Артюшино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Анашкино ао RS | 82.4 | 83.9 | 124.5 | 97.7 | 90.8 | 110.5 | 147.5 | 179.8 | 176.5 | 170.1 | 165.8 | 176.6 | 177.5 | 155.8 | 148.5 | 145.8 | 134.1 | 122.7 | 130.2 | 114.4 | 100.6 | 97.5 | 88.1 | 90.7 | 3112
| 10 Артюшино-Анашкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао RS | 3.3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 4.4 | 4.8 | 6.5 | 6.3 | 4.8 | 5.1 | 4.3 | 4.9 | 5.8 | 6.7 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 4 | 4.3 | 5.8 | 4 | 112.8
| 10 Артюшино-Буброво ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао RS | 13.9 | 12.3 | 12.9 | 11.9 | 12.5 | 12.5 | 17.2 | 21.5 | 28.7 | 30.3 | 29.9 | 30.2 | 25.8 | 25.1 | 21.3 | 20.3 | 19 | 21.8 | 22.9 | 24.1 | 23.2 | 22.1 | 19.2 | 16.2 | 494.8
| 10 Артюшино-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао RS | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 26.8
| 10 Артюшино-Ульянкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 202.038 | 201.036 | 283.938 | 228.634 | 216.036 | 255.64 | 342.34 | 417.338 | 427.632 | 418.934 | 406.134 | 428.43 | 419.534 | 376.034 | 355.032 | 349.336 | 317.334 | 305.438 | 324.636 | 293.338 | 259.134 | 251.536 | 229.234 | 224.332 | 7533.048
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч