## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 1.888 | 1.92 | 1.92 | 1.952 | 1.92 | 1.952 | 1.92 | 1.888 | 1.888 | 1.92 | 1.984 | 1.888 | 1.952 | 1.952 | 1.92 | 1.888 | 1.92 | 1.92 | 1.888 | 1.92 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 45.952
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 0.544 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.544 | 0.512 | 0.544 | 0.544 | 0.512 | 0.544 | 0.608 | 0.576 | 0.48 | 0.448 | 0.544 | 0.704 | 0.544 | 0.544 | 0.512 | 0.544 | 0.512 | 0.512 | 0.48 | 0.512 | 12.8
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 1518 | 1356 | 1478 | 1584 | 1380 | 1476 | 1614 | 1742 | 2266 | 2328 | 1960 | 2086 | 2206 | 2010 | 2316 | 2182 | 2214 | 2030 | 2242 | 2112 | 2084 | 2128 | 1950 | 2000 | 46262
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 928 | 858 | 782 | 790 | 772 | 904 | 1170 | 1478 | 1610 | 1598 | 1574 | 1592 | 1658 | 1630 | 1580 | 1530 | 1506 | 1580 | 1676 | 1720 | 1702 | 1662 | 1486 | 1216 | 33002
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.34 | 2.28 | 2.22 | 2.28 | 2.22 | 2.4 | 2.28 | 2.28 | 2.34 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.22 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 54.78
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 23.52
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 69 | 62.1 | 57.9 | 52.5 | 50.4 | 55.2 | 80.7 | 102 | 104.7 | 96 | 91.2 | 90.9 | 93 | 99 | 101.1 | 86.4 | 96 | 110.4 | 120 | 123.6 | 119.1 | 120.3 | 108 | 79.2 | 2168.7
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 61.5 | 59.1 | 62.1 | 75.3 | 73.8 | 102.9 | 112.5 | 101.7 | 106.2 | 102 | 96.9 | 116.7 | 140.4 | 112.5 | 105.9 | 99.9 | 88.8 | 109.8 | 141.9 | 153 | 127.5 | 109.5 | 95.1 | 73.5 | 2428.5
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 716.4 | 625.6 | 588.8 | 568.4 | 574.8 | 646.8 | 884.4 | 1157.2 | 1220 | 1216.4 | 1206 | 1238 | 1328 | 1262 | 1217.2 | 1212.4 | 1198 | 1282.4 | 1372.8 | 1402 | 1379.2 | 1335.6 | 1195.2 | 954.8 | 25782.4
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 413.6 | 377.2 | 360.4 | 349.6 | 360 | 397.6 | 528.8 | 634 | 812.4 | 824 | 797.6 | 777.2 | 813.2 | 788 | 772 | 760 | 764.4 | 717.2 | 731.2 | 721.6 | 667.6 | 659.2 | 587.6 | 503.2 | 15117.6
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 44.8 | 72.8 | 84.6 | 69 | 80.6 | 66.4 | 65.2 | 80.4 | 109.8 | 105.6 | 95.2 | 102.6 | 81.6 | 114 | 98 | 70 | 61.6 | 63.6 | 66 | 68.2 | 71.4 | 69.4 | 58 | 50.6 | 1849.4
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 734.4 | 656.4 | 824.8 | 914 | 712 | 731.6 | 675.6 | 650.4 | 904 | 966 | 641.6 | 788.4 | 866 | 685.2 | 1013.2 | 949.6 | 947.2 | 812.4 | 980.4 | 814 | 894.4 | 945.6 | 895.6 | 1073.6 | 20076.4
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 162 | 131.4 | 109.8 | 138.6 | 124.8 | 122.4 | 138 | 163.8 | 165.6 | 160.8 | 184.2 | 166.2 | 174.6 | 176.4 | 172.8 | 172.2 | 174.6 | 174 | 162 | 179.4 | 170.4 | 187.8 | 174.6 | 181.2 | 3867.6
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 76 | 68.8 | 62 | 52.4 | 56.4 | 64.4 | 76.4 | 88.4 | 173.6 | 176.4 | 146.8 | 144 | 119.2 | 147.2 | 148.8 | 112 | 141.6 | 106.8 | 106 | 118 | 104.4 | 102.4 | 88.8 | 87.2 | 2568
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 146.6 | 139.2 | 89.6 | 134.8 | 101.4 | 166.4 | 198.4 | 217.6 | 246.8 | 241.6 | 237.6 | 222.2 | 224.6 | 218.6 | 225.2 | 222 | 217.2 | 208.6 | 213.8 | 222.8 | 222 | 223.2 | 203.8 | 182.6 | 4726.6
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 21.6 | 19.4 | 19.8 | 18 | 15.2 | 23 | 23.8 | 23.4 | 34.2 | 34.8 | 36 | 30 | 24.4 | 35.2 | 41.2 | 26.2 | 28.2 | 27 | 24.2 | 27.2 | 29.4 | 35 | 29.8 | 29.2 | 656.2
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 1541.1 | 1381.05 | 1501.5 | 1608.75 | 1400.85 | 1499.85 | 1636.8 | 1765.5 | 2293.5 | 2352.9 | 1983.3 | 2112 | 2234.1 | 2034.45 | 2343 | 2209.35 | 2239.05 | 2057.55 | 2270.4 | 2136.75 | 2110.35 | 2151.6 | 1976.7 | 2026.2 | 46866.6
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 947.1 | 874.5 | 801.9 | 808.5 | 790.35 | 920.7 | 1188 | 1494.9 | 1628.55 | 1613.7 | 1592.25 | 1610.4 | 1674.75 | 1646.7 | 1598.85 | 1547.7 | 1522.95 | 1597.2 | 1694.55 | 1737.45 | 1717.65 | 1681.35 | 1501.5 | 1234.2 | 33425.7
| Сумма | 7385.832 | 6687.222 | 6828.872 | 7169.554 | 6498.364 | 7183.014 | 8398.364 | 9704.912 | 11680.99 | 11821.844 | 10648.722 | 11082.304 | 11643.522 | 10964.89 | 11738.954 | 11185.822 | 11205.304 | 10882.654 | 11806.95 | 11541.704 | 11404.98 | 11416.59 | 10356.248 | 9697.14 | 238934.752
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч