## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 3 ао RS | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.16 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 1.696
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 4 ао RS | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.432 | 2.464 | 2.464 | 2.432 | 2.432 | 2.496 | 2.592 | 2.592 | 2.624 | 2.592 | 2.592 | 2.72 | 2.72 | 2.368 | 2.432 | 2.432 | 2.432 | 2.464 | 2.432 | 2.432 | 60
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | 0.032 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.688 | 0.336 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.672 | 0.208 | 0.016 | 0.144 | 0.032 | 0.432 | 0.592 | 0.56 | 0.016 | 0.096 | 0.464 | 0.016 | 4.448
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | 0.48 | 0.496 | 0.48 | 0.464 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.496 | 0.48 | 0.464 | 0.496 | 0.496 | 0.56 | 0.624 | 0.688 | 0.496 | 0.48 | 0.448 | 0.576 | 0.72 | 0.704 | 0.72 | 0.464 | 0.48 | 12.752
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 10 | 8.8 | 9.92 | 8.72 | 8.96 | 11.28 | 11.76 | 11.12 | 13.52 | 13.28 | 15.44 | 15.04 | 16.48 | 15.44 | 18 | 16.32 | 20.48 | 20.4 | 18.32 | 20.16 | 18.32 | 18.56 | 18.72 | 17.04 | 356.08
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 1887.6 | 1986.6 | 2065.8 | 2039.4 | 2171.4 | 2098.8 | 1815 | 1689.6 | 1597.2 | 1240.8 | 1049.4 | 976.8 | 1544.4 | 1075.8 | 1254 | 1537.8 | 1214.4 | 1254 | 1379.4 | 1049.4 | 1676.4 | 1075.8 | 970.2 | 1326.6 | 35976.6
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 1280.4 | 1174.8 | 1135.2 | 1419 | 1366.2 | 1214.4 | 1227.6 | 1458.6 | 1544.4 | 1716 | 1735.8 | 1808.4 | 1452 | 1537.8 | 1775.4 | 1696.2 | 1722.6 | 1788.6 | 2046 | 1788.6 | 1478.4 | 1663.2 | 1927.2 | 1861.2 | 37818
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 3445.2 | 3319.8 | 3128.4 | 2567.4 | 2600.4 | 2732.4 | 3352.8 | 4474.8 | 4527.6 | 4455 | 4679.4 | 4455 | 3927 | 4534.2 | 4534.2 | 4217.4 | 4224 | 4527.6 | 5055.6 | 4884 | 5035.8 | 4626.6 | 3834.6 | 3894 | 97033.2
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 330 | 910.8 | 759 | 719.4 | 739.2 | 627 | 547.8 | 600.6 | 481.8 | 620.4 | 508.2 | 488.4 | 475.2 | 481.8 | 323.4 | 171.6 | 26.4 | 8910
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 138.6 | 290.4 | 323.4 | 336.6 | 277.2 | 224.4 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1676.4
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 1551 | 1333.2 | 1062.6 | 521.4 | 422.4 | 633.6 | 1531.2 | 2785.2 | 2923.8 | 3214.2 | 3630 | 3478.2 | 2376 | 3458.4 | 3280.2 | 2686.2 | 3009.6 | 3267 | 3676.2 | 3834.6 | 3352.8 | 3550.8 | 2864.4 | 2567.4 | 61010.4
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 1141.8 | 884.4 | 811.8 | 1082.4 | 1082.4 | 990 | 1306.8 | 1788.6 | 2455.2 | 2481.6 | 2461.8 | 2554.2 | 2079 | 2092.2 | 2382.6 | 2178 | 2349.6 | 2303.4 | 2541 | 2263.8 | 1966.8 | 1993.2 | 2098.8 | 1821.6 | 45111
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 2053.8 | 2139.9 | 2211.3 | 2186.1 | 2328.9 | 2259.6 | 2005.5 | 1904.7 | 1808.1 | 1455.3 | 1257.9 | 1192.8 | 1757.7 | 1268.4 | 1446.9 | 1738.8 | 1415.4 | 1461.6 | 1593.9 | 1266.3 | 1892.1 | 1276.8 | 1167.6 | 1499.4 | 40588.8
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 1713.6 | 1621.2 | 1587.6 | 1879.5 | 1816.5 | 1661.1 | 1644.3 | 1864.8 | 1919.4 | 2095.8 | 2081.1 | 2167.2 | 1812.3 | 1900.5 | 2156.7 | 2053.8 | 2108.4 | 2152.5 | 2406.6 | 2135.7 | 1843.8 | 2037 | 2314.2 | 2261.7 | 47235.3
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 2064.3 | 2152.5 | 2223.9 | 2196.6 | 2339.4 | 2274.3 | 2020.2 | 1917.3 | 1824.9 | 1467.9 | 1276.8 | 1211.7 | 1772.4 | 1287.3 | 1467.9 | 1755.6 | 1440.6 | 1482.6 | 1614.9 | 1289.4 | 1913.1 | 1295.7 | 1188.6 | 1518.3 | 40996.2
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 1711.5 | 1621.2 | 1585.5 | 1877.4 | 1814.4 | 1661.1 | 1642.2 | 1862.7 | 1917.3 | 2093.7 | 2079 | 2165.1 | 1810.2 | 1900.5 | 2152.5 | 2053.8 | 2106.3 | 2150.4 | 2402.4 | 2135.7 | 1841.7 | 2037 | 2312.1 | 2259.6 | 47193.3
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 115.2 | 106.8 | 102 | 99.6 | 105.6 | 115.2 | 142.8 | 172.8 | 168 | 169.2 | 168 | 176.4 | 166.8 | 154.8 | 152.4 | 157.2 | 158.4 | 168 | 175.2 | 178.8 | 169.2 | 162 | 154.8 | 133.2 | 3572.4
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 446.4 | 464.4 | 468 | 474 | 470.4 | 469.2 | 430.8 | 424.8 | 397.2 | 396 | 363.6 | 374.4 | 376.8 | 386.4 | 397.2 | 384 | 406.8 | 378 | 378 | 366 | 381.6 | 394.8 | 400.8 | 427.2 | 9856.8
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 93.6 | 86.4 | 81.84 | 80.28 | 83.16 | 93 | 112.32 | 141.6 | 139.92 | 139.56 | 142.2 | 150.6 | 138.96 | 129.48 | 129 | 129.36 | 131.4 | 139.32 | 149.64 | 150.48 | 141.48 | 134.4 | 130.2 | 108.84 | 2957.04
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 76.08 | 69.12 | 63.12 | 59.76 | 59.04 | 67.68 | 90.72 | 108.24 | 109.44 | 122.4 | 133.92 | 128.64 | 132.96 | 111.36 | 120 | 119.76 | 119.52 | 140.16 | 144 | 147.6 | 138.24 | 122.64 | 117.12 | 99.12 | 2600.64
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 17.64 | 16.8 | 14.88 | 15.24 | 15.36 | 16.68 | 22.92 | 19.08 | 18.48 | 25.32 | 26.4 | 26.88 | 29.88 | 28.56 | 24.12 | 24.24 | 25.44 | 26.28 | 28.68 | 30.84 | 30.36 | 25.44 | 22.44 | 19.8 | 551.76
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 11.04 | 10.8 | 10.56 | 10.8 | 11.28 | 10.8 | 18.24 | 17.28 | 16.32 | 15.36 | 11.28 | 11.52 | 12.72 | 12.72 | 11.76 | 11.04 | 12.96 | 12.24 | 11.52 | 12.48 | 13.2 | 13.44 | 12.48 | 13.2 | 305.04
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 8.73 | 8.28 | 7.11 | 7.74 | 9.63 | 9.99 | 9 | 8.37 | 8.19 | 9.27 | 10.44 | 10.89 | 10.44 | 8.19 | 8.46 | 12.42 | 10.8 | 11.07 | 9.36 | 10.17 | 9.72 | 9.63 | 7.47 | 7.38 | 222.75
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 535.86 | 545.22 | 540.72 | 544.86 | 541.08 | 548.64 | 541.44 | 549.54 | 522.36 | 540.9 | 521.1 | 527.04 | 538.2 | 523.08 | 538.92 | 523.08 | 548.82 | 542.52 | 550.08 | 544.32 | 548.64 | 540.9 | 539.46 | 541.98 | 12938.76
| Сумма | 18311.99 | 17843.692 | 17436.674 | 17409.84 | 17526.702 | 17095.226 | 18041.528 | 21532.458 | 22825.154 | 22413.662 | 22366.084 | 22173.114 | 20585.096 | 20976.354 | 22454.156 | 21780.308 | 21649.312 | 22337.234 | 24672.864 | 22587.358 | 22936.676 | 21304.686 | 20256.214 | 20472.984 | 496989.366
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч