## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 3 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 4 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 1511.4 | 1570.8 | 1551 | 1762.2 | 1742.4 | 1696.2 | 1656.6 | 1326.6 | 1432.2 | 1504.8 | 1630.2 | 1590.6 | 1643.4 | 1537.8 | 1617 | 1729.2 | 1709.4 | 1029.6 | 1075.8 | 1320 | 1089 | 1293.6 | 1471.8 | 1511.4 | 36003
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 1405.8 | 1280.4 | 1320 | 1795.2 | 1729.2 | 1491.6 | 1372.8 | 1623.6 | 1630.2 | 1775.4 | 1867.8 | 1920.6 | 1386 | 1524.6 | 1920.6 | 1960.2 | 1867.8 | 1729.2 | 1914 | 1511.4 | 983.4 | 1405.8 | 1874.4 | 1874.4 | 39164.4
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 2323.2 | 2310 | 2369.4 | 2739 | 2758.8 | 2785.2 | 2666.4 | 2191.2 | 2237.4 | 2244 | 1874.4 | 1999.8 | 2607 | 1920.6 | 1775.4 | 2032.8 | 2151.6 | 2039.4 | 1768.8 | 1986.6 | 1841.4 | 1960.2 | 2402.4 | 2105.4 | 53090.4
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 191.4 | 165 | 184.8 | 165 | 178.2 | 158.4 | 151.8 | 231 | 594 | 501.6 | 435.6 | 475.2 | 310.2 | 303.6 | 415.8 | 336.6 | 369.6 | 310.2 | 264 | 224.4 | 224.4 | 198 | 198 | 231 | 6817.8
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 976.8 | 871.2 | 970.2 | 1069.2 | 1128.6 | 1174.8 | 1089 | 1009.8 | 963.6 | 851.4 | 363 | 567.6 | 1082.4 | 501.6 | 191.4 | 442.2 | 508.2 | 1122 | 798.6 | 759 | 884.4 | 745.8 | 983.4 | 719.4 | 19773.6
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 6.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 1584 | 1438.8 | 1485 | 1947 | 1900.8 | 1636.8 | 1524.6 | 1861.2 | 2244 | 2290.2 | 2323.2 | 2415.6 | 1696.2 | 1821.6 | 2349.6 | 2316.6 | 2244 | 2039.4 | 2178 | 1742.4 | 1194.6 | 1597.2 | 2065.8 | 2092.2 | 45988.8
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 1297.8 | 1341.9 | 1329.3 | 1522.5 | 1507.8 | 1461.6 | 1430.1 | 1117.2 | 1232.7 | 1304.1 | 1425.9 | 1388.1 | 1425.9 | 1341.9 | 1419.6 | 1514.1 | 1503.6 | 846.3 | 894.6 | 1142.4 | 894.6 | 1113 | 1289.4 | 1314.6 | 31059
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 1369.2 | 1257.9 | 1291.5 | 1764 | 1686.3 | 1463.7 | 1325.1 | 1593.9 | 1558.2 | 1715.7 | 1778.7 | 1837.5 | 1323 | 1446.9 | 1858.5 | 1873.2 | 1808.1 | 1673.7 | 1862.7 | 1455.3 | 949.2 | 1348.2 | 1820.7 | 1814.4 | 37875.6
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 1291.5 | 1341.9 | 1325.1 | 1520.4 | 1503.6 | 1457.4 | 1428 | 1115.1 | 1228.5 | 1302 | 1421.7 | 1383.9 | 1421.7 | 1337.7 | 1417.5 | 1509.9 | 1499.4 | 858.9 | 890.4 | 1142.4 | 892.5 | 1110.9 | 1287.3 | 1310.4 | 30998.1
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 1369.2 | 1262.1 | 1293.6 | 1766.1 | 1690.5 | 1463.7 | 1329.3 | 1596 | 1560.3 | 1717.8 | 1780.8 | 1839.6 | 1327.2 | 1446.9 | 1862.7 | 1875.3 | 1812.3 | 1675.8 | 1864.8 | 1457.4 | 951.3 | 1350.3 | 1824.9 | 1816.5 | 37934.4
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 111.6 | 112.8 | 111.6 | 116.4 | 116.4 | 115.2 | 116.4 | 109.2 | 104.4 | 112.8 | 117.6 | 115.2 | 122.4 | 111.6 | 110.4 | 112.8 | 110.4 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 104.4 | 102 | 105.6 | 105.6 | 2647.2
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 14.4
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 45.6 | 33.6 | 39.6 | 31.2 | 39.6 | 36 | 50.4 | 26.4 | 64.8 | 42 | 75.6 | 64.8 | 64.8 | 67.2 | 40.8 | 69.6 | 42 | 40.8 | 30 | 48 | 40.8 | 52.8 | 38.4 | 39.6 | 1124.4
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 59.04 | 60 | 59.64 | 63 | 62.28 | 61.8 | 61.8 | 56.28 | 53.64 | 60.24 | 63.12 | 61.68 | 67.68 | 58.56 | 58.68 | 59.88 | 57.84 | 51.12 | 51.24 | 50.76 | 52.68 | 51.84 | 54.48 | 54.6 | 1391.88
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 31.44 | 33.36 | 32.64 | 31.92 | 30.96 | 31.68 | 30.48 | 28.56 | 32.16 | 36.48 | 45.84 | 34.56 | 33.84 | 35.28 | 34.8 | 38.4 | 37.92 | 29.52 | 26.16 | 28.08 | 29.52 | 28.32 | 27.6 | 28.08 | 777.6
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 17.76 | 18 | 17.04 | 16.92 | 16.56 | 16.32 | 16.56 | 15.84 | 14.76 | 16.32 | 17.16 | 17.04 | 19.2 | 17.4 | 17.16 | 17.28 | 17.64 | 15.6 | 15.24 | 16.92 | 17.4 | 16.44 | 15.84 | 16.2 | 402.6
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 35.76 | 36.24 | 36 | 36.96 | 37.2 | 36.96 | 36.96 | 35.28 | 34.32 | 34.8 | 36 | 35.04 | 36.72 | 34.56 | 34.56 | 35.52 | 35.04 | 32.4 | 32.64 | 33.12 | 33.84 | 33.6 | 34.32 | 34.56 | 842.4
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 4.32 | 4.68 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.68 | 4.41 | 4.32 | 4.23 | 4.5 | 4.41 | 4.68 | 5.22 | 4.59 | 4.5 | 4.5 | 4.95 | 4.59 | 4.14 | 3.96 | 4.5 | 4.14 | 4.32 | 4.41 | 107.55
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 16.02 | 2.52 | 10.8 | 5.4 | 11.52 | 6.12 | 16.38 | 2.16 | 20.7 | 0 | 4.68 | 17.28 | 14.4 | 4.5 | 0.18 | 5.4 | 2.16 | 14.4 | 5.04 | 14.22 | 5.94 | 18.9 | 7.02 | 9.54 | 215.28
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 47.34 | 51.66 | 50.76 | 52.74 | 49.32 | 48.06 | 42.48 | 51.84 | 31.86 | 45.18 | 29.7 | 39.96 | 47.16 | 31.86 | 46.98 | 27.36 | 51.3 | 50.04 | 53.46 | 46.8 | 49.5 | 42.12 | 46.26 | 47.7 | 1081.44
| Сумма | 13690.38 | 13192.86 | 13483.68 | 16410.84 | 16195.74 | 15147.42 | 14349.57 | 13996.68 | 15041.97 | 15565.92 | 15321.81 | 15808.74 | 14634.42 | 13548.75 | 15215.76 | 15967.44 | 15846.45 | 13664.97 | 13832.82 | 13085.16 | 10243.38 | 12474.36 | 15551.94 | 15131.19 | 347402.25
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | реактивная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч