## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бечевинка | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Бечевинка ТСН 1 ао RS | 0.56 | 0.512 | 0.536 | 0.584 | 0.672 | 0.928 | 1.168 | 0.944 | 1.312 | 1.088 | 1.392 | 1.464 | 0.688 | 1.128 | 0.592 | 1.496 | 0.912 | 1.456 | 0.872 | 0.936 | 0.744 | 0.776 | 0.64 | 0.536 | 21.936
| 10 Бечевинка Т 1 ап RS | 66 | 62.4 | 57 | 58.8 | 57 | 64.8 | 75.6 | 91.2 | 98.4 | 96.6 | 91.2 | 93.6 | 90 | 91.8 | 98.4 | 97.8 | 95.4 | 96 | 102 | 108.6 | 110.4 | 105 | 89.4 | 78 | 2075.4
| 10 Бечевинка-Верещагино ао RS | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 30.4
| 10 Бечевинка-Гора ао RS | 34.8 | 33.6 | 29.6 | 30.8 | 28.8 | 35 | 39.4 | 46.6 | 49.6 | 50 | 48.2 | 49 | 46.6 | 46.4 | 50.4 | 51.4 | 47.6 | 48.6 | 52.2 | 59.4 | 60.2 | 56.2 | 47.6 | 40.4 | 1082.4
| 10 Бечевинка-Данилово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Енино ао RS | 28.1 | 25.9 | 24.8 | 24.6 | 25.1 | 26.4 | 32.2 | 41.1 | 44.7 | 42.3 | 39.6 | 39.6 | 40 | 40 | 41.9 | 41.5 | 42.6 | 43.2 | 44.5 | 45 | 46.4 | 43.4 | 37.4 | 32.1 | 892.4
| 10 Бечевинка-Лундино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Лундино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Мальцево ао RS | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3 | 4.4 | 3.4 | 4.6 | 78.4
| Сумма | 132.86 | 126.012 | 115.336 | 118.384 | 115.172 | 130.928 | 152.768 | 183.644 | 198.612 | 193.988 | 184.592 | 188.664 | 181.488 | 185.128 | 197.092 | 197.596 | 192.112 | 193.856 | 204.572 | 218.536 | 221.944 | 210.976 | 179.64 | 157.036 | 4180.936
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч