## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.424 | 0.416 | 0.432 | 0.432 | 0.424 | 0.408 | 0.416 | 0.424 | 0.416 | 0.44 | 0.432 | 0.416 | 0.424 | 0.416 | 0.408 | 0.408 | 0.416 | 0.44 | 0.424 | 0.416 | 0.416 | 10.144
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0.592 | 0.6 | 0.6 | 0.584 | 0.592 | 0.592 | 0.6 | 0.584 | 0.576 | 0.584 | 0.592 | 0.584 | 0.6 | 0.592 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.568 | 0.568 | 0.576 | 0.6 | 0.592 | 0.576 | 0.576 | 14.08
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 585.2 | 523.6 | 502.6 | 729.4 | 693 | 606.2 | 544.6 | 760.2 | 789.6 | 922.6 | 897.4 | 917 | 690.2 | 698.6 | 880.6 | 798 | 876.4 | 820.4 | 849.8 | 733.6 | 551.6 | 634.2 | 807.8 | 733.6 | 17546.2
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 246.4 | 187.6 | 189 | 428.4 | 424.2 | 282.8 | 176.4 | 354.2 | 336 | 436.8 | 403.2 | 420 | 240.8 | 218.4 | 410.2 | 369.6 | 431.2 | 371 | 413 | 273 | 98 | 186.2 | 368.2 | 362.6 | 7627.2
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 975.8 | 960.4 | 954.8 | 1006.6 | 980 | 917 | 959 | 935.2 | 928.2 | 957.6 | 966 | 999.6 | 915.6 | 987 | 1065.4 | 1054.2 | 1040.2 | 1139.6 | 1349.6 | 1205.4 | 1111.6 | 1237.6 | 1318.8 | 1342.6 | 25307.8
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 238.8 | 178.8 | 182.4 | 417.6 | 415.2 | 273.6 | 168 | 345.6 | 326.4 | 428.4 | 393.6 | 411.6 | 231.6 | 210 | 402 | 360 | 422.4 | 362.4 | 404.4 | 265.2 | 90 | 180 | 358.8 | 354 | 7420.8
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 967.2 | 951.6 | 946.8 | 998.4 | 970.8 | 908.4 | 950.4 | 927.6 | 919.2 | 950.4 | 956.4 | 991.2 | 908.4 | 978 | 1056 | 1045.2 | 1030.8 | 1131.6 | 1340.4 | 1197.6 | 1106.4 | 1227.6 | 1310.4 | 1334.4 | 25105.2
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 17.94
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 22.5
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 14.76 | 14.04 | 13.44 | 13.44 | 13.2 | 15 | 16.2 | 15.72 | 18.96 | 19.68 | 20.04 | 18.48 | 20.64 | 18.12 | 18.24 | 19.32 | 21.72 | 21.24 | 20.64 | 19.44 | 17.76 | 23.76 | 18.84 | 17.28 | 429.96
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 5.28 | 4.8 | 4.32 | 4.32 | 3.84 | 3.84 | 6.72 | 7.68 | 7.68 | 8.64 | 7.2 | 8.16 | 9.6 | 7.68 | 8.16 | 8.16 | 8.64 | 9.6 | 10.56 | 11.52 | 8.64 | 8.16 | 7.68 | 7.2 | 178.08
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 237.6 | 178.8 | 180.24 | 417.36 | 413.28 | 272.4 | 167.52 | 343.44 | 325.68 | 427.2 | 392.64 | 409.68 | 231.12 | 209.28 | 400.56 | 358.8 | 420.48 | 362.4 | 402.48 | 264.24 | 90.24 | 178.32 | 358.08 | 352.56 | 7394.4
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 944.88 | 932.16 | 927.12 | 980.64 | 952.56 | 888.48 | 926.16 | 903.36 | 891.36 | 921.12 | 928.8 | 963.36 | 876.48 | 951.84 | 1028.88 | 1015.92 | 1000.08 | 1098.48 | 1308 | 1166.16 | 1078.56 | 1195.44 | 1283.04 | 1308.72 | 24471.6
| Сумма | 4218.624 | 3934.572 | 3903.492 | 4998.848 | 4868.768 | 4170.484 | 3918.972 | 4595.688 | 4545.684 | 5075.18 | 4967.916 | 5141.76 | 4127.22 | 4281.684 | 5272.66 | 5031.948 | 5254.54 | 5319.316 | 6101.476 | 5138.772 | 4155.58 | 4874.036 | 5834.252 | 5815.632 | 115547.104
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч