## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 453.6 | 382.2 | 425.6 | 775.6 | 740.6 | 588 | 420 | 701.4 | 687.4 | 754.6 | 782.6 | 767.2 | 484.4 | 456.4 | 733.6 | 732.2 | 740.6 | 625.8 | 644 | 470.4 | 203 | 364 | 665 | 635.6 | 14233.8
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 21 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 11.2 | 0 | 0 | 95.2
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 245 | 148.4 | 204.4 | 579.6 | 585.2 | 378 | 221.2 | 532 | 515.2 | 555.8 | 558.6 | 546 | 263.2 | 218.4 | 523.6 | 554.4 | 557.2 | 470.4 | 504 | 296.8 | 5.6 | 182 | 490 | 467.6 | 9602.6
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 729.4 | 707 | 702.8 | 798 | 760.2 | 707 | 746.2 | 712.6 | 679 | 740.6 | 774.2 | 800.8 | 630 | 743.4 | 897.4 | 918.4 | 877.8 | 859.6 | 1037.4 | 795.2 | 586.6 | 823.2 | 960.4 | 973 | 18960.2
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 18 | 0 | 0 | 160.8
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 207.6 | 108 | 163.2 | 546 | 547.2 | 340.8 | 181.2 | 496.8 | 482.4 | 520.8 | 524.4 | 512.4 | 243.6 | 201.6 | 490.8 | 519.6 | 522 | 440.4 | 475.2 | 262.8 | 2.4 | 156 | 457.2 | 435.6 | 8838
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 687.6 | 663.6 | 662.4 | 757.2 | 721.2 | 666 | 705.6 | 674.4 | 642 | 704.4 | 734.4 | 763.2 | 586.8 | 703.2 | 855.6 | 876 | 835.2 | 819.6 | 986.4 | 752.4 | 543.6 | 777.6 | 912 | 924 | 17954.4
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 18.36 | 19.2 | 18.72 | 16.56 | 16.8 | 18.12 | 18.48 | 16.56 | 16.08 | 16.68 | 18.6 | 17.16 | 21.6 | 18.96 | 16.92 | 17.16 | 17.04 | 15.6 | 14.28 | 16.92 | 19.8 | 16.8 | 14.64 | 15.6 | 416.64
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 6.72 | 5.76 | 6.24 | 5.76 | 6.24 | 5.76 | 6.24 | 5.76 | 5.76 | 5.28 | 6.24 | 5.76 | 7.2 | 6.72 | 6.24 | 5.76 | 6.24 | 5.76 | 5.76 | 7.2 | 7.2 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 146.88
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 205.2 | 105.12 | 162 | 542.88 | 546 | 337.92 | 179.04 | 494.4 | 480.24 | 518.88 | 522.48 | 510.24 | 242.88 | 200.4 | 489.84 | 516.24 | 520.56 | 439.2 | 472.8 | 260.64 | 3.12 | 154.08 | 455.52 | 433.2 | 8792.88
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 660.96 | 637.68 | 635.52 | 733.68 | 697.2 | 640.32 | 679.44 | 649.68 | 619.68 | 680.64 | 708.24 | 738 | 557.04 | 675.6 | 830.88 | 851.28 | 810.72 | 795.6 | 965.28 | 726.48 | 516.48 | 752.88 | 889.92 | 901.68 | 17354.88
| Сумма | 3214.44 | 2776.96 | 2980.88 | 4755.28 | 4620.64 | 3681.92 | 3157.4 | 4283.6 | 4127.76 | 4497.68 | 4629.76 | 4660.76 | 3095.12 | 3281.68 | 4849.88 | 4991.04 | 4887.36 | 4471.96 | 5105.12 | 3588.84 | 1994.2 | 3261.52 | 4850.44 | 4792.04 | 96556.28
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | реактивная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч