## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао RS | 1.584 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.632 | 1.608 | 1.632 | 1.584 | 1.584 | 1.608 | 1.584 | 1.584 | 1.632 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.608 | 1.584 | 1.584 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.632 | 1.608 | 38.448
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао RS | 0.6 | 0.576 | 0.6 | 0.6 | 0.576 | 0.6 | 0.6 | 0.576 | 0.6 | 0.576 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.576 | 0.576 | 0.6 | 0.576 | 0.6 | 0.576 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.624 | 0.6 | 14.232
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 756 | 630 | 579 | 582 | 585 | 618 | 849 | 1014 | 1113 | 1200 | 1218 | 1218 | 1260 | 1218 | 1161 | 1176 | 1203 | 1227 | 1302 | 1335 | 1353 | 1179 | 1044 | 840 | 24660
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 540 | 462 | 423 | 402 | 405 | 435 | 582 | 735 | 810 | 852 | 906 | 891 | 948 | 882 | 852 | 828 | 852 | 918 | 963 | 993 | 978 | 867 | 762 | 591 | 17877
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао RS | 6 | 5.4 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 6.6 | 13.2 | 7.2 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 6 | 10.8 | 12.6 | 12 | 16.8 | 17.4 | 14.4 | 7.2 | 193.8
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао RS | 14 | 13.6 | 10 | 6.4 | 5.6 | 6 | 6.4 | 7.6 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 12.4 | 15.2 | 14 | 11.6 | 10.4 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 14.4 | 240.8
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао RS | 362 | 296 | 267.6 | 270.8 | 265.2 | 286.4 | 404.8 | 478.8 | 503.6 | 522.4 | 534.4 | 510 | 534.8 | 531.6 | 496.8 | 493.2 | 526.8 | 565.2 | 607.2 | 629.6 | 667.6 | 583.2 | 527.6 | 412.4 | 11278
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао RS | 343.8 | 286.8 | 271.2 | 268.8 | 277.8 | 287.4 | 381 | 459.6 | 523.8 | 591 | 598.2 | 621.6 | 637.8 | 600 | 583.2 | 603 | 594.6 | 571.8 | 594.6 | 609 | 586.8 | 495 | 429 | 360.6 | 11576.4
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао RS | 17.6 | 16.4 | 14 | 14.4 | 14.4 | 15.2 | 19.6 | 28 | 36 | 39.6 | 36.4 | 38.8 | 37.2 | 38.8 | 34.4 | 34.8 | 34.8 | 42.4 | 45.2 | 45.2 | 45.6 | 45.2 | 38.4 | 23.6 | 756
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао RS | 9.6 | 6.8 | 6.4 | 5.2 | 6.8 | 8 | 12 | 12.8 | 17.2 | 16.8 | 14.8 | 16 | 18 | 15.6 | 18.4 | 16 | 18 | 15.6 | 18.8 | 22 | 17.2 | 18.8 | 14.4 | 11.2 | 336.4
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао RS | 32 | 28.4 | 27.2 | 25.6 | 27.2 | 28.8 | 41.6 | 49.6 | 48.8 | 48.4 | 48.8 | 48 | 52 | 46.4 | 48 | 46.8 | 46.8 | 49.6 | 54.4 | 53.2 | 54 | 54.4 | 52 | 40.8 | 1052.8
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао RS | 259.2 | 232.8 | 218.4 | 208.2 | 213.6 | 235.8 | 305.4 | 388.2 | 441 | 474 | 498 | 487.8 | 513.6 | 479.4 | 456 | 453 | 461.4 | 484.2 | 502.2 | 504.6 | 489.6 | 430.2 | 369.6 | 277.2 | 9383.4
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао RS | 250 | 202.4 | 182.4 | 176 | 176.4 | 179.2 | 252 | 312.8 | 332.4 | 342.4 | 377.2 | 370 | 396 | 370.8 | 357.2 | 337.2 | 352.4 | 396 | 420 | 449.6 | 445.2 | 394.8 | 356 | 280.8 | 7709.2
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ап RS | 1062.6 | 1023 | 990 | 976.8 | 996.6 | 1095.6 | 1287 | 1458.6 | 1650 | 1696.2 | 1630.2 | 1478.4 | 1445.4 | 1432.2 | 1366.2 | 1386 | 1366.2 | 1465.2 | 1557.6 | 1564.2 | 1491.6 | 1438.8 | 1379.4 | 1260.6 | 32498.4
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао RS | 1056 | 1009.8 | 990 | 963.6 | 983.4 | 1089 | 1280.4 | 1445.4 | 1650 | 1683 | 1617 | 1471.8 | 1438.8 | 1419 | 1359.6 | 1372.8 | 1366.2 | 1452 | 1551 | 1551 | 1485 | 1432.2 | 1366.2 | 1254 | 32287.2
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 1635.2 | 1677.2 | 1562.4 | 1022 | 1019.2 | 1022 | 1223.6 | 2004.8 | 1764 | 1568 | 1842.4 | 1764 | 1223.6 | 1892.8 | 2010.4 | 1671.6 | 1654.8 | 1836.8 | 2212 | 1985.2 | 2192.4 | 2016 | 1416.8 | 1797.6 | 40014.8
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао RS | 688.8 | 761.6 | 761.6 | 750.4 | 700 | 672 | 515.2 | 417.2 | 112 | 117.6 | 193.2 | 159.6 | 327.6 | 341.6 | 257.6 | 350 | 263.2 | 425.6 | 481.6 | 532 | 504 | 554.4 | 604.8 | 641.2 | 11132.8
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 22.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао RS | 407.4 | 367.5 | 344.4 | 322.35 | 337.05 | 360.15 | 451.5 | 559.65 | 277.2 | 333.9 | 386.4 | 302.4 | 360.15 | 464.1 | 474.6 | 354.9 | 263.55 | 508.2 | 607.95 | 627.9 | 627.9 | 584.85 | 541.8 | 464.1 | 10329.9
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 32.55 | 6.3 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап RS | 655.2 | 729.75 | 727.65 | 718.2 | 664.65 | 640.5 | 485.1 | 380.1 | 97.65 | 81.9 | 156.45 | 120.75 | 294 | 304.5 | 217.35 | 311.85 | 238.35 | 396.9 | 446.25 | 500.85 | 474.6 | 520.8 | 572.25 | 610.05 | 10345.65
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао RS | 1214.85 | 1304.1 | 1208.55 | 701.4 | 682.5 | 659.4 | 766.5 | 1429.05 | 1468.95 | 1223.25 | 1439.55 | 1443.75 | 853.65 | 1414.35 | 1522.5 | 1305.15 | 1377.6 | 1306.2 | 1575 | 1333.5 | 1540.35 | 1408.05 | 858.9 | 1321.95 | 29359.05
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 9312.434 | 9055.734 | 8589.608 | 7417.558 | 7364.408 | 7642.458 | 8871.932 | 11196.56 | 11311.384 | 10864.634 | 11526.284 | 10968.934 | 10363.232 | 11470.91 | 11237.01 | 10763.084 | 10699.984 | 11711.184 | 12963.96 | 12758.458 | 12979.058 | 12049.908 | 10357.006 | 10210.908 | 251686.63
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч