## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 363 | 360 | 354 | 381 | 378 | 366 | 375 | 342 | 357 | 381 | 390 | 387 | 426 | 381 | 375 | 390 | 387 | 381 | 387 | 399 | 381 | 372 | 390 | 384 | 9087
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 189 | 189 | 183 | 180 | 177 | 180 | 186 | 180 | 180 | 204 | 231 | 225 | 240 | 231 | 225 | 231 | 219 | 216 | 219 | 228 | 231 | 216 | 216 | 219 | 4995
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао RS | 5.2 | 5.2 | 3.2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 4 | 2.8 | 3.6 | 7.2 | 6 | 5.2 | 5.6 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 8 | 90.4
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао RS | 173.6 | 168.4 | 164 | 175.2 | 173.6 | 170 | 171.6 | 159.2 | 170 | 181.6 | 191.2 | 185.2 | 198.4 | 184 | 182.8 | 187.6 | 180.8 | 180 | 182 | 183.2 | 179.6 | 175.2 | 187.2 | 184.4 | 4288.8
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао RS | 166.2 | 166.2 | 165.6 | 176.4 | 174.6 | 171 | 173.4 | 159 | 163.2 | 172.8 | 176.4 | 179.4 | 196.2 | 172.2 | 171.6 | 177.6 | 177 | 174 | 177.6 | 190.8 | 176.4 | 172.2 | 175.2 | 172.2 | 4177.2
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао RS | 2.4 | 2.8 | 1.2 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 4.4 | 2.8 | 4 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2 | 3.6 | 4.8 | 71.6
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао RS | 4 | 4.4 | 4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4 | 2.8 | 4.8 | 6.8 | 4.8 | 8.4 | 5.6 | 7.6 | 5.2 | 6.8 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 114.8
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао RS | 24.8 | 25.6 | 25.2 | 28.4 | 29.2 | 27.2 | 29.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 23.6 | 22.8 | 30.8 | 23.6 | 20.8 | 25.6 | 26 | 27.2 | 27.2 | 26.4 | 24.4 | 26 | 28.4 | 27.6 | 624.4
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао RS | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 70.2 | 70.8 | 70.2 | 73.8 | 72.6 | 74.4 | 84 | 94.8 | 94.2 | 102 | 91.8 | 88.8 | 92.4 | 93.6 | 93.6 | 91.8 | 96.6 | 99.6 | 88.8 | 86.4 | 85.2 | 2029.8
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао RS | 110.8 | 111.6 | 108.8 | 106.4 | 106 | 107.2 | 110.8 | 106.4 | 106.8 | 116.4 | 134.4 | 130 | 136 | 138 | 132.8 | 133.6 | 124.4 | 122 | 127.2 | 130.8 | 129.6 | 127.6 | 129.2 | 128 | 2914.8
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ао RS | 3663 | 3643.2 | 3669.6 | 3643.2 | 3656.4 | 3656.4 | 3649.8 | 3663 | 3603.6 | 3550.8 | 3531 | 3597 | 3669.6 | 3570.6 | 3583.8 | 3557.4 | 3610.2 | 3616.8 | 3544.2 | 3557.4 | 3603.6 | 3610.2 | 3610.2 | 3636.6 | 86697.6
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап RS | 3649.8 | 3643.2 | 3656.4 | 3630 | 3649.8 | 3649.8 | 3643.2 | 3649.8 | 3597 | 3544.2 | 3517.8 | 3597 | 3656.4 | 3564 | 3570.6 | 3550.8 | 3603.6 | 3610.2 | 3537.6 | 3544.2 | 3597 | 3603.6 | 3603.6 | 3623.4 | 86493
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 1299.2 | 1282.4 | 1271.2 | 854 | 848.4 | 837.2 | 918.4 | 1411.2 | 1293.6 | 1204 | 1523.2 | 1484 | 946.4 | 1545.6 | 1677.2 | 1411.2 | 1352.4 | 1472.8 | 1635.2 | 1414 | 1643.6 | 1534.4 | 1117.2 | 1444.8 | 31421.6
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 369.6 | 347.2 | 361.2 | 355.6 | 366.8 | 341.6 | 341.6 | 428.4 | 772.8 | 666.4 | 579.6 | 616 | 442.4 | 434 | 562.8 | 484.4 | 515.2 | 459.2 | 411.6 | 375.2 | 352.8 | 358.4 | 355.6 | 378 | 10676.4
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао RS | 271.95 | 274.05 | 276.15 | 296.1 | 299.25 | 295.05 | 287.7 | 309.75 | 162.75 | 237.3 | 256.2 | 198.45 | 262.5 | 339.15 | 346.5 | 270.9 | 185.85 | 247.8 | 283.5 | 295.05 | 290.85 | 289.8 | 320.25 | 316.05 | 6612.9
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао RS | 405.3 | 388.5 | 403.2 | 393.75 | 405.3 | 378 | 368.55 | 447.3 | 758.1 | 660.45 | 581.7 | 612.15 | 455.7 | 446.25 | 569.1 | 498.75 | 522.9 | 476.7 | 435.75 | 402.15 | 382.2 | 384.3 | 388.5 | 413.7 | 11178.3
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао RS | 1012.2 | 997.5 | 982.8 | 537.6 | 530.25 | 518.7 | 607.95 | 1080.45 | 1135.05 | 955.5 | 1252.65 | 1276.8 | 662.55 | 1181.25 | 1307.25 | 1123.5 | 1165.5 | 1207.5 | 1330.35 | 1092 | 1327.2 | 1220.1 | 769.65 | 1107.75 | 24382.05
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 11781.45 | 11680.65 | 11700.95 | 10837.45 | 10874.2 | 10777.15 | 10946.2 | 12038.7 | 12407.5 | 12005.05 | 12494.75 | 12619.8 | 11438.15 | 12316.45 | 12825.65 | 12152.35 | 12177.45 | 12296.8 | 12402 | 11945.2 | 12428.45 | 12188.2 | 11389 | 12138.7 | 285862.25
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | реактивная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч