## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 0.928 | 1.056 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 1.024 | 0.928 | 0.992 | 1.632 | 1.248 | 0.928 | 1.184 | 0.928 | 0.96 | 1.088 | 1.824 | 1.6 | 1.088 | 0.928 | 0.896 | 1.024 | 0.928 | 0.928 | 0.96 | 25.856
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 25.664 | 26.144 | 25.632 | 25.6 | 24.8 | 25.44 | 26.144 | 25.664 | 25.984 | 24.928 | 26.208 | 25.536 | 25.632 | 26.528 | 25.728 | 26.144 | 26.72 | 26.208 | 26.208 | 25.888 | 25.824 | 27.104 | 26.464 | 26.816 | 623.008
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 12.896 | 13.104 | 12.848 | 12.848 | 12.416 | 12.784 | 13.104 | 12.896 | 13.024 | 12.512 | 13.136 | 12.8 | 12.848 | 13.312 | 12.88 | 13.12 | 13.392 | 13.168 | 13.152 | 12.992 | 12.944 | 13.584 | 13.28 | 13.472 | 312.512
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 12.416 | 12.656 | 12.416 | 12.416 | 11.984 | 12.336 | 12.656 | 12.432 | 12.576 | 12.096 | 12.688 | 12.384 | 12.432 | 12.864 | 12.464 | 12.688 | 12.944 | 12.704 | 12.704 | 12.528 | 12.48 | 13.104 | 12.8 | 12.96 | 301.728
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 593.52 | 613.68 | 615.36 | 613.68 | 618.12 | 616.2 | 613.68 | 618.36 | 614.28 | 618 | 584.04 | 576 | 573.12 | 573.96 | 566.4 | 565.08 | 565.08 | 565.44 | 562.2 | 565.44 | 564.12 | 560.52 | 563.52 | 563.88 | 14083.68
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 585.48 | 581.4 | 583.44 | 581.76 | 586.2 | 583.92 | 581.04 | 586.08 | 581.76 | 586.2 | 583.68 | 585.24 | 581.16 | 584.64 | 580.8 | 583.2 | 583.2 | 584.28 | 580.8 | 584.04 | 583.44 | 578.52 | 582.6 | 582.72 | 13995.6
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 393.84 | 350.64 | 326.16 | 300.24 | 315.36 | 341.28 | 436.32 | 547.92 | 269.28 | 318.96 | 373.68 | 292.32 | 346.32 | 450 | 456.48 | 340.56 | 253.44 | 500.4 | 602.64 | 620.64 | 620.64 | 575.28 | 527.76 | 446.4 | 10006.56
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 690.48 | 764.64 | 761.76 | 752.4 | 701.28 | 673.92 | 522 | 422.64 | 118.8 | 126 | 205.2 | 169.92 | 337.68 | 347.76 | 268.56 | 358.56 | 270 | 430.56 | 485.28 | 538.56 | 508.32 | 558 | 607.68 | 648 | 11268
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.84 | 21.6 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.24
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 66.24 | 48.24 | 42.84 | 39.24 | 41.4 | 41.04 | 72.9 | 97.02 | 68.58 | 63.72 | 71.82 | 66.06 | 79.2 | 70.74 | 74.52 | 72.9 | 76.14 | 95.94 | 110.16 | 118.98 | 138.96 | 115.02 | 95.58 | 75.78 | 1843.02
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 5.58 | 5.4 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.76 | 6.3 | 5.22 | 5.58 | 6.3 | 7.02 | 4.32 | 4.68 | 4.68 | 3.24 | 3.96 | 3.96 | 3.78 | 4.5 | 4.32 | 2.88 | 3.6 | 3.6 | 3.42 | 114.84
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 164.52 | 131.94 | 126 | 138.42 | 141.66 | 164.7 | 261.54 | 316.44 | 357.66 | 453.06 | 399.96 | 384.84 | 398.34 | 392.22 | 345.24 | 320.94 | 301.14 | 261.54 | 290.7 | 295.02 | 310.86 | 278.64 | 233.1 | 197.64 | 6666.12
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 1.2 | 1.44 | 0.96 | 1.44 | 1.44 | 1.92 | 1.2 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.68 | 2.4 | 1.92 | 1.68 | 1.68 | 0.96 | 1.44 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | 1.68 | 1.44 | 37.92
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 76.08 | 72.72 | 68.4 | 68.4 | 74.88 | 78 | 88.08 | 146.64 | 234.48 | 119.52 | 138.96 | 80.16 | 122.4 | 246 | 253.44 | 133.68 | 132.48 | 126.96 | 136.56 | 132.24 | 132.72 | 129.84 | 113.04 | 96.96 | 3002.64
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 231.12 | 208.8 | 217.08 | 215.64 | 270 | 283.68 | 330.84 | 382.32 | 463.32 | 529.2 | 480.96 | 511.2 | 328.68 | 327.96 | 441.36 | 385.2 | 319.32 | 292.32 | 289.08 | 228.6 | 250.56 | 213.12 | 219.24 | 206.28 | 7625.88
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 110.7 | 99.18 | 94.68 | 100.8 | 105.48 | 117 | 160.02 | 176.94 | 174.96 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.04 | 240.66 | 225.36 | 234.72 | 223.56 | 201.78 | 172.08 | 129.78 | 2669.22
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 104.88 | 96.72 | 87.6 | 59.52 | 60 | 65.76 | 78.24 | 91.92 | 90.96 | 108.48 | 109.44 | 101.52 | 97.44 | 87.84 | 86.16 | 88.8 | 88.8 | 93.84 | 95.52 | 101.04 | 98.4 | 97.92 | 114.96 | 115.44 | 2221.2
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 27.54 | 25.02 | 24.66 | 23.58 | 24.84 | 29.88 | 28.44 | 28.26 | 33.84 | 39.24 | 43.2 | 36.72 | 39.42 | 37.08 | 35.28 | 36.9 | 36.36 | 26.1 | 30.24 | 29.88 | 24.12 | 27 | 28.62 | 24.3 | 740.52
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 48.72 | 44.64 | 48.96 | 44.88 | 47.76 | 33.84 | 37.44 | 41.28 | 70.32 | 48.96 | 42.24 | 56.16 | 47.04 | 48 | 50.4 | 40.8 | 51.84 | 40.8 | 34.08 | 43.92 | 34.08 | 44.64 | 41.52 | 51.6 | 1093.92
| Сумма | 3151.804 | 3097.42 | 3055.304 | 2997.372 | 3044.128 | 3088.484 | 3270.872 | 3514.704 | 3335.516 | 3099.864 | 3096.52 | 2919.724 | 3009 | 3226.944 | 3215.96 | 2986.036 | 2853.296 | 3324.668 | 3501.552 | 3550.904 | 3546.372 | 3440.04 | 3358.452 | 3197.848 | 76882.784
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч