## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 1.44 | 1.472 | 1.472 | 1.568 | 1.568 | 1.536 | 1.568 | 1.408 | 1.312 | 1.376 | 1.44 | 1.44 | 1.536 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.344 | 1.376 | 1.44 | 1.44 | 1.472 | 1.472 | 1.568 | 1.536 | 34.912
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 69.376 | 69.44 | 69.312 | 69.12 | 69.216 | 69.216 | 69.504 | 68.64 | 67.712 | 67.904 | 68.768 | 68.288 | 69.76 | 69.184 | 68.576 | 69.248 | 69.216 | 68.8 | 69.28 | 70.24 | 70.56 | 70.496 | 70.496 | 70.72 | 1663.072
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 34.928 | 34.928 | 34.88 | 34.752 | 34.848 | 34.864 | 34.992 | 34.576 | 34.048 | 34.112 | 34.56 | 34.304 | 34.992 | 34.688 | 34.416 | 34.768 | 34.752 | 34.608 | 34.848 | 35.328 | 35.456 | 35.52 | 35.504 | 35.616 | 836.288
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 33.584 | 33.632 | 33.552 | 33.504 | 33.536 | 33.472 | 33.616 | 33.248 | 32.848 | 32.976 | 33.408 | 33.184 | 33.888 | 33.664 | 33.328 | 33.648 | 33.632 | 33.376 | 33.584 | 34.032 | 34.176 | 34.064 | 34.08 | 34.16 | 806.192
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 144.24 | 126.6 | 125.88 | 126.48 | 121.92 | 120.72 | 124.2 | 121.92 | 126.12 | 121.68 | 155.04 | 163.68 | 166.44 | 166.32 | 172.2 | 172.44 | 172.44 | 172.08 | 173.88 | 171.24 | 169.68 | 170.76 | 170.28 | 169.68 | 3625.92
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 61.32 | 67.56 | 66.6 | 66.96 | 63.24 | 62.64 | 64.8 | 60 | 65.04 | 59.4 | 61.44 | 59.76 | 65.64 | 62.64 | 63.48 | 59.64 | 61.44 | 60.72 | 62.04 | 59.28 | 61.44 | 63.72 | 60 | 59.64 | 1498.44
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 302.4 | 303.12 | 303.84 | 322.56 | 326.16 | 323.28 | 318.96 | 344.88 | 174.96 | 264.24 | 287.28 | 225.36 | 293.76 | 376.56 | 384.48 | 300.96 | 203.04 | 278.64 | 323.28 | 334.08 | 330.48 | 327.6 | 356.4 | 349.92 | 7356.24
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 352.8 | 329.76 | 344.88 | 335.52 | 352.08 | 326.88 | 328.32 | 415.44 | 759.6 | 654.48 | 568.8 | 602.64 | 432 | 422.64 | 551.52 | 473.76 | 504.72 | 445.68 | 399.6 | 360.72 | 342 | 342.72 | 340.56 | 365.04 | 10352.16
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 28.08 | 28.98 | 28.62 | 32.22 | 31.86 | 31.68 | 30.42 | 26.28 | 25.74 | 28.62 | 29.34 | 28.26 | 31.14 | 25.92 | 26.64 | 28.26 | 27.9 | 27.9 | 29.16 | 30.06 | 28.8 | 27.54 | 30.42 | 30.96 | 694.8
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 2.16 | 1.98 | 2.34 | 2.7 | 2.52 | 2.52 | 2.34 | 1.44 | 0.72 | 1.44 | 1.44 | 1.08 | 1.62 | 1.26 | 0.36 | 1.08 | 0.72 | 0.9 | 1.44 | 1.44 | 0.9 | 1.8 | 1.98 | 1.8 | 37.98
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 96.84 | 97.2 | 97.2 | 110.7 | 102.78 | 99.54 | 107.1 | 120.42 | 131.58 | 151.02 | 150.3 | 141.3 | 147.78 | 153 | 145.98 | 135.18 | 120.24 | 109.26 | 114.12 | 126.36 | 118.98 | 105.12 | 113.22 | 122.94 | 2918.16
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 3.12 | 3.36 | 3.36 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.12 | 3.12 | 3.6 | 3.36 | 3.6 | 4.08 | 3.6 | 3.12 | 3.6 | 3.12 | 2.88 | 3.12 | 3.36 | 3.36 | 3.6 | 4.08 | 3.84 | 83.76
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 115.68 | 118.56 | 117.84 | 126.24 | 126.96 | 125.28 | 124.8 | 162 | 232.56 | 130.56 | 127.92 | 71.28 | 124.08 | 233.04 | 240.72 | 147.12 | 134.88 | 131.04 | 129.36 | 133.68 | 132.48 | 134.4 | 143.28 | 141.6 | 3405.36
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 330.12 | 311.76 | 307.08 | 305.64 | 302.76 | 308.16 | 301.68 | 353.88 | 472.32 | 543.24 | 537.84 | 561.96 | 389.16 | 387 | 525.24 | 467.28 | 389.52 | 396.72 | 417.24 | 341.28 | 341.64 | 344.16 | 345.96 | 338.76 | 9320.4
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 34.56 | 34.56 | 36 | 35.64 | 36 | 35.28 | 36 | 35.28 | 35.82 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 50.58 | 45.18 | 46.26 | 45.72 | 41.76 | 40.32 | 37.8 | 647.1
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 108.96 | 104.4 | 105.84 | 113.76 | 116.16 | 114.48 | 112.8 | 107.04 | 96.48 | 108 | 110.4 | 108.48 | 116.64 | 104.4 | 104.16 | 109.68 | 107.04 | 103.92 | 105.12 | 108.72 | 108.24 | 109.2 | 123.6 | 120.96 | 2628.48
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 12.24 | 11.88 | 12.06 | 12.78 | 12.24 | 8.64 | 9.9 | 12.96 | 11.34 | 13.86 | 10.08 | 9.18 | 10.26 | 10.8 | 10.08 | 7.56 | 10.08 | 10.44 | 10.62 | 12.24 | 12.06 | 264.24
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 36 | 18 | 36.48 | 17.76 | 34.8 | 7.68 | 15.12 | 32.16 | 36 | 42.96 | 18.72 | 45.36 | 37.92 | 23.52 | 36.24 | 20.16 | 43.68 | 32.64 | 15.36 | 32.64 | 17.52 | 36.24 | 19.44 | 38.16 | 694.56
| Сумма | 1766.588 | 1696.292 | 1726.156 | 1751.204 | 1772.128 | 1713.128 | 1722.84 | 1933.972 | 2304.62 | 2257.128 | 2203.016 | 2161.316 | 1964.296 | 2108.892 | 2401.016 | 2068.46 | 1937.384 | 1961.2 | 1965.612 | 1900.24 | 1853.344 | 1860.792 | 1903.428 | 1935.192 | 46868.244
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | реактивная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч