## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | 0.696 | 0.696 | 0.692 | 0.692 | 0.694 | 0.694 | 0.692 | 0.712 | 0.686 | 0.69 | 0.69 | 0.786 | 0.816 | 0.802 | 0.794 | 0.704 | 0.688 | 0.686 | 0.684 | 0.688 | 0.686 | 0.686 | 0.686 | 0.682 | 17.022
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 27.4 | 26.2 | 25 | 21.8 | 24.8 | 27.2 | 33.2 | 40.4 | 37.4 | 33.4 | 34 | 35.4 | 39.4 | 39.6 | 37.8 | 39.6 | 42.6 | 41.6 | 43.6 | 36.6 | 36.4 | 35.2 | 31.2 | 29.6 | 819.4
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 11 | 10.4 | 10 | 9.2 | 10.8 | 12 | 12.2 | 16.7 | 17 | 16.9 | 17.7 | 16.2 | 20.3 | 20.6 | 17.3 | 19 | 21.2 | 21.5 | 17.9 | 15.1 | 16.8 | 15.8 | 13 | 12.5 | 371.1
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 5 | 5 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 6.7 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 48.6
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.12 | 3.2 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.36 | 3.44 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.36 | 3.44 | 3.36 | 3.44 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.28 | 80.32
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 9.2
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 11.2 | 10.4 | 10 | 7.7 | 8.5 | 10 | 11.6 | 14.3 | 14.3 | 10.1 | 10.6 | 13.7 | 13.3 | 12.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | 14.4 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 12.4 | 11.5 | 295.6
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 54.996 | 52.496 | 50.292 | 43.912 | 49.794 | 54.774 | 66.172 | 80.692 | 75.046 | 66.93 | 68.01 | 70.906 | 79.136 | 79.222 | 75.754 | 79.344 | 85.048 | 83.326 | 87.044 | 73.148 | 72.846 | 70.346 | 62.646 | 59.362 | 1641.242
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч