## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао RS | 0.096 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.096 | 2.616
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао RS | 1.92 | 1.92 | 1.944 | 2.04 | 1.848 | 1.848 | 1.944 | 2.256 | 1.968 | 1.848 | 2.016 | 1.848 | 1.968 | 1.8 | 1.848 | 1.848 | 2.04 | 1.848 | 1.824 | 1.944 | 1.776 | 1.824 | 2.184 | 1.872 | 46.176
| 10 Кириллов Т 1 ап RS | 810 | 788 | 774 | 642 | 612 | 670 | 880 | 1238 | 1522 | 1532 | 1378 | 1256 | 1204 | 1166 | 1142 | 1180 | 1190 | 1076 | 1026 | 1014 | 988 | 1006 | 946 | 902 | 24942
| 10 Кириллов Т 2 ап RS | 886 | 800 | 744 | 696 | 722 | 836 | 1174 | 1554 | 1742 | 1734 | 1680 | 1596 | 1642 | 1618 | 1518 | 1466 | 1480 | 1526 | 1610 | 1662 | 1614 | 1534 | 1428 | 1170 | 32432
| 10 Кириллов-Вогнема ао RS | 125.2 | 118.8 | 110.8 | 106.2 | 114 | 123.6 | 178 | 221.6 | 255.8 | 256.2 | 247.4 | 221.8 | 220.8 | 235.8 | 216.6 | 198.8 | 202.8 | 201.2 | 200.6 | 216.8 | 200.8 | 185.8 | 185.4 | 156.4 | 4501.2
| 10 Кириллов-Горицы ао RS | 58.4 | 52.6 | 50.2 | 47.8 | 44 | 47.2 | 60.2 | 92.6 | 199.2 | 169.2 | 187 | 208.4 | 189.2 | 172 | 178 | 172.6 | 150.8 | 134.4 | 106.8 | 98.4 | 99 | 93.6 | 90.2 | 83.8 | 2785.6
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао RS | 363 | 330 | 296.4 | 271.2 | 285 | 334.2 | 431.4 | 601.2 | 629.4 | 663.6 | 646.2 | 610.8 | 635.4 | 615 | 570.6 | 576.6 | 585 | 612 | 653.4 | 674.4 | 619.2 | 616.2 | 557.4 | 444.6 | 12622.2
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао RS | 588 | 586.2 | 539.4 | 384 | 370.2 | 402 | 537.6 | 784.2 | 1000.8 | 1000.8 | 916.2 | 930 | 890.4 | 846 | 804 | 843 | 828.6 | 732 | 681.6 | 696.6 | 660 | 652.8 | 609.6 | 625.2 | 16909.2
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао RS | 271.8 | 235.8 | 225 | 209.4 | 217.2 | 266.4 | 420.6 | 521.4 | 524.4 | 511.8 | 478.8 | 446.4 | 480 | 482.4 | 443.4 | 414.6 | 439.2 | 469.2 | 538.2 | 556.2 | 568.8 | 524.4 | 489.6 | 393.6 | 10128.6
| 10 Кириллов-Евсюнино (до 2020 СХТ) ао RS | 17.4 | 22.8 | 26.7 | 27.9 | 21.6 | 17.4 | 12 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 9 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 20.1 | 20.7 | 26.4 | 7.8 | 7.8 | 30.3 | 27.9 | 18.6 | 379.5
| 10 Кириллов-Зауломское ао RS | 38.7 | 34.5 | 34.8 | 32.4 | 30.9 | 32.1 | 35.4 | 49.2 | 54.3 | 54.9 | 57 | 54.6 | 55.8 | 54.6 | 58.2 | 53.7 | 53.1 | 50.7 | 51.3 | 51.9 | 57 | 56.1 | 62.1 | 51 | 1164.3
| 10 Кириллов-Зауломское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао RS | 58.6 | 55.2 | 54.8 | 53.2 | 53.8 | 58.2 | 78.6 | 111.2 | 130.6 | 130 | 116.2 | 102.4 | 108.8 | 108.2 | 104.4 | 100 | 96.2 | 105.6 | 105.8 | 112.8 | 121.6 | 107.6 | 97.4 | 81 | 2252.2
| 10 Кириллов-Кольцевая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Промзона (до 2020 Щелково) ао RS | 28.4 | 24.8 | 23.8 | 24.2 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 40 | 47.8 | 44.6 | 47 | 59.2 | 40 | 51 | 66.8 | 65.6 | 61.8 | 53.6 | 51.6 | 35.8 | 37 | 36.2 | 34.8 | 28.2 | 976.2
| 10 Кириллов-Суховерхово ао RS | 79.2 | 66 | 96 | 125.1 | 117.9 | 139.8 | 211.8 | 280.5 | 315.9 | 330 | 259.2 | 112.2 | 116.4 | 110.1 | 107.1 | 109.5 | 120.6 | 116.7 | 124.8 | 133.2 | 124.5 | 122.7 | 111.3 | 99.9 | 3530.4
| 10 Кириллов-Суховерхово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Телецентр ао RS | 12 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 11.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 13.4 | 15.6 | 16.5 | 14.4 | 13.4 | 13.1 | 13.9 | 13 | 14 | 14.7 | 15.1 | 16.1 | 15.9 | 17.2 | 326.8
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ао RS | 60 | 56 | 54.4 | 50.6 | 48.2 | 55.6 | 60.4 | 78 | 100.2 | 97.8 | 94 | 95 | 97.6 | 101.6 | 102.6 | 103.6 | 111.4 | 103.6 | 94.4 | 92.2 | 105.6 | 111.4 | 103 | 81 | 2058.2
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ап RS | 7451.4 | 7309.5 | 7870.5 | 9484.2 | 9335.7 | 8533.8 | 9289.5 | 10206.9 | 10497.3 | 9299.4 | 6352.5 | 4791.6 | 4834.5 | 5494.5 | 4570.5 | 4547.4 | 5161.2 | 5329.5 | 6015.9 | 6642.9 | 7256.7 | 6345.9 | 6398.7 | 6748.5 | 169768.5
| 110 Кириллов Т 1 ап RS | 831.6 | 805.2 | 792 | 666.6 | 627 | 693 | 897.6 | 1260.6 | 1544.4 | 1551 | 1399.2 | 1280.4 | 1227.6 | 1188 | 1161.6 | 1201.2 | 1214.4 | 1095.6 | 1042.8 | 1036.2 | 1009.8 | 1029.6 | 963.6 | 924 | 25443
| 110 Кириллов Т 2 ап RS | 1267.2 | 1036.2 | 917.4 | 864.6 | 891 | 1009.8 | 1386 | 1900.8 | 2191.2 | 2838 | 2976.6 | 2983.2 | 2970 | 2389.2 | 2838 | 2706 | 2824.8 | 2811.6 | 2349.6 | 2402.4 | 2343 | 2244 | 2065.8 | 1696.2 | 49902.6
| 110 Кириллов-Белозерск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Белозерск ап RS | 9490.8 | 9042 | 9428.1 | 10962.6 | 10853.7 | 10230 | 11658.9 | 13302.3 | 14038.2 | 13516.8 | 10645.8 | 9042 | 9018.9 | 9144.3 | 8599.8 | 8487.6 | 9207 | 9329.1 | 9603 | 10345.5 | 10899.9 | 9827.4 | 9596.4 | 9391.8 | 245661.9
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао RS | 6636.3 | 6514.2 | 7088.4 | 8837.4 | 8718.6 | 7857.3 | 8405.1 | 8966.1 | 8962.8 | 7751.7 | 4959.9 | 3517.8 | 3613.5 | 4313.1 | 3412.2 | 3352.8 | 3950.1 | 4240.5 | 4979.7 | 5613.3 | 6260.1 | 5322.9 | 5445 | 5834.4 | 144553.2
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао RS | 755.7 | 693 | 627 | 610.5 | 617.1 | 673.2 | 970.2 | 1181.4 | 1336.5 | 1369.5 | 1310.1 | 1254 | 1204.5 | 1250.7 | 1191.3 | 1224.3 | 1217.7 | 1181.4 | 1217.7 | 1287 | 1283.7 | 1230.9 | 1105.5 | 937.2 | 25730.1
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап RS | 369.6 | 216.3 | 157.5 | 149.1 | 149.1 | 157.5 | 189 | 327.6 | 426.3 | 1089.9 | 1285.2 | 1377.6 | 1314.6 | 753.9 | 1304.1 | 1232.7 | 1327.2 | 1272.6 | 726.6 | 716.1 | 709.8 | 688.8 | 625.8 | 504 | 17070.9
| 35 Кириллов-Кирилловская ао RS | 373.8 | 170.8 | 86.8 | 79.8 | 79.8 | 85.4 | 102.2 | 200.2 | 270.2 | 1086.4 | 1278.2 | 1380.4 | 1303.4 | 632.8 | 1304.8 | 1243.2 | 1344 | 1272.6 | 568.4 | 536.2 | 529.2 | 499.8 | 429.8 | 326.2 | 15184.4
| Сумма | 30575.116 | 28970.74 | 30010.84 | 34337.76 | 33945.544 | 32259.668 | 37016.94 | 42943.276 | 45814.564 | 45052.468 | 36338.712 | 31346.068 | 31194.964 | 30751.02 | 29716.568 | 29301.744 | 31602.06 | 31749.568 | 31790.52 | 33948.464 | 35512.496 | 32284.42 | 31391.504 | 30516.768 | 808371.792
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч