## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 7.63
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 50.4 | 48 | 48 | 48 | 49.8 | 57.6 | 72 | 87.6 | 90.6 | 87 | 85.2 | 90 | 90.6 | 88.8 | 88.2 | 96.6 | 90 | 88.8 | 97.2 | 97.8 | 99.6 | 85.2 | 70.8 | 58.2 | 1866
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 19.8 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 22.8 | 29.7 | 27.3 | 30 | 28.8 | 27 | 27.3 | 30.6 | 27.9 | 28.2 | 35.1 | 31.5 | 36.3 | 35.4 | 33.3 | 33.9 | 31.5 | 26.7 | 21 | 661.5
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 12 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 11.2 | 13.4 | 12.8 | 18.6 | 19.8 | 18.6 | 18.2 | 16.6 | 15.8 | 20.6 | 21.2 | 19 | 16.6 | 17 | 19.8 | 22.8 | 19.6 | 16.8 | 14 | 11.2 | 388.6
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 14.4 | 18.6 | 16.2 | 18.9 | 15.9 | 21 | 16.8 | 17.7 | 15.3 | 19.5 | 21.6 | 13.5 | 15.9 | 16.8 | 16.5 | 14.1 | 11.4 | 10.2 | 339.9
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 4.2 | 4 | 3.2 | 4 | 5.6 | 5.2 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4 | 3.2 | 4.6 | 4.2 | 6 | 6.2 | 4 | 4.2 | 91.2
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11.6 | 17.8 | 19.6 | 17 | 19.4 | 18.2 | 21.2 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 15.4 | 18.2 | 20.6 | 19.8 | 22 | 16.4 | 13.4 | 11 | 366.2
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 66.15 | 60.9 | 56.7 | 59.85 | 61.95 | 68.25 | 85.05 | 102.9 | 109.2 | 118.65 | 109.2 | 102.9 | 110.25 | 115.5 | 105 | 106.05 | 111.3 | 109.2 | 115.5 | 119.7 | 115.5 | 103.95 | 90.3 | 72.45 | 2276.4
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 54.075 | 50.4 | 48.3 | 49.875 | 51.975 | 56.7 | 69.3 | 82.425 | 87.15 | 93.975 | 86.625 | 81.9 | 86.1 | 90.825 | 82.95 | 84 | 88.2 | 86.625 | 91.35 | 93.975 | 90.825 | 82.425 | 73.5 | 59.85 | 1823.325
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 221.145 | 206.92 | 200.92 | 205.645 | 213.235 | 239.37 | 298.17 | 359.745 | 376.86 | 386.445 | 365.835 | 363.82 | 376.87 | 383.645 | 363.77 | 382.97 | 378.92 | 373.145 | 400.66 | 408.695 | 404.245 | 356.895 | 304.41 | 248.42 | 7820.755
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч