## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 2.24 | 1.6 | 1.6 | 2.24 | 1.92 | 2.24 | 1.92 | 8.64 | 10.88 | 371.52 | 381.12 | 386.24 | 353.6 | 16.64 | 327.36 | 291.52 | 337.6 | 314.88 | 11.84 | 4.16 | 2.56 | 2.56 | 3.2 | 1.92 | 2840
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао RS | 0.236 | 0.238 | 0.654 | 1.042 | 1.39 | 0.762 | 0.78 | 0.746 | 0.626 | 0.798 | 0.622 | 0.234 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.234 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.234 | 0.236 | 0.236 | 0.234 | 0.236 | 10.954
| 10 Коврижино Т 3 ап RS | 351.6 | 199.8 | 141.6 | 134.4 | 134.4 | 142.8 | 175.2 | 300.6 | 400.2 | 663 | 841.8 | 926.4 | 901.2 | 712.2 | 913.8 | 879 | 926.4 | 898.2 | 692.4 | 691.8 | 688.2 | 667.2 | 602.4 | 487.2 | 13471.8
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао RS | 114.3 | 105.9 | 102.3 | 95.2 | 93.2 | 103.5 | 127.2 | 146.7 | 189.9 | 185.4 | 181 | 169.2 | 177.7 | 177.6 | 168.4 | 173.4 | 166.8 | 183.4 | 205.7 | 219.8 | 217.2 | 194.8 | 169.1 | 142.5 | 3810.2
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао RS | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 97.5 | 134.4 | 372.3 | 366.6 | 366.3 | 336.3 | 146.7 | 355.2 | 324 | 360.6 | 308.1 | 52.2 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 3279.9
| 10 Коврижино-Кольцевой ао RS | 38.4 | 34.2 | 34 | 33.4 | 36 | 34.2 | 41.2 | 54.6 | 72.8 | 70.6 | 69 | 67.2 | 62 | 65 | 66 | 65.4 | 69.8 | 67.8 | 73.2 | 79.4 | 73.8 | 87.4 | 79.4 | 63.6 | 1438.4
| 10 Коврижино-Кольцевой ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао RS | 192.6 | 54.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 220.6 | 319 | 320 | 318.4 | 320.4 | 312.4 | 324.4 | 334.8 | 358.2 | 384.2 | 388.8 | 377.2 | 345.6 | 273.4 | 4877
| Сумма | 703.876 | 400.738 | 284.754 | 270.782 | 271.11 | 287.702 | 351.4 | 608.786 | 808.806 | 1695.418 | 2060.742 | 2234.574 | 2151.036 | 1436.776 | 2151.396 | 2045.954 | 2185.836 | 2107.416 | 1393.776 | 1385.594 | 1376.496 | 1335.096 | 1205.634 | 974.556 | 29728.254
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч