## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коротец ТСН 1 ао RS | 0.448 | 0.444 | 0.444 | 0.442 | 0.444 | 0.446 | 0.444 | 0.444 | 0.49 | 0.436 | 0.442 | 0.444 | 0.446 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 0.446 | 0.442 | 0.44 | 0.442 | 0.442 | 0.44 | 0.44 | 0.436 | 10.674
| 0,4 Коротец ТСН 2 ао RS | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.314
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 17.2 | 16.6 | 15.8 | 15.6 | 16.6 | 18 | 20.8 | 23.4 | 25.2 | 30.6 | 30 | 28.4 | 29 | 28.2 | 29.2 | 27.2 | 30.4 | 28.8 | 32 | 32.2 | 29.4 | 27.2 | 23.2 | 19.4 | 594.4
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7.4 | 8.2 | 11.2 | 11.6 | 14 | 10 | 9.8 | 10.2 | 10 | 9.4 | 10.2 | 12 | 10.8 | 11.4 | 12.8 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 9 | 234.6
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 15.5 | 14.6 | 14.2 | 13.9 | 14.6 | 16 | 17.6 | 19.5 | 22.4 | 26 | 25.4 | 25.1 | 25.6 | 24.9 | 25.9 | 24.7 | 27.1 | 26 | 27.4 | 27.6 | 25 | 23.1 | 20.2 | 17.4 | 519.7
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.64 | 4.88 | 4.96 | 7.2 | 8.56 | 11.04 | 7.04 | 7.04 | 7.36 | 6.96 | 6.32 | 7.28 | 7.6 | 6.72 | 8.4 | 10 | 7.6 | 7.44 | 7.6 | 6.4 | 162.64
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 2.08 | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 2 | 2 | 3.36 | 3.68 | 2.72 | 4.48 | 4.56 | 3.2 | 3.36 | 3.2 | 3.2 | 2.56 | 3.12 | 2.72 | 4.4 | 4.56 | 4.32 | 4.08 | 2.8 | 2 | 74.08
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 4.1 | 4 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 67.8
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 49.04 | 47.478 | 46.096 | 45.676 | 47.896 | 51.14 | 58.478 | 69.236 | 73.884 | 89.268 | 80.156 | 76.596 | 78.68 | 76.618 | 77.176 | 75.298 | 84.78 | 79.494 | 86.954 | 90.314 | 80.076 | 75.472 | 67.254 | 57.148 | 1664.208
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч