## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Мегра | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап RS | 0.368 | 0.376 | 0.368 | 0.368 | 0.376 | 0.368 | 0.376 | 0.368 | 0.376 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.376 | 0.368 | 0.368 | 0.376 | 0.368 | 0.368 | 0.376 | 0.368 | 0.376 | 0.368 | 0.368 | 0.376 | 8.904
| 10 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап RS | 152 | 159.2 | 131.2 | 130 | 122.8 | 140.8 | 184 | 205.2 | 211.6 | 208.4 | 182.8 | 196.4 | 197.2 | 182 | 182.8 | 204.8 | 208 | 246 | 237.6 | 230.4 | 220.8 | 205.2 | 182 | 177.2 | 4498.4
| 10 Мегра-АБЗ ао RS | 16.2 | 14.7 | 14.7 | 13.8 | 13.5 | 15.6 | 19.2 | 20.4 | 18.9 | 20.4 | 22.5 | 24.6 | 21.3 | 20.1 | 20.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 21.9 | 22.2 | 21.6 | 19.8 | 16.8 | 16.5 | 455.7
| 10 Мегра-АБЗ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао RS | 27.4 | 25.4 | 25 | 22.2 | 22 | 26 | 31.4 | 36.2 | 41.6 | 36.6 | 35.2 | 37.4 | 31 | 37.6 | 40 | 37.4 | 37.4 | 42.4 | 38.6 | 37.4 | 35.8 | 33 | 29.6 | 30.4 | 797
| 10 Мегра-Мегра ао RS | 72.2 | 62.6 | 55.8 | 68.8 | 64.2 | 76.4 | 102.2 | 118.8 | 118 | 118.2 | 94.4 | 94 | 109.8 | 92 | 91 | 87.2 | 94.8 | 117.8 | 101.8 | 118.4 | 114 | 108.4 | 87.4 | 78.4 | 2246.6
| 10 Мегра-Нижний склад ао RS | 35.7 | 56.1 | 35.4 | 24.6 | 23.1 | 22.2 | 30.9 | 30.6 | 33.6 | 33.6 | 30.6 | 39.9 | 36 | 32.1 | 30.9 | 60.3 | 55.8 | 66.3 | 75.9 | 53.7 | 50.4 | 45.3 | 49.2 | 53.4 | 1005.6
| 110 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап RS | 165 | 171.6 | 145.2 | 141.9 | 136.95 | 153.45 | 196.35 | 219.45 | 224.4 | 222.75 | 196.35 | 207.9 | 212.85 | 194.7 | 194.7 | 219.45 | 221.1 | 259.05 | 252.45 | 245.85 | 234.3 | 221.1 | 196.35 | 191.4 | 4824.6
| Сумма | 468.868 | 489.976 | 407.668 | 401.668 | 382.926 | 434.818 | 564.426 | 631.018 | 648.476 | 640.318 | 562.218 | 600.568 | 608.526 | 558.868 | 560.468 | 629.626 | 637.568 | 752.018 | 728.626 | 708.318 | 677.276 | 633.168 | 561.718 | 547.676 | 13836.804
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч