## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 0.44 | 0.4 | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.4 | 0.32 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.4 | 0.32 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.4 | 10.2
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 0.16 | 0.112 | 0.082 | 0.176 | 0.168 | 0.16 | 0.108 | 0.084 | 0.186 | 0.158 | 0.176 | 0.164 | 0.124 | 0.062 | 0.176 | 0.176 | 0.162 | 0.178 | 0.134 | 0.052 | 0.162 | 0.182 | 0.158 | 0.112 | 3.412
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 345.6 | 330 | 310.8 | 310.8 | 342 | 397.2 | 462 | 510 | 549.6 | 568.8 | 537.6 | 535.2 | 561.6 | 578.4 | 535.2 | 526.8 | 510 | 546 | 567.6 | 595.2 | 592.8 | 588 | 520.8 | 434.4 | 11756.4
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 82.8 | 78.3 | 75.9 | 73.2 | 70.8 | 79.5 | 104.1 | 120.9 | 129.9 | 138.6 | 127.8 | 124.2 | 126.9 | 134.7 | 128.4 | 125.1 | 131.1 | 143.1 | 142.2 | 136.8 | 140.7 | 135.3 | 122.1 | 102.6 | 2775
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 129.6 | 123 | 111.2 | 123 | 146 | 175 | 202.6 | 209.4 | 213.2 | 226.8 | 208 | 214.2 | 230.4 | 237.6 | 221.4 | 212.4 | 183.2 | 191 | 211.6 | 240.8 | 213.8 | 214.4 | 191.6 | 156.6 | 4586.8
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 29.8 | 29.8 | 28.8 | 25.2 | 25 | 25.8 | 28.4 | 34.4 | 45 | 44.8 | 39 | 37.2 | 38.2 | 41 | 36.6 | 37 | 39.6 | 40 | 39.8 | 48.2 | 57.8 | 55.2 | 49.4 | 35.6 | 911.6
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 9.6 | 8.7 | 9 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 10.2 | 11.1 | 13.2 | 13.2 | 17.4 | 14.4 | 13.8 | 14.7 | 15.6 | 18.9 | 16.2 | 16.5 | 17.4 | 17.7 | 19.5 | 18.9 | 16.2 | 13.8 | 329.7
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 35.2 | 35.2 | 33.2 | 32 | 47.6 | 51.8 | 50 | 51.8 | 45.2 | 40.2 | 43.6 | 53.6 | 61.2 | 54.4 | 44.4 | 42 | 42.6 | 58.2 | 60.6 | 49.2 | 48.4 | 47.8 | 42 | 42.6 | 1112.8
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 54.4 | 51.6 | 49.4 | 46 | 42.4 | 52.2 | 63.8 | 78.8 | 98.6 | 102 | 97.4 | 87.4 | 88 | 93.2 | 83.8 | 87.6 | 94 | 93.4 | 92.2 | 97.8 | 109 | 111.8 | 96.4 | 79.6 | 1950.8
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 5293.2 | 5260.2 | 5854.2 | 7642.8 | 7484.4 | 6514.2 | 6817.8 | 7108.2 | 6943.2 | 5682.6 | 2996.4 | 1617 | 1709.4 | 2362.8 | 1564.2 | 1544.4 | 2105.4 | 2369.4 | 3062.4 | 3682.8 | 4309.8 | 3465 | 3742.2 | 4329.6 | 103461.6
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 5676 | 5623.2 | 6197.4 | 7999.2 | 7860.6 | 6949.8 | 7312.8 | 7662.6 | 7524 | 6283.2 | 3550.8 | 2171.4 | 2290.2 | 2963.4 | 2105.4 | 2085.6 | 2640 | 2937 | 3649.8 | 4303.2 | 4930.2 | 4078.8 | 4290 | 4791.6 | 115876.2
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 11656.8 | 11540.512 | 12670.342 | 16260.616 | 16027.248 | 14254.2 | 15052.168 | 15787.644 | 15562.566 | 13100.798 | 7625.256 | 4855.204 | 5120.224 | 6480.582 | 4742.256 | 4687.056 | 5762.702 | 6395.258 | 7844.134 | 9172.072 | 10422.602 | 8715.862 | 9071.298 | 9986.912 | 242794.312
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч