## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.192 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.192 | 0.2 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.196 | 0.192 | 0.192 | 0.196 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.196 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.196 | 4.656
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 187.2 | 168.8 | 172.4 | 166 | 166 | 201.6 | 239.6 | 285.6 | 309.2 | 307.2 | 300.8 | 282.8 | 298.8 | 310.8 | 296.4 | 313.6 | 303.2 | 317.2 | 360.8 | 337.6 | 346 | 334 | 288.8 | 237.6 | 6532
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 19 | 18.4 | 17.6 | 15.4 | 15.2 | 17.8 | 22.4 | 24.6 | 31.4 | 30.8 | 31.2 | 32.8 | 36.4 | 30.2 | 29.4 | 32.8 | 34.2 | 31.6 | 30.8 | 32.2 | 34.6 | 32.2 | 25.4 | 23.2 | 649.6
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 85 | 77.2 | 79.8 | 78.8 | 79.6 | 81.6 | 93.8 | 110 | 126.8 | 120.6 | 125 | 115.2 | 127.8 | 138.4 | 127 | 129.8 | 128.6 | 131.2 | 144.6 | 155.8 | 161.6 | 150.4 | 133.6 | 110 | 2812.2
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 4.4 | 4.6 | 7.4 | 4.6 | 7.8 | 33.8 | 34 | 28 | 13 | 6.6 | 7.4 | 10.4 | 7.6 | 7.8 | 9.4 | 28.2 | 14.6 | 23.8 | 36 | 12.4 | 6.4 | 4.4 | 7.6 | 6.6 | 326.8
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 29.8 | 26.8 | 26.8 | 27.4 | 25.2 | 26.4 | 34.2 | 43 | 47.4 | 51.6 | 46.4 | 46.8 | 42.6 | 45.6 | 47.6 | 47.2 | 51 | 53 | 54.2 | 53.4 | 51.8 | 55.2 | 47.6 | 39.6 | 1020.6
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 29.6 | 25.2 | 25.2 | 25 | 23 | 27.2 | 32.2 | 58.6 | 60.4 | 63.6 | 62.6 | 48.8 | 51.8 | 54.6 | 50.4 | 44.4 | 42.4 | 49.2 | 52 | 49.4 | 50.2 | 50.6 | 41.4 | 34.4 | 1052.2
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 19.2 | 16 | 15.2 | 14.4 | 15 | 14.2 | 21.8 | 20.4 | 28.4 | 32.6 | 26.4 | 27.8 | 30.6 | 32.8 | 31 | 29.6 | 30.6 | 26.8 | 41.8 | 32.2 | 39.6 | 39.4 | 31.8 | 22.2 | 639.8
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 374.396 | 337.196 | 344.596 | 331.792 | 331.996 | 402.796 | 478.196 | 570.392 | 616.8 | 613.192 | 599.992 | 564.792 | 595.796 | 620.392 | 591.392 | 625.796 | 604.792 | 632.992 | 720.392 | 673.196 | 690.392 | 666.392 | 576.392 | 473.796 | 13037.856
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч