## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 212 | 206 | 201.6 | 197.2 | 195.6 | 218.8 | 219.2 | 212.4 | 197.6 | 201.2 | 211.6 | 210 | 211.2 | 207.2 | 205.6 | 220.8 | 213.6 | 211.2 | 214.8 | 208.4 | 196.4 | 195.2 | 187.6 | 184.4 | 4939.6
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 16.6 | 16.4 | 15.8 | 15.4 | 15.2 | 15.8 | 16.6 | 16.2 | 15.6 | 16.4 | 18 | 16.8 | 17.4 | 15.4 | 16 | 16.2 | 17.4 | 15.4 | 15 | 15.8 | 15.8 | 15 | 13.8 | 14.2 | 382.2
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 109.6 | 106.6 | 103.8 | 101 | 99.8 | 106.2 | 104.4 | 99.2 | 92.6 | 97 | 100 | 101.2 | 104.6 | 100.6 | 101.4 | 102.4 | 102.6 | 100.2 | 98 | 102.4 | 97.8 | 98.4 | 94.2 | 92.8 | 2416.8
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 8.6 | 23.4 | 24 | 21.6 | 16.2 | 8 | 10.4 | 11.8 | 7.8 | 9.2 | 9.4 | 21.6 | 13.6 | 18 | 23.8 | 13.2 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | 7.4 | 303
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 26 | 24.6 | 24.4 | 24.2 | 23.6 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 23.4 | 25.4 | 27.2 | 25.6 | 26.2 | 26.4 | 25.8 | 26.4 | 26.8 | 26.4 | 26.8 | 26 | 24.6 | 24.6 | 23.2 | 22.6 | 604
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 22.6 | 22.2 | 21.8 | 21.8 | 21 | 21.6 | 21 | 22.4 | 23 | 25.2 | 25.6 | 25 | 24.4 | 24.6 | 23.4 | 24.8 | 24 | 23 | 22.4 | 21.6 | 22 | 21.4 | 20.4 | 20.8 | 546
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 27.8 | 27.4 | 27 | 26.4 | 26.4 | 26.8 | 27.6 | 27.2 | 25.4 | 27.8 | 29 | 27.8 | 29 | 29.4 | 28.2 | 28.4 | 28 | 27.2 | 27.8 | 28.4 | 27.6 | 27 | 26 | 25.4 | 659
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 422.6 | 411 | 402 | 393.6 | 390.2 | 437 | 437.4 | 423.8 | 393.8 | 401 | 421.8 | 418.2 | 420.6 | 412.8 | 409.8 | 440.6 | 426 | 421.4 | 428.6 | 415.8 | 391.8 | 389.2 | 374 | 367.6 | 9850.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | реактивная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч