## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 5.56
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.1 | 1.06 | 1.1 | 24.98
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 72.45 | 68.25 | 56.7 | 63 | 49.35 | 52.5 | 59.85 | 49.35 | 101.85 | 75.6 | 79.8 | 55.65 | 64.05 | 67.2 | 63 | 54.6 | 71.4 | 65.1 | 63 | 65.1 | 56.7 | 51.45 | 77.7 | 75.6 | 1559.25
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 40.95 | 30.45 | 31.5 | 33.6 | 34.65 | 32.55 | 29.4 | 38.85 | 55.65 | 58.8 | 56.7 | 90.3 | 70.35 | 84 | 70.35 | 55.65 | 39.9 | 46.2 | 44.1 | 47.25 | 49.35 | 38.85 | 46.2 | 46.2 | 1171.8
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 67.2 | 65.28 | 51.84 | 59.52 | 46.08 | 48.96 | 55.68 | 45.12 | 97.92 | 72.96 | 75.84 | 50.88 | 60.48 | 64.32 | 59.52 | 49.92 | 68.16 | 60.48 | 60.48 | 61.44 | 52.8 | 48 | 73.92 | 72 | 1468.8
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 36.48 | 25.92 | 27.84 | 29.76 | 30.72 | 27.84 | 25.92 | 35.52 | 51.84 | 54.72 | 51.84 | 86.4 | 67.2 | 78.72 | 66.24 | 51.84 | 36.48 | 42.24 | 40.32 | 43.2 | 45.12 | 35.52 | 42.24 | 42.24 | 1076.16
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 3.33 | 3.51 | 3.33 | 3.24 | 3.78 | 4.05 | 4.05 | 5.31 | 6.12 | 7.47 | 6.75 | 4.68 | 6.75 | 8.01 | 6.93 | 6.75 | 7.56 | 7.65 | 9.09 | 10.35 | 7.74 | 7.83 | 7.02 | 5.13 | 146.43
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 0.96 | 1.08 | 0.84 | 0.84 | 1.08 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.84 | 1.2 | 1.44 | 1.68 | 1.56 | 0.84 | 0.72 | 21.84
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 6.72 | 6.84 | 6.84 | 5.76 | 7.08 | 7.44 | 9.6 | 9.48 | 31.32 | 26.88 | 37.56 | 43.44 | 17.88 | 46.32 | 36 | 25.32 | 14.04 | 12.24 | 16.68 | 12.6 | 13.08 | 12.96 | 10.32 | 7.92 | 424.32
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 33.6 | 25.32 | 19.8 | 20.64 | 17.28 | 21 | 17.52 | 11.4 | 57.48 | 17.4 | 28.68 | 24.96 | 27 | 29.16 | 25.44 | 16.56 | 26.88 | 22.92 | 18.48 | 22.44 | 19.92 | 16.08 | 29.04 | 28.44 | 577.44
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 24.48 | 13.92 | 15.24 | 19.44 | 17.28 | 14.4 | 9.72 | 18.6 | 11.88 | 18.36 | 5.88 | 36.12 | 39.48 | 22.8 | 21.48 | 17.4 | 13.08 | 20.52 | 11.28 | 18.24 | 21.24 | 11.16 | 23.52 | 26.64 | 452.16
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 25.38 | 31.14 | 25.2 | 32.04 | 21.42 | 17.82 | 25.2 | 21.96 | 27.18 | 42.3 | 34.38 | 15.3 | 20.7 | 20.52 | 21.42 | 20.52 | 24.12 | 20.16 | 25.56 | 24.66 | 21.06 | 18.54 | 34.2 | 34.2 | 604.98
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1.08
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 8.46 | 7.74 | 6.93 | 6.39 | 6.66 | 9.36 | 12.96 | 11.16 | 12.78 | 12.51 | 12.51 | 10.62 | 12.06 | 13.68 | 12.33 | 13.23 | 16.56 | 17.01 | 15.66 | 14.04 | 10.98 | 12.96 | 10.26 | 9 | 275.85
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 321.03 | 280.35 | 247.2 | 275.25 | 236.48 | 238.02 | 252.2 | 248.77 | 456.46 | 389.34 | 392.04 | 420.45 | 388.27 | 436.91 | 384.65 | 313.75 | 320.14 | 316.6 | 307.11 | 322.24 | 300.97 | 256.43 | 356.56 | 349.43 | 7810.65
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч