## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новокемская ТСН 1 ао RS | 0.636 | 0.612 | 0.624 | 0.624 | 0.612 | 0.612 | 0.792 | 0.924 | 1.104 | 0.972 | 0.636 | 0.648 | 0.636 | 0.648 | 0.648 | 0.624 | 0.636 | 0.636 | 0.672 | 0.684 | 0.78 | 0.684 | 0.624 | 0.612 | 16.68
| 10 Новокемская Т 1 ап RS | 70.4 | 66 | 62.8 | 61.6 | 61.6 | 67.6 | 90.4 | 110.8 | 125.6 | 128.8 | 127.2 | 113.2 | 119.6 | 114.8 | 105.6 | 109.6 | 110.4 | 116.4 | 114.8 | 122.4 | 114 | 108 | 96.8 | 80 | 2398.4
| 10 Новокемская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кьянда ао RS | 14 | 13 | 12.4 | 11.4 | 11.2 | 13.2 | 17.6 | 19.6 | 22.2 | 20.2 | 20.4 | 16.4 | 20 | 22.4 | 19.8 | 21.8 | 20.6 | 21 | 19 | 22.8 | 26.6 | 26.4 | 24.2 | 17.6 | 453.8
| 10 Новокемская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Поселок ао RS | 52.2 | 49 | 46.2 | 46.4 | 46.6 | 50.8 | 68.8 | 87.8 | 98.6 | 104 | 102.2 | 94.4 | 96.6 | 89.6 | 83.4 | 85 | 87.8 | 91.4 | 90.8 | 95.8 | 82.4 | 77 | 67.8 | 57.6 | 1852.2
| 10 Новокемская-Промзона ао RS | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 4.6 | 4 | 4.4 | 4.4 | 83.6
| 35 Новокемская Т 1 ао RS | 74.9 | 71.4 | 67.9 | 65.8 | 66.5 | 72.8 | 95.9 | 116.9 | 132.3 | 135.1 | 132.3 | 118.3 | 124.6 | 120.4 | 110.6 | 115.5 | 115.5 | 121.8 | 119.7 | 128.1 | 120.4 | 113.4 | 101.5 | 85.4 | 2527
| 35 Новокемская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 215.936 | 203.612 | 193.924 | 189.224 | 189.712 | 208.612 | 276.892 | 339.624 | 384.004 | 393.272 | 386.736 | 345.348 | 363.836 | 350.248 | 322.248 | 334.924 | 336.736 | 354.836 | 349.172 | 373.584 | 348.78 | 329.484 | 295.324 | 245.612 | 7331.68
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч