## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ольховская | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ольховская ТСН 1 ао RS | 0.384 | 0.41 | 0.412 | 0.412 | 0.398 | 0.378 | 0.381 | 0.38 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.378 | 0.38 | 0.378 | 0.375 | 0.374 | 0.381 | 0.382 | 0.381 | 0.38 | 0.382 | 0.38 | 0.382 | 0.383 | 9.234
| 10 Ольховская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ап RS | 118 | 105.4 | 104 | 95.2 | 101 | 107.2 | 128.2 | 146 | 170 | 173.8 | 171.8 | 179.8 | 163.6 | 160.2 | 159.8 | 150.4 | 160.2 | 161.4 | 162.6 | 173.2 | 161.2 | 158.8 | 160.4 | 142 | 3514.2
| 10 Ольховская-Кема ао RS | 5.6 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.8 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 5.7 | 6.5 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | 9.4 | 10.3 | 10 | 8.2 | 8.1 | 178.8
| 10 Ольховская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-ЛПХ ао RS | 26.1 | 24.6 | 25.2 | 24.6 | 25.7 | 27.3 | 31.1 | 40.2 | 50.1 | 45.4 | 43.8 | 44.1 | 42.1 | 42.7 | 38.4 | 35.4 | 39.1 | 41 | 45.2 | 43.5 | 40.4 | 38.4 | 39.2 | 32.2 | 885.8
| 10 Ольховская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Мирный ао RS | 19.3 | 18.2 | 17.5 | 17.7 | 18.8 | 19.2 | 20.2 | 26.2 | 27.4 | 28.6 | 27.5 | 27.5 | 29 | 29.3 | 30.7 | 28.4 | 25.3 | 26.8 | 28.7 | 26.6 | 26.8 | 25.4 | 23.3 | 21.3 | 589.7
| 10 Ольховская-Мирный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Прокшино ао RS | 26.1 | 23.3 | 21.7 | 20.3 | 20.6 | 22.3 | 24.5 | 30.9 | 34.5 | 35.1 | 35.4 | 30.8 | 32.6 | 32.2 | 35.1 | 32.1 | 34.5 | 37.8 | 38.8 | 35.6 | 37.2 | 35.5 | 35.2 | 31.2 | 743.3
| 10 Ольховская-Прокшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Якшино ао RS | 40.5 | 34.1 | 34.3 | 27.6 | 30.7 | 31.7 | 45.3 | 41.8 | 50.4 | 58.4 | 57.8 | 66.9 | 49.6 | 46 | 46.2 | 45.1 | 50.9 | 47.5 | 43.1 | 57.4 | 45.8 | 48.7 | 53.7 | 48.5 | 1102
| 10 Ольховская-Якшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 235.984 | 210.91 | 208.112 | 190.412 | 201.998 | 214.278 | 256.281 | 291.68 | 339.681 | 347.381 | 343.181 | 359.278 | 326.98 | 320.078 | 319.475 | 300.474 | 319.881 | 322.582 | 324.981 | 346.08 | 322.082 | 317.18 | 320.382 | 283.683 | 7023.034
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч