## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.864 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.816 | 0.84 | 0.816 | 0.84 | 0.84 | 0.816 | 0.84 | 0.84 | 20.112
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0.216 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 5.808
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 213.15 | 168 | 180.6 | 149.1 | 159.6 | 166.95 | 201.6 | 244.65 | 249.9 | 286.65 | 253.05 | 281.4 | 268.8 | 255.15 | 257.25 | 229.95 | 277.2 | 254.1 | 277.2 | 288.75 | 257.25 | 266.7 | 250.95 | 221.55 | 5659.5
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 3.15 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 49.35
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 2361.8 | 2396.8 | 2471 | 2422 | 2563.4 | 2504.6 | 2291.8 | 2220.4 | 2184 | 1839.6 | 1617 | 1554 | 2118.2 | 1614.2 | 1796.2 | 2051 | 1796.2 | 1807.4 | 1961.4 | 1647.8 | 2234.4 | 1619.8 | 1523.2 | 1822.8 | 48419
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 209.28 | 164.16 | 175.68 | 144.96 | 155.52 | 163.2 | 197.76 | 240.96 | 246.72 | 282.24 | 250.56 | 276.48 | 265.92 | 250.56 | 253.44 | 226.56 | 273.6 | 251.52 | 273.6 | 285.12 | 255.36 | 262.08 | 248.64 | 216.96 | 5570.88
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2.4
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 126.24 | 108.48 | 101.28 | 96.72 | 96.24 | 108 | 141.84 | 169.68 | 187.2 | 202.32 | 191.76 | 193.2 | 189.36 | 196.8 | 178.08 | 174 | 197.04 | 194.88 | 205.2 | 213.12 | 198.96 | 195.6 | 189.36 | 144.24 | 3999.6
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 25.32 | 24.6 | 24 | 19.92 | 20.4 | 31.68 | 34.8 | 35.28 | 33.84 | 37.68 | 34.2 | 35.64 | 33.36 | 30.12 | 30.96 | 29.04 | 36.12 | 35.4 | 38.52 | 42.24 | 34.68 | 30 | 29.16 | 28.44 | 755.4
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 56.16 | 29.28 | 49.92 | 27.12 | 37.68 | 21.6 | 19.2 | 34.8 | 23.52 | 41.28 | 22.08 | 46.56 | 41.04 | 22.08 | 42.96 | 21.84 | 38.88 | 19.2 | 27.36 | 28.56 | 19.44 | 35.52 | 27.36 | 43.2 | 776.64
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 3.36
| Сумма | 2996.396 | 2894.5 | 3006.95 | 2863.264 | 3036.5 | 2999.426 | 2890.42 | 2948.95 | 2928.6 | 2693.43 | 2371.02 | 2390.484 | 2921.15 | 2372.81 | 2562.07 | 2734.784 | 2622.196 | 2565.92 | 2785.866 | 2509.034 | 3003.27 | 2413.096 | 2271.04 | 2480.874 | 65262.05
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч