## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2.616 | 2.664 | 2.64 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 2.64 | 2.592 | 2.592 | 2.616 | 2.592 | 2.64 | 2.592 | 2.592 | 2.64 | 2.592 | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 2.592 | 2.568 | 2.592 | 2.592 | 62.736
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 203.7 | 159.6 | 190.05 | 159.6 | 179.55 | 157.5 | 152.25 | 184.8 | 152.25 | 191.1 | 156.45 | 202.65 | 203.7 | 153.3 | 187.95 | 156.45 | 185.85 | 143.85 | 160.65 | 160.65 | 147 | 172.2 | 147 | 176.4 | 4084.5
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 3.15 | 3.15 | 4.2 | 2.1 | 3.15 | 3.15 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 1.05 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 65.1
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 1148 | 1230.6 | 1225 | 1412.6 | 1407 | 1376.2 | 1351 | 1037.4 | 1124.2 | 1191.4 | 1349.6 | 1296.4 | 1297.8 | 1262.8 | 1292.2 | 1443.4 | 1377.6 | 826 | 823.2 | 1066.8 | 849.8 | 1054.2 | 1208.2 | 1215.2 | 28866.6
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 202.56 | 158.4 | 189.12 | 159.36 | 178.56 | 156.48 | 150.72 | 185.28 | 150.72 | 190.08 | 156.48 | 201.6 | 203.52 | 151.68 | 187.2 | 156.48 | 185.28 | 143.04 | 160.32 | 160.32 | 146.88 | 170.88 | 145.92 | 176.64 | 4067.52
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 2.88 | 2.88 | 3.36 | 2.4 | 3.36 | 2.4 | 3.36 | 2.88 | 2.4 | 2.88 | 3.36 | 2.4 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.4 | 3.36 | 2.88 | 2.4 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 68.64
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 110.88 | 106.8 | 106.08 | 107.52 | 106.32 | 106.56 | 107.04 | 106.32 | 106.08 | 108.24 | 110.64 | 110.64 | 114.96 | 108 | 102.96 | 109.68 | 107.28 | 103.68 | 101.76 | 100.32 | 102.48 | 98.88 | 102.24 | 102 | 2547.36
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 28.68 | 29.04 | 29.52 | 29.76 | 30.24 | 30.6 | 32.04 | 30.48 | 28.32 | 28.2 | 28.08 | 27.6 | 29.4 | 27.96 | 27.6 | 28.56 | 27.96 | 26.28 | 29.28 | 28.68 | 28.44 | 27.12 | 27.72 | 27.36 | 688.92
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 60.48 | 19.44 | 50.4 | 18.48 | 39.12 | 15.36 | 7.68 | 44.4 | 12.96 | 50.4 | 13.44 | 59.52 | 55.44 | 12.96 | 53.04 | 14.4 | 46.08 | 9.6 | 24.72 | 27.84 | 11.76 | 42 | 13.2 | 43.92 | 746.64
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 1.44 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.44 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 27.36
| Сумма | 1764.386 | 1713.774 | 1801.57 | 1895.708 | 1951.188 | 1852.378 | 1812.178 | 1597.5 | 1582.822 | 1769.002 | 1823.966 | 1906.462 | 1915.98 | 1726.522 | 1859.482 | 1917.55 | 1939.872 | 1259.404 | 1308.894 | 1553.094 | 1295.702 | 1574.028 | 1652.812 | 1751.102 | 41225.376
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | реактивная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч