## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.482 | 0.482 | 0.486 | 0.484 | 0.482 | 0.474 | 0.478 | 0.482 | 0.482 | 0.484 | 0.482 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.482 | 0.482 | 0.484 | 0.482 | 0.484 | 0.482 | 0.48 | 11.578
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 86.6 | 83.6 | 81.6 | 80.8 | 83.4 | 92 | 139.2 | 167.2 | 178.8 | 190.8 | 175.4 | 158.6 | 163.8 | 173 | 166.2 | 160 | 163.2 | 168.8 | 152.8 | 151 | 140 | 140.4 | 124.4 | 97.2 | 3318.8
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 22.8 | 22.2 | 21.4 | 21.2 | 22.4 | 25.2 | 31.4 | 40.4 | 46 | 44.4 | 42.8 | 46.4 | 39.8 | 40.2 | 41.8 | 36.6 | 37 | 41.8 | 43.6 | 39.6 | 40.2 | 40.2 | 33.8 | 27.4 | 848.6
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 5.4
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 23 | 22.8 | 22.2 | 21 | 22 | 25.4 | 55 | 59.6 | 62.4 | 68 | 63.4 | 50 | 62 | 63 | 63.4 | 59.6 | 62.4 | 63 | 44.4 | 41.2 | 36.2 | 33.8 | 35.2 | 24.2 | 1083.2
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 9.8 | 8.2 | 8.4 | 8 | 8.4 | 8.6 | 9.4 | 12 | 14 | 18 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 13.8 | 10.6 | 11.2 | 14.4 | 15.2 | 13.2 | 13 | 12.2 | 10.8 | 9 | 7.6 | 273.8
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 31.35 | 30.3 | 29.4 | 30.45 | 30.6 | 32.7 | 42.75 | 54.6 | 56.1 | 59.85 | 56.1 | 49.35 | 48.75 | 55.8 | 49.95 | 52.5 | 49.05 | 48.6 | 50.85 | 56.85 | 50.85 | 55.2 | 46.2 | 37.65 | 1105.8
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 174.434 | 167.784 | 163.684 | 161.932 | 167.282 | 184.386 | 278.434 | 334.482 | 357.974 | 381.928 | 350.982 | 318.032 | 327.634 | 346.482 | 332.834 | 320.584 | 326.734 | 338.282 | 305.532 | 302.334 | 280.132 | 281.284 | 249.282 | 194.73 | 6647.178
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч