## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.468 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.468 | 0.468 | 0.472 | 0.476 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.44 | 11.336
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 439.6 | 386.4 | 394 | 397.6 | 410 | 434 | 498.8 | 580.8 | 598.4 | 648 | 646.8 | 633.2 | 645.6 | 646 | 639.2 | 580.4 | 569.2 | 558 | 589.2 | 610.8 | 617.2 | 610 | 532.4 | 478.8 | 13144.4
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 30.6 | 27.4 | 27 | 25.8 | 26.2 | 29.8 | 29.8 | 32.8 | 35.6 | 40.6 | 37.4 | 36.4 | 37.4 | 40.8 | 39.4 | 34.6 | 31 | 38.2 | 47.6 | 43.8 | 43 | 44 | 36.2 | 28.6 | 844
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 66.6 | 58.05 | 52.95 | 57.9 | 76.65 | 86.25 | 89.4 | 90.45 | 85.65 | 112.5 | 99.3 | 105.6 | 99 | 110.4 | 104.55 | 87.45 | 93 | 86.25 | 91.35 | 92.85 | 87 | 78 | 74.7 | 73.05 | 2058.9
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 106 | 97.8 | 93 | 84.8 | 87 | 85 | 83.8 | 86.4 | 100.8 | 110.8 | 105.4 | 103 | 120.4 | 116.8 | 124.4 | 111 | 108.8 | 97.8 | 93.6 | 90.8 | 103 | 112 | 98.8 | 94.6 | 2415.8
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 22.6 | 24 | 23.8 | 22.2 | 22.2 | 22.6 | 42.8 | 42.8 | 41 | 23 | 45.6 | 29.6 | 16.6 | 16.2 | 31.2 | 22.4 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 14.6 | 16 | 15.6 | 16.8 | 18 | 574.4
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 20.85 | 19.05 | 18.3 | 18.75 | 18.3 | 18.9 | 26.85 | 33.6 | 35.85 | 32.1 | 32.55 | 33.15 | 34.35 | 35.1 | 34.2 | 29.55 | 31.2 | 33.75 | 34.8 | 37.5 | 39.45 | 37.05 | 28.8 | 24.45 | 708.45
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 23.85 | 23.25 | 23.1 | 21.15 | 22.35 | 25.65 | 28.5 | 29.85 | 32.7 | 34.5 | 34.95 | 32.4 | 32.4 | 35.4 | 33.75 | 34.65 | 34.05 | 37.95 | 40.35 | 35.85 | 32.7 | 34.5 | 33.6 | 30 | 747.45
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 134.6 | 104.8 | 125 | 135.6 | 126.8 | 131.8 | 155 | 208.2 | 206.2 | 227.2 | 226 | 230.4 | 238.2 | 230.4 | 211.2 | 202.4 | 194.2 | 189.2 | 199.4 | 218.8 | 215 | 214.4 | 179.6 | 162 | 4466.4
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 37.1 | 34.1 | 32.8 | 33.1 | 32.9 | 35.8 | 44.8 | 58.4 | 61.6 | 69.4 | 67.2 | 64.8 | 69 | 62.2 | 63.1 | 59.8 | 64 | 60.4 | 68 | 78.1 | 82.1 | 74.8 | 64.5 | 49.8 | 1367.8
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 882.28 | 775.33 | 790.43 | 797.38 | 822.876 | 870.276 | 1000.226 | 1163.776 | 1198.268 | 1298.572 | 1295.672 | 1269.022 | 1293.422 | 1293.768 | 1281.468 | 1162.722 | 1141.126 | 1117.222 | 1179.172 | 1223.572 | 1235.922 | 1220.822 | 1065.872 | 959.74 | 26338.936
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч