## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 0.744 | 0.732 | 0.732 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.744 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.744 | 0.732 | 0.744 | 0.732 | 0.744 | 0.744 | 17.688
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 280 | 284.4 | 286.4 | 280 | 279.6 | 283.6 | 296 | 323.2 | 331.6 | 348 | 347.2 | 321.6 | 333.6 | 331.6 | 337.2 | 333.6 | 331.6 | 309.2 | 307.6 | 328 | 296.8 | 310.8 | 318.8 | 304.8 | 7505.2
| 10 Устье-Запань ао RS | 222 | 231.6 | 236.8 | 231.6 | 230.4 | 228 | 234 | 242.8 | 250 | 264.4 | 257.2 | 235.6 | 241.2 | 254 | 258.4 | 255.2 | 258 | 234.8 | 236.8 | 252.4 | 211.2 | 226 | 233.2 | 230.8 | 5756.4
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 57.6 | 52 | 49.2 | 48 | 48.4 | 54.8 | 61.2 | 80 | 80.8 | 82.8 | 89.6 | 85.2 | 92 | 77.2 | 78 | 78 | 73.2 | 74.4 | 69.6 | 75.2 | 85.2 | 84.4 | 84.8 | 73.2 | 1734.8
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 283.8 | 290.4 | 290.4 | 297 | 330 | 336.6 | 356.4 | 356.4 | 323.4 | 343.2 | 336.6 | 343.2 | 343.2 | 336.6 | 316.8 | 310.2 | 336.6 | 303.6 | 316.8 | 323.4 | 310.2 | 7656
| Сумма | 850.744 | 859.132 | 863.532 | 844.144 | 849.544 | 857.544 | 888.944 | 976.732 | 999.732 | 1052.332 | 1051.132 | 966.532 | 1010.744 | 1000.132 | 1017.532 | 1010.732 | 1000.132 | 935.932 | 924.944 | 992.932 | 897.544 | 938.732 | 960.944 | 919.744 | 22670.088
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч