## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 0.576 | 0.544 | 0.576 | 0.544 | 0.576 | 0.608 | 0.576 | 0.576 | 0.544 | 0.576 | 0.64 | 0.544 | 0.544 | 0.576 | 0.544 | 0.576 | 0.544 | 0.576 | 0.576 | 0.544 | 0.576 | 0.544 | 0.576 | 0.544 | 13.6
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 345 | 318 | 309.6 | 282.6 | 282.6 | 296.4 | 317.4 | 373.8 | 432 | 458.4 | 444 | 450.6 | 390.6 | 431.4 | 384.6 | 358.2 | 370.2 | 358.2 | 363 | 379.8 | 379.2 | 362.4 | 355.8 | 330.6 | 8774.4
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 79.2 | 74.4 | 69.6 | 61.8 | 61.8 | 65.8 | 65.2 | 74.8 | 84.6 | 92 | 94 | 97.2 | 99.6 | 101 | 101.4 | 97.2 | 100.6 | 97 | 102.4 | 107.2 | 102.8 | 89.2 | 99 | 93.2 | 2111
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 121.4 | 112.6 | 108.8 | 104 | 104.6 | 111 | 124.4 | 138 | 143.4 | 155.8 | 139 | 148.8 | 132.6 | 108 | 82.4 | 85.8 | 87.8 | 89.8 | 86.8 | 92.2 | 101.2 | 104.2 | 85.8 | 81.8 | 2650.2
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 34.2 | 31.8 | 33 | 33.8 | 30.4 | 26 | 25 | 27.6 | 27.8 | 31.8 | 33.6 | 34 | 28 | 27.2 | 27.6 | 27.8 | 30.4 | 25.6 | 20.8 | 21 | 21.6 | 21.2 | 20.8 | 26.4 | 667.4
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 24 | 24.2 | 24.6 | 10.4 | 9.6 | 10 | 10 | 12.6 | 13.2 | 14 | 11.2 | 10.8 | 12.4 | 13.6 | 10.4 | 11.8 | 16 | 16.8 | 16.4 | 18.4 | 19 | 16.2 | 25.2 | 25.8 | 376.6
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 77.6 | 67.2 | 66 | 64 | 66.6 | 69.6 | 82.4 | 113 | 118 | 129.8 | 136.4 | 119.6 | 106.2 | 118.2 | 114.4 | 103.4 | 105.2 | 121.2 | 126.4 | 127.8 | 125 | 123.2 | 116.6 | 95.6 | 2493.4
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 5.4 | 7.2 | 10 | 7 | 4.4 | 40.4 | 31 | 25.6 | 36.4 | 7 | 59.2 | 44.6 | 28.4 | 26.6 | 3.8 | 6.4 | 9.2 | 6 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 384.4
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 338.8 | 312.4 | 303.6 | 277.2 | 277.2 | 290.4 | 312.4 | 367.4 | 422.4 | 448.8 | 435.6 | 440 | 382.8 | 420.2 | 376.2 | 349.8 | 360.8 | 352 | 356.4 | 374 | 371.8 | 356.4 | 349.8 | 325.6 | 8602
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1025.176 | 945.744 | 919.576 | 839.744 | 840.576 | 879.808 | 944.376 | 1112.176 | 1282.344 | 1362.176 | 1320.04 | 1337.944 | 1159.744 | 1279.376 | 1142.144 | 1062.976 | 1098.144 | 1064.976 | 1079.176 | 1130.144 | 1127.176 | 1077.544 | 1057.976 | 983.944 | 26073
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч