## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 0.186 | 0.184 | 0.184 | 0.182 | 0.184 | 0.184 | 0.186 | 0.182 | 0.18 | 0.18 | 0.184 | 0.182 | 0.186 | 0.182 | 0.184 | 0.184 | 0.186 | 0.182 | 0.184 | 0.182 | 0.184 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 4.398
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 48 | 44.2 | 41.6 | 43.2 | 45.2 | 50.4 | 63.6 | 80.2 | 84.4 | 88.2 | 78.8 | 73.8 | 79.2 | 86.4 | 75.2 | 77.6 | 80.8 | 79.6 | 83.2 | 86.4 | 85.2 | 76 | 67.8 | 53.4 | 1672.4
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 2.85 | 3 | 2.55 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 6.75 | 5.1 | 5.25 | 3.6 | 3 | 4.2 | 5.55 | 3.6 | 3.45 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.35 | 4.05 | 4.95 | 3.3 | 95.55
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 5.4 | 5.1 | 4.65 | 4.95 | 4.95 | 6 | 8.7 | 9.3 | 11.4 | 10.35 | 7.8 | 10.35 | 9.45 | 10.05 | 8.55 | 10.8 | 10.2 | 8.7 | 9.75 | 10.2 | 10.35 | 8.25 | 6.9 | 5.7 | 197.85
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 8.3 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 10.4 | 11.8 | 11.4 | 13.8 | 15 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 13.7 | 12.3 | 11.5 | 13.3 | 12.8 | 11.9 | 12.8 | 12 | 10.2 | 8 | 261.2
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 15.15 | 13.8 | 12.9 | 13.35 | 12.9 | 15.15 | 18.9 | 24.15 | 24.45 | 27.3 | 24.75 | 21.15 | 21.3 | 21.3 | 20.1 | 22.35 | 22.95 | 20.7 | 22.65 | 25.95 | 25.05 | 23.4 | 22.35 | 17.55 | 489.6
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 16.8 | 15.75 | 15.45 | 15.9 | 18.3 | 19.05 | 23.1 | 28.35 | 32.1 | 31.5 | 27.9 | 27.45 | 32.55 | 37.35 | 29.55 | 29.1 | 31.35 | 32.55 | 33.6 | 34.2 | 32.85 | 28.05 | 24 | 19.35 | 636.15
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 96.686 | 89.434 | 84.234 | 87.082 | 91.034 | 101.484 | 127.886 | 160.732 | 169.03 | 176.58 | 158.034 | 148.032 | 158.986 | 173.032 | 150.884 | 155.784 | 162.086 | 159.532 | 166.984 | 173.032 | 170.784 | 151.932 | 136.382 | 107.482 | 3357.148
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч