## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 71.2 | 70.4 | 67.8 | 67 | 66.8 | 68.8 | 70.6 | 68.2 | 64.6 | 68 | 72.2 | 73 | 77.6 | 75.4 | 73.4 | 75.8 | 74.2 | 72.2 | 72.6 | 73.6 | 71 | 70.4 | 66.2 | 64.4 | 1695.4
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 6.75 | 6.75 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.45 | 6 | 6.45 | 6.45 | 6.6 | 6.75 | 7.2 | 6.6 | 6.75 | 6.9 | 6.75 | 6.6 | 6.75 | 6.3 | 6.45 | 6 | 6.6 | 157.2
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 10.05 | 9.9 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 9.45 | 9.9 | 10.65 | 10.5 | 10.65 | 10.65 | 10.2 | 10.95 | 10.95 | 10.5 | 10.05 | 10.2 | 10.5 | 10.05 | 9.75 | 9.45 | 243.9
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 4.6 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 6.7 | 7.3 | 5.9 | 5.7 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 4.2 | 4.5 | 133.7
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 19.8 | 19.5 | 18.75 | 18.15 | 18.45 | 19.35 | 19.8 | 18.9 | 17.7 | 19.2 | 19.95 | 20.25 | 21 | 19.8 | 20.25 | 19.95 | 20.1 | 19.2 | 19.95 | 20.25 | 19.05 | 18.9 | 18.3 | 17.85 | 464.4
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 26.85 | 27 | 25.95 | 25.95 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 25.95 | 25.65 | 25.65 | 27.6 | 27.6 | 30.15 | 29.7 | 28.5 | 30 | 28.35 | 28.35 | 28.95 | 29.4 | 28.35 | 28.2 | 25.65 | 24.6 | 656.7
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 141.35 | 139.85 | 134.75 | 133.05 | 132.7 | 136.65 | 139 | 134.3 | 126.3 | 133.4 | 142.45 | 144.65 | 153.45 | 148.65 | 144.65 | 150.25 | 146.8 | 142.5 | 143.25 | 145.8 | 140.9 | 139.2 | 130.1 | 127.4 | 3351.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | реактивная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч