## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао RS | 0.224 | 0.216 | 0.224 | 0.216 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.216 | 0.224 | 0.224 | 0.216 | 0.224 | 0.216 | 0.224 | 0.216 | 0.224 | 0.216 | 0.224 | 0.224 | 0.216 | 0.24 | 0.224 | 0.24 | 5.344
| 0,4 Шола ТСН 2 ао RS | 1 | 0.976 | 0.992 | 0.976 | 0.976 | 1 | 0.992 | 0.992 | 0.968 | 0.976 | 0.984 | 0.968 | 0.976 | 0.984 | 0.96 | 0.992 | 0.968 | 0.984 | 0.976 | 0.984 | 0.968 | 0.976 | 0.968 | 0.968 | 23.504
| 10 Шола Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао RS | 110.4 | 98.8 | 100.8 | 99.6 | 103.6 | 116.8 | 159.2 | 202.8 | 203.2 | 201.2 | 197.2 | 186 | 186 | 182 | 176.8 | 182 | 188.4 | 195.6 | 190.4 | 194 | 184.4 | 174 | 154 | 126.4 | 3913.6
| 10 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао RS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12.3
| 10 Шола ТСН 2 ао RS | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 30.8
| 10 Шола-Зубово ао RS | 39.8 | 35.4 | 36.1 | 34.7 | 35 | 41.7 | 48.2 | 64.4 | 67.1 | 68.4 | 73.8 | 63.6 | 67 | 62.7 | 62.4 | 62 | 68.1 | 68.6 | 69.3 | 69.2 | 63.8 | 61.1 | 55.7 | 45.7 | 1363.8
| 10 Шола-Ивановский ао RS | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.25 | 4.95 | 5.85 | 7.8 | 7.65 | 7.65 | 5.85 | 7.95 | 6.15 | 5.85 | 6.15 | 7.05 | 6.75 | 9.9 | 7.65 | 10.65 | 7.65 | 9 | 7.05 | 6.9 | 163.5
| 10 Шола-Максимово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао RS | 59.4 | 52.9 | 53.8 | 53.1 | 57 | 62.6 | 97 | 122.5 | 122.6 | 119.5 | 112.1 | 108.2 | 107.1 | 107.3 | 102.5 | 107.2 | 105.7 | 109.5 | 105.7 | 105.3 | 103.9 | 95.6 | 83.8 | 66.7 | 2221
| 10 Шола-Царёво ао RS | 4.8 | 4 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 6 | 6.8 | 6.9 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 6.8 | 6.1 | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 6.1 | 5.6 | 133.7
| 35 Шола СМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола СМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао RS | 115.5 | 103.6 | 105.7 | 104.3 | 109.2 | 121.8 | 163.8 | 207.9 | 207.9 | 205.8 | 202.3 | 191.1 | 191.1 | 186.2 | 182 | 186.9 | 193.2 | 200.2 | 195.3 | 198.8 | 189 | 179.2 | 158.2 | 131.6 | 4030.6
| 35 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 338.024 | 302.492 | 308.916 | 304.992 | 318.15 | 356.874 | 483.966 | 615.316 | 615.934 | 609.95 | 598.458 | 564.834 | 565.05 | 551.85 | 537.334 | 552.558 | 571.942 | 592.9 | 577.65 | 588.758 | 559.434 | 529.116 | 467.742 | 385.908 | 11898.148
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч