## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никола | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS УСПД | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS УСПД
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 16.8 | 17 | 12.4 | 12.5 | 1.4 | 1.3 | 33.6 | 33.6 | 76.2 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 13.6 | 13.6 | 11.8 | 11.6 | 1.2 | 1.3 | 32 | 32 | 69.8 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 12.4 | 12.2 | 10.2 | 10.3 | 1.4 | 1.3 | 29.2 | 29.4 | 76.2 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 12.4 | 12.4 | 10.6 | 10.6 | 1.2 | 1.3 | 30 | 29.8 | 82.8 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 1.4 | 1.3 | 29.6 | 29.6 | 81.4 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7 | 12.4 | 12.8 | 11.6 | 11.7 | 1.2 | 1.3 | 32.4 | 32.4 | 79.6 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 18.8 | 18.6 | 12 | 11.9 | 1.4 | 1.3 | 42.4 | 42.8 | 83.4 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3 | 20.4 | 20.4 | 16.6 | 16.7 | 1.2 | 1.3 | 46 | 46 | 120.4 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 22 | 22 | 16.2 | 16.2 | 1.4 | 1.4 | 52.8 | 52.6 | 126.6 | 126.6 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9 | 21.6 | 21.6 | 20.4 | 20.4 | 3.8 | 3.7 | 50.4 | 50.4 | 127.6 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1 | 22 | 21.8 | 21.4 | 21.4 | 3.6 | 3.6 | 47.6 | 47.8 | 112.2 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.1 | 22.4 | 22.4 | 19.2 | 19.2 | 3 | 3.1 | 53.2 | 53 | 120.8 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5 | 25.6 | 25.8 | 19.8 | 19.7 | 2 | 1.9 | 55.2 | 55.2 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 21.6 | 21.4 | 16 | 16 | 3 | 3.1 | 58.4 | 58.4 | 140 | 139.9 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7 | 19.6 | 19.8 | 21.4 | 21.4 | 3.4 | 3.4 | 59.6 | 59.6 | 120.8 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5 | 20.4 | 20.2 | 18.2 | 18.3 | 2 | 1.9 | 52.4 | 52.4 | 113.2 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 18.8 | 18.8 | 20.4 | 20.3 | 2 | 2.1 | 56.4 | 56.4 | 110.8 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 22.8 | 23 | 19.8 | 19.8 | 1.4 | 1.4 | 52.4 | 52.4 | 111.8 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 24.8 | 24.6 | 16.8 | 16.9 | 1.4 | 1.3 | 48.8 | 48.8 | 120 | 119.9 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 24.8 | 25 | 17.2 | 17.2 | 1.2 | 1.3 | 50.4 | 50.6 | 133.8 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 26 | 26 | 18 | 17.9 | 1.4 | 1.3 | 55.2 | 55 | 137.2 | 137.4 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.5 | 26 | 26 | 20.2 | 20.3 | 1.2 | 1.3 | 52 | 52 | 154.8 | 154.7 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 22.4 | 22.6 | 15.2 | 15.1 | 1.4 | 1.4 | 45.2 | 45.2 | 139.4 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 23.2 | 22.8 | 14.4 | 14.5 | 1.4 | 1.4 | 40 | 39.8 | 122.4 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 14.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4707.6 | 481.6 | 481.6 | 390.6 | 390.6 | 44 | 44 | 1105.2 | 1105.2 | 2698 | 2698 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS УСПД | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS УСПД
00 - 01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 0 | 8.2 | 0 | 15.2 | 0 | 1.7 | 0 | 65.6 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1 | 0 | 8.6 | 0 | 15.1 | 0 | 1.8 | 0 | 66 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 0 | 8.4 | 0 | 15.2 | 0 | 1.8 | 0 | 66.6 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 8.6 | 0 | 14.9 | 0 | 1.8 | 0 | 65.8 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9 | 0 | 8.4 | 0 | 14.9 | 0 | 1.7 | 0 | 64.4 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.3 | 0 | 7.4 | 0 | 14.7 | 0 | 1.5 | 0 | 60.6 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 0 | 7.4 | 0 | 13.9 | 0 | 1.5 | 0 | 61.8 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 7.4 | 0 | 12.9 | 0 | 1.4 | 0 | 59 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 6.2 | 0 | 12.6 | 0 | 1.1 | 0 | 55.6 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 6.4 | 0 | 13.9 | 0 | 3.3 | 0 | 54.4 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 8 | 0 | 16.1 | 0 | 3.2 | 0 | 54 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 7.6 | 0 | 15 | 0 | 1.9 | 0 | 56.4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 6.8 | 0 | 16.4 | 0 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 0 | 6 | 0 | 12.7 | 0 | 2.7 | 0 | 57.6 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 6.8 | 0 | 15.9 | 0 | 3.2 | 0 | 59.8 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 7.6 | 0 | 14.5 | 0 | 1.2 | 0 | 58 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 7.8 | 0 | 16 | 0 | 1.4 | 0 | 57.8 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4 | 0 | 7.8 | 0 | 14.1 | 0 | 1.3 | 0 | 59.6 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 7.2 | 0 | 14.1 | 0 | 1.4 | 0 | 60.4 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3 | 0 | 7 | 0 | 14.2 | 0 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 6.8 | 0 | 13.7 | 0 | 1.2 | 0 | 58.6 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 0 | 7.2 | 0 | 13.3 | 0 | 1.3 | 0 | 58.4 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 7.2 | 0 | 13.2 | 0 | 1.4 | 0 | 59.6 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 7.2 | 0 | 13.6 | 0 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396 | 0 | 178 | 0 | 346.1 | 0 | 41.8 | 0 | 1439 | 0 | 1469.6 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никола |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч