## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Подольская | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 | 0.27 |  | 278.8 | 0 | 44.1 | 55.44 | 71.55 | 8.5 | 2.8 | 0 | 31 | 1.95 | 0 | 0.15 | 62.4
01 - 02 | 0.222 |  | 266.2 | 0 | 43.02 | 51.84 | 69.75 | 9.1 | 2.7 | 0 | 29.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 57.6
02 - 03 | 0.24 |  | 249.8 | 0 | 40.32 | 45.84 | 68.25 | 8 | 2.7 | 0 | 27.4 | 1.95 | 0 | 0.3 | 54.9
03 - 04 | 0.234 |  | 238.4 | 0 | 39.72 | 46.32 | 62.85 | 7.8 | 2.7 | 0 | 27.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 48.9
04 - 05 | 0.324 |  | 267.8 | 0 | 58.2 | 50.88 | 66.45 | 8.4 | 2.8 | 0 | 29.4 | 1.95 | 0 | 0.15 | 49.2
05 - 06 | 0.21 |  | 315.8 | 0 | 79.74 | 55.04 | 78.6 | 9.2 | 2.9 | 0 | 32.3 | 2.1 | 0 | 0.3 | 54.9
06 - 07 | 0.234 |  | 404.8 | 0 | 74.58 | 110.88 | 96.6 | 10.2 | 2.6 | 0 | 42.8 | 1.95 | 0 | 0.3 | 64.05
07 - 08 | 0.336 |  | 498.6 | 0 | 90 | 116.8 | 135 | 12.1 | 2.7 | 0 | 47.8 | 3.15 | 0 | 0.15 | 89.4
08 - 09 | 0.228 |  | 574.2 | 0 | 100.8 | 127.68 | 165.9 | 14.3 | 2.5 | 0 | 45.6 | 3.15 | 0 | 0.3 | 112.35
09 - 10 | 0.234 |  | 543.2 | 0 | 86.58 | 114.64 | 162.9 | 13.9 | 2.5 | 0 | 47.3 | 3.45 | 0 | 0.3 | 110.55
10 - 11 | 0.252 |  | 510.2 | 0 | 60.72 | 109.04 | 166.5 | 15.8 | 2.7 | 0 | 46.3 | 4.65 | 0 | 0.3 | 103.35
11 - 12 | 1.158 |  | 503.8 | 0 | 62.22 | 107.04 | 161.25 | 15.1 | 2.9 | 0 | 49.5 | 4.5 | 0 | 0.3 | 100.2
12 - 13 | 2.202 |  | 503.8 | 0 | 86.04 | 101.6 | 152.4 | 13.4 | 3 | 0 | 45.6 | 3.3 | 0 | 0.3 | 97.05
13 - 14 | 2.184 |  | 505.4 | 0 | 87.3 | 101.68 | 165.6 | 11.9 | 2.8 | 0 | 40.9 | 6.45 | 0 | 0.3 | 88.2
14 - 15 | 2.19 |  | 508.4 | 0 | 87.36 | 97.84 | 159 | 13.9 | 2.6 | 0 | 48.3 | 6 | 0 | 0.3 | 93.3
15 - 16 | 0.564 |  | 501 | 0 | 89.94 | 90.24 | 167.85 | 14.4 | 3.1 | 0 | 38.7 | 6.3 | 0 | 0.15 | 90.45
16 - 17 | 0.276 |  | 456.2 | 0 | 65.58 | 85.12 | 147.15 | 19.5 | 3 | 0 | 38.2 | 3.9 | 0 | 0.3 | 93.45
17 - 18 | 0.252 |  | 485.2 | 0 | 83.88 | 90.88 | 149.55 | 18.2 | 3 | 0 | 42.1 | 2.4 | 0 | 0.3 | 94.8
18 - 19 | 0.228 |  | 488.4 | 0 | 97.92 | 86 | 146.4 | 16.9 | 3.5 | 0 | 41.9 | 3.45 | 0 | 0.3 | 91.65
19 - 20 | 0.252 |  | 499.8 | 0 | 104.4 | 90.88 | 140.55 | 19.3 | 3.7 | 0 | 39.8 | 3 | 0 | 0.3 | 97.8
20 - 21 | 0.246 |  | 501.4 | 0 | 109.38 | 83.76 | 137.85 | 18 | 3.8 | 0 | 42 | 4.5 | 0 | 0.15 | 101.55
21 - 22 | 0.24 |  | 497.6 | 0 | 96.42 | 85.92 | 135.9 | 18 | 3.5 | 0 | 41.4 | 3.45 | 0 | 0.15 | 112.5
22 - 23 | 0.24 |  | 438.4 | 0 | 69.78 | 79.68 | 122.4 | 17 | 3 | 0 | 38.6 | 3 | 0 | 0.3 | 103.65
23 - 00 | 0.252 |  | 368.2 | 0 | 57.3 | 70.8 | 111 | 12.7 | 3.1 | 0 | 32.6 | 2.25 | 0 | 0.15 | 77.25
Сумма | 13.068 | 0 | 10405.4 | 0 | 1815.3 | 2055.84 | 3041.25 | 325.6 | 70.6 | 0 | 946.8 | 80.4 | 0 | 6.15 | 2049.45
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 5.85 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 6 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 6.15 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 6.45 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 6.6 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 6.3 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 5.85 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 5.85 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 6 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 6 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 5.85 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 5.85 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 6.15 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 6 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 5.85 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 5.85 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 6 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 6.15 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 6 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 6.3 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 6 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.8 | 0 | 0 | 145.95 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Подольская |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч