## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устюжна | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS УСПД | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS УСПД | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS УСПД | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Мочала Т 1 ап RS
00 - 01 | 2.2 | 2 | 0.063 | 1122 | 1456 | 21.6 | 825.6 | 825.2 | 715.2 | 715.2 | 98.1 | 32.4 | 136.8 | 55.4 | 44.6 | 103 | 122.8 | 430.4 | 430.8 | 0 | 0 | 1372.8 | 1925 | 0 | 1980 | 0 | 1452 | 278.8 | 0 | 140.4 | 221.7
01 - 02 | 2.16 | 2.4 | 0.004 | 956 | 1326 | 19.4 | 692 | 692 | 668.4 | 669 | 86.55 | 29 | 115.4 | 47.6 | 40 | 92.6 | 114 | 384.8 | 384.8 | 0 | 0 | 1205.6 | 1768.8 | 0 | 1834.8 | 0 | 1273.8 | 266.2 | 0 | 128.1 | 221.4
02 - 03 | 2.16 | 2.56 | 0.071 | 898 | 1266 | 17.4 | 640.8 | 641.6 | 637.2 | 637.2 | 81.3 | 29.6 | 107.4 | 47.4 | 40.2 | 89.6 | 109.4 | 369.6 | 368.8 | 0 | 0 | 1139.6 | 1694 | 0 | 1755.6 | 0 | 1214.4 | 249.8 | 0 | 129.3 | 215.4
03 - 04 | 2.12 | 2.52 | 0.058 | 850 | 1226 | 16.2 | 600 | 599.2 | 648 | 647.4 | 93.6 | 29.4 | 106 | 43 | 30.6 | 80.8 | 109.4 | 325.6 | 325.6 | 0 | 0 | 1091.2 | 1650 | 0 | 1722.6 | 0 | 1161.6 | 238.4 | 0 | 136.5 | 215.4
04 - 05 | 2.16 | 1.6 | 0.004 | 902 | 1240 | 15.8 | 597.6 | 598 | 650.4 | 650.4 | 151.65 | 29 | 109 | 43 | 27.6 | 81.6 | 106.4 | 335.2 | 335.2 | 0 | 0 | 1172.6 | 1689.6 | 0 | 1749 | 0 | 1247.4 | 267.8 | 0 | 133.8 | 240.9
05 - 06 | 2.12 | 1.64 | 0.062 | 1006 | 1330 | 16.5 | 669.6 | 670 | 680.4 | 681.6 | 169.65 | 30.8 | 166.4 | 45.8 | 29 | 92.4 | 108.6 | 334.4 | 334.4 | 0 | 0 | 1350.8 | 1830.4 | 0 | 1887.6 | 0 | 1425.6 | 315.8 | 0 | 137.7 | 318.3
06 - 07 | 2.16 | 1.68 | 0.077 | 1230 | 1562 | 20.4 | 856 | 856 | 752.4 | 751.8 | 153.3 | 32 | 214 | 69.8 | 40.2 | 131.6 | 133.2 | 399.2 | 399.2 | 0 | 0 | 1656.6 | 2173.6 | 0 | 2224.2 | 0 | 1735.8 | 404.8 | 0 | 157.5 | 396.9
07 - 08 | 2.16 | 1.8 | 0.058 | 1534 | 1884 | 23.1 | 1108 | 1108 | 938.4 | 938.4 | 136.35 | 39.6 | 233.6 | 89 | 55.8 | 174.2 | 176.8 | 452 | 452.4 | 0 | 0 | 2037.2 | 2637.8 | 0 | 2679.6 | 0 | 2118.6 | 498.6 | 0 | 204.3 | 474.9
08 - 09 | 2.16 | 1.8 | 0.123 | 1912 | 2264 | 25.8 | 1315.2 | 1314.8 | 1051.2 | 1051.2 | 220.35 | 101.6 | 251.6 | 100.8 | 58.2 | 196.2 | 330.4 | 537.6 | 537.6 | 0 | 0 | 2464 | 3108.6 | 0 | 3161.4 | 0 | 2554.2 | 574.2 | 0 | 218.4 | 521.7
09 - 10 | 2.16 | 1.72 | 0.076 | 2144 | 2290 | 52.9 | 1430.4 | 1430 | 1068 | 1068 | 260.7 | 154.6 | 246.8 | 109 | 45.8 | 207.4 | 280.6 | 592.8 | 592.4 | 0 | 0 | 2666.4 | 3106.4 | 0 | 3161.4 | 0 | 2758.8 | 543.2 | 0 | 222.9 | 490.5
10 - 11 | 2.16 | 1.56 | 0.004 | 2038 | 2320 | 40.1 | 1438.4 | 1439.2 | 1063.2 | 1062.6 | 196.35 | 115.8 | 236.2 | 121.6 | 50.2 | 204 | 323.4 | 583.2 | 584 | 0 | 0 | 2527.8 | 3086.6 | 0 | 3141.6 | 0 | 2620.2 | 510.2 | 0 | 206.1 | 459
11 - 12 | 2.16 | 2.48 | 0.087 | 1952 | 2314 | 38.5 | 1393.6 | 1393.2 | 1029.6 | 1030.8 | 171 | 119.6 | 231.4 | 104.8 | 44 | 190.8 | 333.8 | 621.6 | 620.8 | 0 | 0 | 2409 | 3088.8 | 0 | 3141.6 | 0 | 2494.8 | 503.8 | 0 | 218.1 | 426
12 - 13 | 2.2 | 2.76 | 0.067 | 1916 | 2052 | 35.9 | 1373.6 | 1374 | 985.2 | 984.6 | 213.45 | 75.2 | 201 | 106.4 | 47.8 | 176.2 | 217.6 | 546.4 | 547.2 | 0 | 0 | 2365 | 2846.8 | 0 | 2897.4 | 0 | 2442 | 503.8 | 0 | 238.5 | 416.4
13 - 14 | 2.16 | 2.8 | 0.223 | 2010 | 2218 | 28.5 | 1372 | 1372 | 1058.4 | 1058.4 | 215.7 | 144.8 | 186.6 | 97.6 | 50.2 | 204.2 | 312.8 | 569.6 | 568.4 | 0 | 0 | 2437.6 | 3018.4 | 0 | 3069 | 0 | 2527.8 | 505.4 | 0 | 238.2 | 396.6
14 - 15 | 2.16 | 2.72 | 0.228 | 1842 | 2112 | 28.5 | 1283.2 | 1282.8 | 1000.8 | 1000.2 | 169.8 | 102 | 180.2 | 98.2 | 48.2 | 214.6 | 287.4 | 552 | 552.8 | 0 | 0 | 2274.8 | 2897.4 | 0 | 2956.8 | 0 | 2362.8 | 508.4 | 0 | 224.7 | 404.1
15 - 16 | 2.24 | 2.68 | 0.093 | 1798 | 2018 | 28.1 | 1320 | 1320 | 961.2 | 961.2 | 138 | 88 | 188 | 93 | 45.8 | 184 | 228.6 | 555.2 | 554.8 | 0 | 0 | 2222 | 2776.4 | 0 | 2824.8 | 0 | 2303.4 | 501 | 0 | 205.5 | 394.5
16 - 17 | 2.2 | 2.64 | 0.114 | 1724 | 2028 | 27 | 1259.2 | 1259.6 | 998.4 | 999 | 144.15 | 72.6 | 185.2 | 91.6 | 41.8 | 182.8 | 214.6 | 543.2 | 543.2 | 0 | 0 | 2184.6 | 2741.2 | 0 | 2791.8 | 0 | 2263.8 | 456.2 | 0 | 207.9 | 431.4
17 - 18 | 2.2 | 2.56 | 0.051 | 1750 | 2074 | 30.3 | 1245.6 | 1245.6 | 1064.4 | 1063.8 | 166.65 | 76.4 | 222.4 | 99 | 46.6 | 191 | 170.2 | 524.8 | 525.2 | 0 | 0 | 2292.4 | 2820.4 | 0 | 2871 | 0 | 2369.4 | 485.2 | 0 | 207.9 | 510.6
18 - 19 | 2.2 | 2.76 | 0.102 | 1856 | 2144 | 28.1 | 1256 | 1255.2 | 1098 | 1098.6 | 200.7 | 109.6 | 227 | 111.6 | 51.4 | 215.8 | 164.8 | 548 | 548 | 0 | 0 | 2398 | 2895.2 | 0 | 2937 | 0 | 2481.6 | 488.4 | 0 | 211.2 | 514.2
19 - 20 | 2.16 | 2.88 | 0.28 | 1816 | 2194 | 27.5 | 1251.2 | 1251.2 | 1102.8 | 1102.8 | 218.1 | 69.6 | 223.6 | 117 | 58 | 195.4 | 164.2 | 592.8 | 592.8 | 0 | 0 | 2378.2 | 2972.2 | 0 | 3009.6 | 0 | 2461.8 | 499.8 | 0 | 226.8 | 533.7
20 - 21 | 2.2 | 1.92 | 0.18 | 1822 | 2298 | 33.8 | 1269.6 | 1270 | 1255.2 | 1255.2 | 201.45 | 61.2 | 228.4 | 111 | 58.4 | 203 | 162.6 | 548.8 | 548.8 | 0 | 0 | 2310 | 3091 | 0 | 3135 | 0 | 2389.2 | 501.4 | 0 | 237 | 460.5
21 - 22 | 2.16 | 1.64 | 0.004 | 1742 | 2308 | 34.2 | 1240.8 | 1240.4 | 1288.8 | 1288.2 | 165.9 | 54 | 207.8 | 106.8 | 65.4 | 188 | 166.2 | 545.6 | 545.6 | 0 | 0 | 2191.2 | 3110.8 | 0 | 3148.2 | 0 | 2263.8 | 497.6 | 0 | 253.5 | 419.1
22 - 23 | 2.16 | 1.64 | 0.005 | 1606 | 2174 | 29.7 | 1161.6 | 1162 | 1227.6 | 1227.6 | 143.1 | 42.6 | 177.4 | 108.8 | 65.6 | 166.6 | 151 | 516.8 | 516.4 | 0 | 0 | 2004.2 | 2884.2 | 0 | 2930.4 | 0 | 2072.4 | 438.4 | 0 | 222.6 | 372.3
23 - 00 | 2.12 | 1.76 | 0.071 | 1406 | 1940 | 28.8 | 1031.2 | 1031.2 | 1071.6 | 1071.6 | 116.85 | 39 | 150.6 | 91.6 | 54.4 | 137.6 | 136.6 | 494.4 | 494.8 | 0 | 0 | 1740.2 | 2556.4 | 0 | 2600.4 | 0 | 1808.4 | 368.2 | 0 | 200.7 | 307.2
Сумма | 52.04 | 52.52 | 2.105 | 37832 | 46038 | 668.1 | 26631.2 | 26631.2 | 23014.8 | 23014.8 | 3912.75 | 1678.4 | 4532.8 | 2109.8 | 1139.8 | 3903.4 | 4625.4 | 11904 | 11904 | 0 | 0 | 47891.8 | 62370 | 0 | 63610.8 | 0 | 49803.6 |  |  | 4707.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS УСПД | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS УСПД | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS УСПД | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS |  |  | 10 Никола Т 2 ап RS
00 - 01 | 2.16 | 1.84 | 0.003 | 754 | 1156 | 28.6 | 494.4 | 494 | 454.8 | 455.4 | 95.4 | 21.4 | 126.6 | 35.2 | 40.8 | 79.8 | 215 | 318.4 | 318 | 0 | 0 | 1012 | 1647.8 | 0 | 1485 | 0 | 877.8 |  |  | 151.5
01 - 02 | 2.16 | 1.8 | 0.003 | 702 | 1208 | 28.2 | 453.6 | 453.6 | 526.8 | 526.2 | 89.85 | 20 | 124.4 | 36.4 | 39.4 | 77.6 | 216.2 | 300 | 300 | 0 | 0 | 946 | 1694 | 0 | 1544.4 | 0 | 818.4 |  |  | 152.1
02 - 03 | 2.12 | 1.84 | 0.005 | 688 | 1224 | 27.4 | 443.2 | 443.6 | 528 | 528 | 87.15 | 20.4 | 135.6 | 41.6 | 38.2 | 76 | 212.8 | 300.8 | 301.2 | 0 | 0 | 921.8 | 1722.6 | 0 | 1577.4 | 0 | 798.6 |  |  | 160.2
03 - 04 | 2.16 | 1.88 | 0.003 | 678 | 1228 | 27.9 | 434.4 | 434.8 | 544.8 | 545.4 | 96.9 | 20.6 | 133.2 | 39.8 | 28.6 | 76.6 | 214 | 292 | 292 | 0 | 0 | 915.2 | 1727 | 0 | 1577.4 | 0 | 792 |  |  | 165.6
04 - 05 | 2.12 | 1.84 | 0.003 | 692 | 1202 | 27.5 | 424.8 | 424 | 531.6 | 531.6 | 128.55 | 20.6 | 125.4 | 34 | 23.6 | 73 | 212.8 | 294.4 | 294 | 0 | 0 | 930.6 | 1709.4 | 0 | 1557.6 | 0 | 811.8 |  |  | 162.9
05 - 06 | 2.12 | 1.76 | 0.003 | 710 | 1126 | 28 | 428 | 428 | 488.4 | 488.4 | 135.9 | 22.2 | 137.6 | 31.2 | 23.8 | 76.2 | 197.6 | 268.8 | 268.8 | 0 | 0 | 1001 | 1610.4 | 0 | 1458.6 | 0 | 858 |  |  | 147.3
06 - 07 | 2.16 | 1.8 | 0.004 | 728 | 1072 | 28.9 | 440 | 440.4 | 412.8 | 412.2 | 121.95 | 21.8 | 149.8 | 37 | 26.4 | 92 | 209.4 | 256.8 | 256.8 | 0 | 0 | 1064.8 | 1568.6 | 0 | 1392.6 | 0 | 904.2 |  |  | 141.3
07 - 08 | 2.12 | 1.76 | 0.003 | 712 | 1088 | 28.1 | 443.2 | 443.2 | 393.6 | 394.2 | 93.75 | 22.8 | 140.2 | 34.4 | 26 | 100 | 236.2 | 272 | 272.8 | 0 | 0 | 1073.6 | 1632.4 | 0 | 1452 | 0 | 891 |  |  | 141.6
08 - 09 | 2.16 | 1.72 | 0.009 | 882 | 1306 | 27.7 | 502.4 | 502 | 501.6 | 501.6 | 159.75 | 64.4 | 125.6 | 37.6 | 24.8 | 101.6 | 335 | 297.6 | 297.2 | 0 | 0 | 1284.8 | 1927.2 | 0 | 1722.6 | 0 | 1075.8 |  |  | 130.5
09 - 10 | 2.2 | 1.68 | 0.005 | 982 | 1324 | 62.7 | 494.4 | 494.8 | 526.8 | 526.2 | 185.85 | 110 | 120.2 | 46 | 23.4 | 101.6 | 283.2 | 340 | 339.6 | 0 | 0 | 1392.6 | 1933.8 | 0 | 1742.4 | 0 | 1181.4 |  |  | 130.8
10 - 11 | 2.24 | 1.72 | 0.003 | 924 | 1318 | 45.3 | 528.8 | 528.4 | 536.4 | 536.4 | 130.5 | 87.4 | 110.4 | 50.2 | 22.8 | 108.6 | 306.6 | 304 | 304.4 | 0 | 0 | 1313.4 | 1922.8 | 0 | 1729.2 | 0 | 1115.4 |  |  | 133.5
11 - 12 | 2.24 | 1.72 | 0.003 | 872 | 1316 | 41 | 513.6 | 514 | 511.2 | 511.8 | 100.35 | 91.6 | 108.4 | 39.6 | 22.4 | 102.8 | 307 | 341.6 | 342 | 0 | 0 | 1227.6 | 1936 | 0 | 1742.4 | 0 | 1029.6 |  |  | 138.6
12 - 13 | 2.24 | 1.72 | 0.004 | 806 | 1130 | 36.3 | 475.2 | 475.2 | 441.6 | 441.6 | 133.2 | 37.6 | 110.8 | 39 | 24 | 100.8 | 234.8 | 294.4 | 294 | 0 | 0 | 1157.2 | 1698.4 | 0 | 1511.4 | 0 | 957 |  |  | 138.6
13 - 14 | 2.2 | 1.72 | 0.006 | 908 | 1280 | 27.7 | 520 | 520 | 513.6 | 513.6 | 127.05 | 103 | 106.2 | 28.6 | 22.6 | 106.4 | 308.2 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 1273.8 | 1911.8 | 0 | 1716 | 0 | 1075.8 |  |  | 140.1
14 - 15 | 2.28 | 1.72 | 0.001 | 826 | 1256 | 31.9 | 480 | 480 | 513.6 | 513 | 102.3 | 69.8 | 113.4 | 39 | 22.2 | 119.6 | 304 | 278.4 | 278.4 | 0 | 0 | 1177 | 1889.8 | 0 | 1702.8 | 0 | 983.4 |  |  | 144
15 - 16 | 2.28 | 1.72 | 0.011 | 846 | 1200 | 33.9 | 535.2 | 535.6 | 506.4 | 507 | 93 | 64 | 107.2 | 34.4 | 24.8 | 95.6 | 255.8 | 288 | 288 | 0 | 0 | 1192.4 | 1784.2 | 0 | 1597.2 | 0 | 1009.8 |  |  | 140.7
16 - 17 | 2.28 | 1.72 | 0 | 762 | 1228 | 32.7 | 468 | 468 | 522 | 522 | 100.5 | 45.6 | 108.6 | 36 | 24.6 | 91.8 | 228.4 | 326.4 | 326.4 | 0 | 0 | 1119.8 | 1790.8 | 0 | 1610.4 | 0 | 924 |  |  | 138.6
17 - 18 | 2.24 | 1.72 | 0 | 744 | 1170 | 32.7 | 448 | 448 | 502.8 | 502.8 | 99 | 44.4 | 134.4 | 38.4 | 24.6 | 96 | 190.8 | 292.8 | 292.4 | 0 | 0 | 1122 | 1724.8 | 0 | 1537.8 | 0 | 930.6 |  |  | 137.4
18 - 19 | 2.24 | 1.8 | 0.008 | 784 | 1092 | 28 | 451.2 | 450.8 | 415.2 | 414.6 | 116.25 | 68.4 | 135.8 | 33.2 | 23.8 | 95.6 | 191.6 | 305.6 | 305.6 | 0 | 0 | 1172.6 | 1658.8 | 0 | 1465.2 | 0 | 970.2 |  |  | 136.5
19 - 20 | 2.24 | 1.76 | 0.008 | 770 | 1080 | 29.5 | 449.6 | 449.6 | 406.8 | 407.4 | 133.35 | 46.2 | 129.4 | 34.6 | 25.8 | 85.8 | 185 | 311.2 | 311.2 | 0 | 0 | 1157.2 | 1643.4 | 0 | 1452 | 0 | 957 |  |  | 135.3
20 - 21 | 2.2 | 1.8 | 0.004 | 754 | 1160 | 28.4 | 448 | 447.6 | 517.2 | 516.6 | 116.1 | 51.2 | 127.2 | 33 | 25.6 | 84 | 176.4 | 295.2 | 295.6 | 0 | 0 | 1097.8 | 1731.4 | 0 | 1537.8 | 0 | 904.2 |  |  | 131.1
21 - 22 | 2.2 | 1.8 | 0.002 | 726 | 1124 | 28.5 | 440 | 440 | 520.8 | 521.4 | 98.4 | 45.8 | 112.6 | 29.6 | 30 | 85 | 179 | 271.2 | 270.8 | 0 | 0 | 1047.2 | 1691.8 | 0 | 1498.2 | 0 | 851.4 |  |  | 129.3
22 - 23 | 2.16 | 1.8 | 0.003 | 698 | 1132 | 26.8 | 443.2 | 443.2 | 526.8 | 526.8 | 87.6 | 29.8 | 104.6 | 36.4 | 35 | 78.4 | 179.2 | 276.8 | 276.8 | 0 | 0 | 990 | 1661 | 0 | 1471.8 | 0 | 811.8 |  |  | 130.5
23 - 00 | 2.16 | 1.84 | 0.005 | 692 | 1154 | 26 | 452 | 452.4 | 522 | 522 | 84 | 24.4 | 101.4 | 31.8 | 35.4 | 73.6 | 183.4 | 308 | 308.4 | 0 | 0 | 950.4 | 1669.8 | 0 | 1498.2 | 0 | 792 |  |  | 138
Сумма | 52.68 | 42.48 | 0.099 | 18640 | 28574 | 763.7 | 11211.2 | 11211.2 | 11865.6 | 11866.2 | 2716.65 | 1153.4 | 2929 | 877 | 658.6 | 2178.4 | 5562.4 | 7151.2 | 7151.2 | 0 | 0 | 26540.8 | 41888 | 0 | 37580.4 | 0 | 22321.2
Потери в трансформаторах Т-1,Т-2 15.06.2022 г. ПС Устюжна
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 19 | 19 | 19 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.3 | 20.3 | 20.3
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 66.62 | 66.62 | 66.62 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 69.9 | 69.9 | 69.9
| P кз вс, кВт | 70.72 | 70.72 | 70.72 |  |  | P кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1
| P кз сн, кВт | 55.18 | 55.18 | 55.18 |  |  | P кз сн, кВт | 57.8 | 57.8 | 57.8
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.91 | 0.91 | 0.91
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.08 | 17.08 | 17.08 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16 | 16 | 16
| U к в-с, % | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 850 | 2144 | 1742 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1226 | 2290 | 2308 | 4 | 2.6663 | 2.1086
| Q н нн, квар | 678 | 982 | 726 |  |  | Q н нн, квар | 1228 | 1324 | 1124 | 10 | 5.6906 | 2.5848
| S н нн, кВА | 1087.2829 | 2358.19 | 1887.2308 |  |  | S н нн, кВА | 1735.2406 | 2645.1987 | 2567.1463 | 22 | 5.2202 | 2.0173
| Р н cн, кВт | 215.4 | 490.5 | 419.1 |  |  | Р н cн, кВт | 374.9 | 766.1 | 751.1
| Q н cн, квар | 37 | 148 | 38 |  |  | Q н cн, квар | 165.6 | 130.8 | 129.3
| S н сн, кВА | 218.5547 | 512.3419 | 420.8192 |  |  | S н сн, кВА | 409.8455 | 777.1859 | 762.1481
| S нагр, кВА | 1283.0831 | 2866.6165 | 2292.1713 |  |  | S нагр, кВА | 2122.4989 | 3384.6994 | 3305.8817
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.10873 | 0.23582 | 0.18872 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.17352 | 0.26452 | 0.25671
| К з сн | 0.021855 | 0.051234 | 0.042082 |  |  | К з сн | 0.040985 | 0.077719 | 0.076215
| К з | 0.12831 | 0.28666 | 0.22922 |  |  | К з | 0.21225 | 0.33847 | 0.33059
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 19.9924 | 23.8738 | 22.1205 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 23.1007 | 27.3001 | 26.9566
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 103.1201 | 201.1972 | 156.8028 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 154.3489 | 248.2434 | 240.5098
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.675 | 10.675 | 10.675 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.15 | 10.15 | 10.15
| U к с, % | -0.545 | -0.545 | -0.545 |  |  | U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05
| U к н, % | 6.405 | 6.405 | 6.405 |  |  | U к н, % | 5.85 | 5.85 | 5.85
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 41.08 | 41.08 | 41.08 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 43.1 | 43.1 | 43.1
| P кз с, кВт | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  | P кз с, кВт | 31 | 31 | 31
| P кз н, кВт | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  | P кз н, кВт | 26.8 | 26.8 | 26.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устюжна |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч