## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Аксеново | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  |  | 0.238 | 149.7 | 157.6 | 84 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 22.7 | 27.7 | 0 | 45.2 | 74.2 | 0 | 4.95
01 - 02 |  |  | 0.26 | 156 | 149.2 | 80 | 0 | 50.8 | 0 | 0.1 | 22.6 | 24.8 | 0 | 44 | 76 | 0 | 5.1
02 - 03 |  |  | 0.224 | 159 | 148.4 | 81.6 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 43.6 | 68.6 | 0 | 3.75
03 - 04 |  |  | 0.21 | 146.1 | 141.2 | 74.8 | 0 | 55.4 | 0 | 0.1 | 20.4 | 22.9 | 0 | 43.4 | 64.6 | 0 | 4.05
04 - 05 |  |  | 0.253 | 143.7 | 152.4 | 92.2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 20.3 | 19.9 | 0 | 39.9 | 66 | 0 | 3.9
05 - 06 |  |  | 0.265 | 163.8 | 168.8 | 102.2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 28.2 | 20.7 | 0 | 45.5 | 72.2 | 0 | 3.9
06 - 07 |  |  | 1.667 | 189.9 | 212.4 | 126.6 | 0 | 68.8 | 0 | 0.1 | 28 | 26.7 | 0 | 58.6 | 87.4 | 0 | 4.35
07 - 08 |  |  | 1.317 | 202.5 | 251.6 | 148 | 0 | 77 | 0 | 0 | 30.5 | 38.6 | 0 | 64.1 | 88.4 | 0 | 4.8
08 - 09 |  |  | 0.258 | 234.3 | 276.8 | 155.6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 35.7 | 49.5 | 0 | 70.2 | 100.8 | 0 | 7.2
09 - 10 |  |  | 0.24 | 232.5 | 280.4 | 154.8 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 32.9 | 50.7 | 0 | 73.8 | 105 | 0 | 7.35
10 - 11 |  |  | 0.496 | 222.9 | 297.2 | 162.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 28 | 48 | 0 | 85.6 | 111.8 | 0 | 5.55
11 - 12 |  |  | 0.805 | 231.9 | 269.2 | 138.6 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 35.1 | 46.7 | 0 | 83 | 106.6 | 0 | 6
12 - 13 |  |  | 0.764 | 240.6 | 277.6 | 146.2 | 0 | 84.6 | 0 | 0.1 | 36.1 | 44.1 | 0 | 86.6 | 112 | 0 | 5.85
13 - 14 |  |  | 0.22 | 243.3 | 268.4 | 143 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 38.6 | 50.2 | 0 | 74.3 | 113.8 | 0 | 8.4
14 - 15 |  |  | 0.236 | 238.8 | 258.4 | 137.8 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 37.7 | 50.3 | 0 | 69.6 | 114.8 | 0 | 9.6
15 - 16 |  |  | 1.563 | 239.7 | 262 | 148.6 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 38.5 | 45.2 | 0 | 67.7 | 116.4 | 0 | 6.45
16 - 17 |  |  | 1.952 | 266.4 | 279.6 | 146.4 | 0 | 97.4 | 0 | 0 | 40.7 | 47.1 | 0 | 85.5 | 120.8 | 0 | 5.25
17 - 18 |  |  | 0.934 | 274.2 | 296 | 159 | 0 | 106 | 0 | 0.1 | 35.4 | 50.7 | 0 | 85.6 | 124.2 | 0 | 6.45
18 - 19 |  |  | 0.542 | 293.7 | 329.6 | 179.4 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 39.1 | 54.1 | 0 | 95.2 | 137.2 | 0 | 7.05
19 - 20 |  |  | 0.835 | 310.2 | 326 | 170 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 42.4 | 59.4 | 0 | 95.9 | 155.2 | 0 | 8.55
20 - 21 |  |  | 0.954 | 295.8 | 332.4 | 171.8 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 42.2 | 56.8 | 0 | 103.3 | 143 | 0 | 8.7
21 - 22 |  |  | 1.551 | 287.7 | 314.4 | 157 | 0 | 86.6 | 0 | 0.1 | 47.3 | 60 | 0 | 96.6 | 143 | 0 | 7.95
22 - 23 |  |  | 0.252 | 253.8 | 289.2 | 146.4 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 40.3 | 50 | 0 | 92.4 | 124.4 | 0 | 9
23 - 00 |  |  | 0.258 | 216 | 232.4 | 115.4 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 30.6 | 40.6 | 0 | 76 | 114.2 | 0 | 6.75
Сумма | 0 | 0 | 16.294 | 5392.5 | 5971.2 | 3221.8 | 0 | 1860.8 | 0 | 0.6 | 796.1 | 1007.5 | 0 | 1725.6 | 2540.6 | 0 | 150.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  |  | 0.206 | 180.6 | 150 | 106.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 24.4 | 25.9 | 0 | 21.4 | 95.6 | 0 | 3.6
01 - 02 |  |  | 0.229 | 180 | 150 | 106.2 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 25.1 | 24.7 | 0 | 21.7 | 95.8 | 0 | 3.75
02 - 03 |  |  | 0.185 | 176.7 | 148 | 106.2 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 24.8 | 24.2 | 0 | 20.1 | 94 | 0 | 3.3
03 - 04 |  |  | 0.174 | 169.5 | 136.8 | 99.2 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 23.1 | 22.3 | 0 | 18 | 91.8 | 0 | 3.45
04 - 05 |  |  | 0.224 | 169.5 | 135.2 | 100.2 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 21.8 | 20.6 | 0 | 17.2 | 91 | 0 | 3.3
05 - 06 |  |  | 0.23 | 171.9 | 140.4 | 102.6 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 23.5 | 21 | 0 | 19.1 | 91.4 | 0 | 3.15
06 - 07 |  |  | 0.175 | 168.9 | 141.6 | 103.4 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 23 | 22.2 | 0 | 18.5 | 91.8 | 0 | 3.45
07 - 08 |  |  | 0.19 | 169.5 | 145.6 | 107.2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 23.5 | 22.1 | 0 | 19 | 92 | 0 | 3.6
08 - 09 |  |  | 0.195 | 160.2 | 142.8 | 102 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 22.3 | 22.2 | 0 | 20.8 | 88.2 | 0 | 3.45
09 - 10 |  |  | 0.255 | 166.2 | 149.2 | 106.8 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 24.3 | 25 | 0 | 20.3 | 90.8 | 0 | 3.75
10 - 11 |  |  | 0.219 | 167.4 | 150 | 108 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 23.9 | 23.3 | 0 | 21.4 | 92.4 | 0 | 4.35
11 - 12 |  |  | 0.209 | 169.8 | 158.4 | 116.6 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 24 | 23.6 | 0 | 20.7 | 91.2 | 0 | 3.75
12 - 13 |  |  | 0.412 | 169.5 | 150 | 106.8 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 23.9 | 23.7 | 0 | 22.4 | 92.2 | 0 | 3.75
13 - 14 |  |  | 0.234 | 165.9 | 144.4 | 104.2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 23.8 | 23.4 | 0 | 19.5 | 91.2 | 0 | 4.05
14 - 15 |  |  | 0.255 | 164.1 | 148.4 | 109 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 22.9 | 22.9 | 0 | 19.2 | 91.4 | 0 | 3.6
15 - 16 |  |  | 0.346 | 165 | 152.4 | 112.6 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 24 | 22.8 | 0 | 19.9 | 90 | 0 | 3.6
16 - 17 |  |  | 0.596 | 168.9 | 149.2 | 106.6 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 23.8 | 23.1 | 0 | 22 | 90.8 | 0 | 3.15
17 - 18 |  |  | 0.215 | 176.4 | 151.6 | 110.4 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 23.2 | 22.5 | 0 | 21.5 | 93 | 0 | 3.75
18 - 19 |  |  | 0.301 | 178.5 | 154 | 112 | 0 | 57 | 0 | 0 | 23.2 | 22.4 | 0 | 22.2 | 92.6 | 0 | 3.45
19 - 20 |  |  | 0.21 | 176.1 | 149.2 | 106.6 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 24.2 | 23.8 | 0 | 21.4 | 94.2 | 0 | 3.75
20 - 21 |  |  | 0.186 | 170.1 | 144.8 | 104 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 23.6 | 23.1 | 0 | 20.5 | 91.2 | 0 | 4.05
21 - 22 |  |  | 0.295 | 168.6 | 138 | 98 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 24 | 23.1 | 0 | 19.8 | 92 | 0 | 3.6
22 - 23 |  |  | 0.199 | 172.8 | 143.6 | 103.2 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 23.7 | 23.3 | 0 | 19.9 | 92.6 | 0 | 3.9
23 - 00 |  |  | 0.208 | 175.2 | 144.4 | 103 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 23.5 | 24.4 | 0 | 20.5 | 93.6 | 0 | 3.45
Сумма | 0 | 0 | 5.948 | 4101.3 | 3518 | 2541.2 | 0 | 1193.8 | 0 | 0 | 567.5 | 555.6 | 0 | 487 | 2210.8 | 0 | 87

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Аксеново |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч